**Opis zadania**

1. Nazwa zadania:  **Awaryjna wymiana trzech stelaży systemu podtynkowego do mocowania miski ustępowej w pomieszczeniu sanitariatu nr 1.18 na I piętrze budynku**
2. Adres: **Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków**
3. Zamawiający: **Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,**

**al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków**

1. Przedmiotem zadania jest awaryjna wymiana 3 szt stelaży systemu podtynkowego do mocowania miski ustępowej w pomieszczeniu sanitariatu nr 1.18 na I piętrze budynku.

Zakres prac do wykonania:

* Demontaż ścianek trzech kabin. Ścianki są wykonane z HPL i zamocowane na nóżkach do posadzki i do ściany.
* Demontaż fragmentu wykładziny ściennej z płytek ceramicznych o wymiarach 60x30 cm
* Demontaż zabudowy stelaży wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych
* Demontaż fragmentu posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60x30 cm
* Demontaż stelaży wraz z podejściami opisanymi w przedmiarze robót sanitarnych
* Montaż nowych stelaży wraz z podejściami wod-kan
* Obudowa stelaży płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi
* Montaż okładziny z płytek ceramicznych 60x30 cm
* Wykonanie płynnej izolacji podposadzkowej na odkrytym fragmencie posadzki
* Montaż posadzki z płytek gresowych 60x30 cm
* Montaż wcześniej zdemontowanych kabin WC
* Uprzątnięcie sanitariatu i wywóz gruzu

1. Załącznikami do opisu są:

* Rzut pomieszczenia
* Fotografie wad (3 foto)
* Przedmiar robót budowlanych
* Przedmiar robót sanitarnych

1. Oczekiwany termin wykonania napraw: **3**1**.12.2023 r.**

**Uwaga:**

Jest możliwość dokonania wizji lokalnej w dowolnym terminie, uzgodnionym z Działem Nadzoru Technicznego Uniwersytetu, w terminie od ogłoszenia do 6 listopada br. Telefon 012 662 42 88.

Osoba do kontaktu: Stanisław Łuczyński,

Kraków, dnia 24.11.2023 r. Sporządził: Stanisław Łuczyński