Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Przebudowa oświetlenia boiska sportowego do piłki nożnej ul. Szkolna 14”** w ramach tytułu inwestycyjnego w budżecie miasta *„Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice”.*

1. **PRZEDMIOT INWESTYCJI**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego oświetlenia boiska sportowego do piłki nożnej, na działce nr ewid. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11 przy ul. Szkolnej 14 w Starachowicach.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się dwa boiska do piłki nożnej. Górne boisko posiada oświetlenie w postaci czterech masztów oświetleniowych o wysokości 16m posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Na każdym słupie znajduje się po 5szt. opraw o mocy 500W każda.

W celu poprawy efektywności oświetlenia, projekt przewiduje demontaż istniejących opraw oświetleniowych. W miejsce dotychczasowych opraw przewiduje się zamontowanie nowych opraw o mocy 1006W – po 3 szt. na każdym słupie, na wspornikach tupu T-1,5m, na wysokości 16m.

Zdemontowane oprawy oświetleniowe należy protokolarnie przekazać Zamawiającemu.

UWAGI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

**Wymogi dotyczące wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia.**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia: robót nie wpływających bezpośrednio na efekt użytkowy budowy.
2. Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawijącego.
3. Wykonawca w trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót we własnym zakresie wykona dokumjentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchmości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w terminie określonym w umowie przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony w formie kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie edytowalnym uzgodnionym z Zamawiającym. Kosztorys w formie kalkulacji szczegółowej powinien być tożsamy z kosztorysem ofertowym zalączonym do Oferty w zakresie: ilości pozycji kosztorysowych, numeru pozycji, podstawy wyceny, opisu pozycji, jednostki obmiarowej, ilości jednostek obmiarowych robót, ceny jednostkowej pozycji, wartości pozycji, zastosowanych upustów, wartości działu, wartości całego kosztorysu. Pozycje kosztorysowe z podstawą wyceny – kalkulacja (analiza) indywidualna w kosztorysie szczegółowym powinny zawierać wartość robocizny, materiałów i sprzętu.

Tak opracowany kosztorys będzie podstawą do rozliczania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy – robót objętych przedmiotem zamówienia, ale niewystępujących w przedmiarze robót, oraz robót zamiennych i dodatkowych.

1. Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyskuje miejsca składowania i ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórki. W pozycjach kosztorysowych dotyczących wywozu w/w materiałów należy uwzględnić rzeczywistą odległość wywozu, w oparciu o pozyskane informacje.