Koneck, 20.10.2022 r.

BI.271.10.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie odnawialnych źródeł energii na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowości Świętem oraz
w Konecku”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

**Zapytanie oferentów:**

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację czy Zamawiający wystąpił o zwiększenie przyłączeniowej mocy umownej do co najmniej 50kW dla lokalizacji Święte? Przy mocy umownej 35kW OSD odrzuci wniosek o przyłączenie instalacji 49kW-50kW.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji max. 30 kW na obu lokalizacjach ze względu na ograniczenia związane z dysponowanym gruntem. W związku z tym nie ma konieczności zmiany umownej mocy przyłączeniowej.