## Pakiet 21
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Filtry strzykawkowe 0,45 µm | SLHVM33RS (Millipore) lub równoważny: Filtry powinny spełniac poniższe wymagania: - sterylne, pakowane pojedynczo - średnica filtra 33 mm - z hydrofilową membraną PVDF o wielkości porów 0,45 µm - dopasowanie: wlot żeński Luer-Lok, wylot męski Luer-slip | 1 op. (50 szt.) | 1
2 | Pojemniki do Western Blot małe | Merck, Z742098-5EA lub równoważny: Pojemniki powinny posiadać poniższe parametry: - przezroczyste, bezbarwne, polistyrenowe - rozmiar: 8,9 cm x 6,5 cm x 2,5 cm | 1 op. (5 szt.) | 2
3 | Pojemniki do Western Blot duże | Merck, Z742091-5EA lub równoważny: Pojemniki powinny posiadać poniższe parametry: - przezroczyste, bezbarwne, polistyrenowe - rozmiar: 11,7 cm x 8,9 cm x 2,8 cm | 1 op. (5 szt.) | 2
4 | Sterylny filtr 0,22 um | Millipore, SLGP033RS lub równoważny: Filtry powinny posiadać poniższe parametry: - wielkość porów: 0,22 um - średnica: 33 mm - membrana polieterosulfonowa, hydrofilowa - poziom jakości: 600 - powierzchnia filtracyjna: 4.52 cm2 | 1 op. (50 szt.) | 1
5 | Sterylny filtr 0,45 um | Millipore, SLHP033RS lub równoważny: Filtry powinny posiadać poniższe parametry: - wielkość porów: 0,45 um - średnica: 33 mm - membrana polieterosulfonowa, hydrofilowa - poziom jakości: 600 - powierzchnia filtracyjna: 4.52 cm2 | 1 op. (50 szt.) | 1
6 | Płytka o bardzo słabym przytwierdzaniu | Corning, CLS3471-24EA lub równoważny: Płytki powinny spełniać poniższe wymagania: - płytka sześciodołkowa - płaskie przezroczyste dno dołków - indywidualnie pakowane - sterylne - z pokrywką - przeznaczone do hodowli komórkowych - polistyrenowe - pojemność dołka: 16,8 ml | 1 op. (24 szt.) | 1
7 | Płytka 6-dołkowa | Corning, CLS353046 lub równoważny: Płytki powinny spełniać poniższe wymagania: - płaskie przezroczyste dno dołków - indywidualnie pakowane - sterylne - z pokrywką - przeznaczone do hodowli komórkowych -polistyrenowe, -obszar wzrostu komórek powinien wynosić: 9,6 cm² | 1 op. (50 szt.) | 4
8 | Płytka 12-dołkowa | Corning, CLS353043 lub równoważny: Płytki powinny spełniać poniższe wymagania: - płaskie przezroczyste dno dołków - indywidualnie pakowane - sterylne - z pokrywką - przeznaczone do hodowli komórkowych -polistyrenowe, -obszar wzrostu komórek powinien wynosić: 3,8 cm² | 1 op. (50 szt.) | 2
9 | Płytka 24-dołkowa | Corning, CLS353047 lub równoważny: Płytki powinny spełniać poniższe wymagania: - płaskie przezroczyste dno dołków - indywidualnie pakowane - sterylne - z pokrywką - przeznaczone do hodowli komórkowych -polistyrenowe, -obszar wzrostu komórek powinien wynosić: 1,9 cm² | 1 op. (50 szt.) | 2
10 | Bakteriologiczne szalki petriego 100x15 mm | 351029 (Corning) lub równoważny: Szalki powinny spełniać poniższe wymagania: - z krystalicznego, dziewiczego polistyrenu - bez powierzchni przygotowanej w technologii ułatwiającej adhezję komórek (not TC treated) -sterylne - średnica 100 mm - obszar wzrostu komórek: 56,5 cm² | 1 op. (25x20 szt.) | 1
11 | Bakteriologiczne szalki petriego 35x10 mm | 351008 (Corning) lub równoważny: Szalki powinny spełniać poniższe wymagania: - z krystalicznego, dziewiczego polistyrenu - bez powierzchni przygotowanej w technologii ułatwiającej adhezję komórek (not TC treated) -sterylne - średnica 35 mm - obszar wzrostu komórek: 11,78 cm² | 1 op. (25x20 szt.) | 1
12 | Szalki petriego do hodowli komórkowych | Corning, CLS430167-20EA lub równoważny: Szalki powinny spełniać poniższe wymagania: - średnica: 100 mm, wysokość: 20 mm - powierzchnia: 55 cm2 - sterylne - z pokrywką - przeznaczone do hodowli komórkowych - z powierzchnią przygotowaną w technologii ułatwiającej adhezję komórek (TC treated) | 1 op. (20 szt.) | 1
13 | Płytki do hodowli komórkowych | 10582213 (Corning) lub równoważny: Płytki powinny spełniać poniższe wymagania: -polistyrenowa, sterylna, przezroczysta płytka -z 24 okrągłymi dołkami z przezroczystym płaskim dnem -membrana poliestrowa -pojemność: 0,6 ml (1 dołek) | 1 zestaw | 1
14 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 13) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 22
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Płytki 6-dołkowe | Stem Cell Technologies, 34825 lub równoważny: Płytki powinny spełniać poniższe wymagania: - płytki do hodowania agregatów pluripotencjalnych komórek macierzystych (ciał zarodkowych) i sferoidów, - 6 dołkowe z przykrywką, - zawierają maksymalnie 1500 mikrodołków o wielkości 800 µm, - ze ściętymi rogami wyznaczającymi pozycję przykrywki. | 1 op. (5 szt.) | 2
2 | Sitko do komórek, odwracalne | Stem Cell Technologies, 27215 lub równoważny: Sitka powinny spełniać poniższe wymagania: - odwracalne sitko do oddzielania pojedynczych komórek i zbierania agregatów komórkowych, - wielkość porów: 37 µm, - kompatybilny ze stożkowymi probówkami wirówkowymi o pojemności 15 ml. | 1 op. (50 szt.) | 2
3 | Sitko do komórek 40 µm | Greiner Bio-One, 542040 lub równoważny: Sitko powinny spełniać poniższe wymagania: - sitko do oddzielenia komórek od większych elementów tkanek, - wykonane z nylonu, o wielkości porów 40 µm, - sterylne (promieniowanie gamma), - indywidualnie pakowane, - o przedłużonej krawędzi, - pasujące do probówek wirówkowych typu falkon o pojemności 50 ml, - niecytotoksyczne. | 1 op. (50 szt.) | 1
4 | Suma wartości dla część 2 (Σ poz. 1 ÷ 3) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 23
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Probówki wirówkowe 5 ml nisko adhezyjne | GP2103DR (Googlab Scientific) lub równoważny: Probówki powinny spełniać poniższe wymagania: - sterylne, wolne od DNaz i Rnaz - powinny posiadać matowe miejsce na opis -płaskie wieczko - materiał: polipropylen w jakości medycznej - przezroczyste, bezbarwne - możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -80°C - ze skalą: 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0ml | 1 op. (2 x 100 szt.) | 2
2 | Kriopudełka kartonowe na 81 miejsc | 90-5281 (Biologix Group Limited) lub równoważny: Kriopudełka powinny spełniać poniższe wymagania: - wykonane z trwałej, odpornej chemicznie tektury - wodoodporna powłoka - Zakres temperatur: -196 do +121 stopni - Nadają się do stosowania w fazie gazowej ciekłego azotu - Odpowiednie dla probówek o pojemności 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml - Wymiary około D130 x S130 x W52 mm - Kolory: białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie | 1 op. (5 sztuk) | 30
3 | Pudełko na probówki wirówkowe typu Falkon 50 ml | 90-5016 (Biologix Group Limited) lub równoważny: Pudełka powinny spełniać poniższe wymagania: - wykonane z wodoodpornej, mrozoodpornej tektury - chemicznie odporne na alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne - Zakres temperatur pracy: od -196°C do +121°C - na 16 probówek | 1 op. (1 szt.) | 6
4 | Pudełko na probówki wirówkowe typu Falkon 15 ml | 90-1536 (Biologix Group Limited) lub równoważny: Pudełka powinny spełniać poniższe wymagania: - wykonane z wodoodpornej, mrozoodpornej tektury - chemicznie odporne na alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne - Zakres temperatur pracy: od -196°C do +121°C - na 36 probówek | 1 op. (1 szt.) | 10
5 | Probówki wirówkowe typu Falkon 15 mL | G66010522 (Googlab Scientific) lub równoważny: Probówki powinny spełniać poniższe wymagania: Probówki wirówkowe o objętości 15 ml: - stożkowe - materiał probówki: polipropylen - materiał zakrętki: polietylen - zakrętki płaskie - sterylne, wolne od DNaz i RNaz, niepirogenne - bezbarwne, z podziałką i białym polem do opisu - pakowane w worki - możliwość wirowania do 12000xg | 1 op. (500 szt.) | 6
6 | Probówki wirówkowe typu Falkon 50 mL | G66020522 (Googlab Scientific) lub równoważny: Probówki powinny spełniać poniższe wymagania: Probówki wirówkowe o objętości 50 ml: - stożkowe - materiał probówki: polipropylen - materiał zakrętki: polietylen - zakrętki płaskie - sterylne, wolne od DNaz i RNaz, niepirogenne - bezbarwne, z podziałką i białym polem do opisu - pakowane w worki - możliwość wirowania do 12000xg | 1 op. (500 szt.) | 6
7 | Krioprobówki 2 ml | GP2669 (Googlab Scientific) lub równoważny: Krioprobówki powinny spełniać poniższe wymagania: - nisko adhezyjne, bezbarwne, silikonowane - Sterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i RNaz - Zakres temperatur pracy: od -196°C do +80°C - materiał: polipropylen w jakości medycznej - wolnostojące - ze skalą: 0.5/1.0/1.5/1.8ml - zakręcane wieczko - z matowym polem do opisu | 1 op. (5x100 szt.) | 1
8 | Ezy mikrobiologiczne 10 µl | 65-0010 (Biologix Group Limited) lub równoważny: Ezy powinny spełniać poniższe wymagania: - wielkość oczka: 10 µl - hydrofilowe - długość: 200 mm - wykonane z wysokoudarowego polistyrenu klasy medycznej - sterylne, jednorazowego użytku - wolne od Dnaz i Rnaz, nie pirogenne | 1 op. (40 x 25 szt.) | 1
9 | Etui na szkiełka, dno korkowe, 25-miejscowe | 41-6025 (Biologix Group Limited) lub równoważny: Etui powinny spełniać poniższe wymagania: Etui na szkiełka mikroskopowe: - z tworzywa sztucznego ABS - korkowa wyściółka - na szkiełka o wymiarach 25x75mm | 1 op. (20 szt.) | 2
10 | Sterylny system filtracji próżniowej z membraną PES 0.22um | 343001 (Nest Scientific Biotechnology) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe wymagania: - pojemność 500ml - materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości - kolor: bezbarwne, transparentne - membrana PES o średnicy 90 mm - indywidualnie pakowane | 1 op. (12 szt.) | 3
11 | Sterylne ezy mikrobiologiczne 1ul | 65-0001 (Biologix Group Limited) lub równoważny: Ezy powinny spełniać poniższe wymagania: - wielkość oczka 1ul - hydrofilowe, sterylne - kolor: niebieski - długość: 198,3 mm - wolne od Dnaz i Rnaz, nie pirogenne | 1 op. (40x25 szt.) | 1
12 | Sterylne szalki Petriego Ø90mm, z wentylacją | GP508 (Googlab Scientific) lub równoważny: Szalki powinny spełniać poniższe wymagania: - dedykowane do hodowli mikrobiologicznej - wysokość: 14,2mm - materiał: bezbarwny polistyren - sterylne, niepirogenne, nietoksyczne | 1 op. (24 x 25 szt.) | 1
13 | Sterylne pipety Pasteura 3ml | 318212 (Nest Scientific Biotechnology) lub równoważny: Pipety powinny spełniać poniższe wymagania: - pojemność 3 ml - indywidualnie pakowane - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - długość: 160 mm | 1 op. (500 szt.) | 2
14 | Sterylne filtry strzykawkowe PES | GBNFTPES-25-022S (Googlab Scientific) lub równoważny: Filtry powinny spełniać poniższe wymagania: - wielkość porów 0,22 μm - do próbek o objętości od 2mL do 100 mL - pakowane pojedynczo - sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne - hydrofilowe - filtr z polieterosulfonu | 1 op. (100 szt.) | 2
15 | Sterylne probówki wirówkowe 5,0ml | GP520SS (Googlab Scientific) lub równoważny: Probówki powinny spełniać poniższe wymagania: - samostojące - materiał: polipropylen w jakości medycznej, - bezbarwne, nisko adhezyjne - ze skalą: 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0ml - sterylne, niepirogenne, wolne od Dnaz i Rnaz - z matowym polem do opisu - z płaskim profilowanym wieczkiem | 1 op. (2x100 szt.) | 1
16 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 15) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 24
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Szalki do hodowli Ø100 mm | 7696774 (Labsolute) lub równoważny: - powierzchnia hodowli: 60,8 cm² - Wysokość: 22 mm - z polistyrenu - powierzchnia obrabiana plazmą w warunkach próżniowych - sterylizowane promieniowaniem gamma - do hodowli komórkowych | 1 op. (300 szt.) | 1
2 | Butelki do hodowli 75 cm² | 7696782 (Labsolute) lub równoważny: Butelki do hodowli komórkowych adherentnych: - polistyrenowe - powierzchnia: 75 cm², obrabiana plazmą w warunkach próżniowych - z nakrętką z filtrem hydrofobowym 0,22 µm do wentylacji - sterylizowane promieniami gamma - transparentne, z dwustronną podziałką i z białym polem do opisu na bokach - z powierzchnią przygotowaną w technologii ułatwiającej adhezję komórek | 1 op. (100 szt.) | 2
3 | Pipety serologiczne 5 ml | 7695552 (Labsolute) lub równoważny: - pojemność: 5 ml - kod kolorystyczny: niebieski - pakowane pojedynczo, - Sterylizowane promieniami gamma - Wolne od DNazy, RNazy i pirogenów - z polistyrenu | 1 op. (200 szt.) | 10
4 | Pipety serologiczne 10 ml | 7695553 (Labsolute) lub równoważny: - pojemność: 10 ml - kod kolorystyczny: pomarańczowy - pakowane pojedynczo, - Sterylizowane promieniami gamma - Wolne od DNazy, RNazy i pirogenów - z polistyrenu | 1 op. (200 szt.) | 15
5 | Pipety serologiczne 25 ml | 7695554 (Labsolute) lub równoważny: - pojemność: 25 ml - kod kolorystyczny: czerwony - pakowane pojedynczo, - Sterylizowane promieniami gamma - Wolne od DNazy, RNazy i pirogenów - z polistyrenu | 1 op. (150 szt.) | 6
6 | Pipety serologiczne 50 ml | 7695555 (Labsolute) lub równoważny: - pojemność: 50 ml - kod kolorystyczny: fioletowy - pakowane pojedynczo, - Sterylizowane promieniami gamma - Wolne od DNazy, RNazy i pirogenów - z polistyrenu | 1 op. (100 szt.) | 5
7 | Pipety serologiczne 2 ml | 7695551 (Labsolute) lub równoważny: - pojemność: 2 ml - kod kolorystyczny: zielony - pakowane pojedynczo, - Sterylizowane promieniami gamma - Wolne od DNazy, RNazy i pirogenów - z polistyrenu | 1 op. (500 szt.) | 2
8 | Filtry do komórek 100 µm | 7696769 (Labsolute) lub równoważny: Filtry do izolacji komórek pierwotnych: - sterylne, pakowane pojedynczo - nylonowa siatka z porami o średnicy 100 mikronów - kompatybilne z probówkami stożkowymi Falcon 50 ml - w kolorze żółtym | 1 op. (50 szt.) | 2
9 | Butelki do hodowli 25 cm² | 7696781 (Labsolute) lub równoważny: Butelki do hodowli komórkowych adherentnych: - polistyrenowe - powierzchnia wzrostu: 25 cm², - z nakrętką z filtrem hydrofobowym 0,22 µm do wentylacji - sterylizowane promieniami gamma - transparentne, z dwustronną podziałką i z białym polem do opisu na bokach - z powierzchnią przygotowaną w technologii ułatwiającej adhezję komórek | 1 op. (200 szt.) | 1
10 | Płytki 96-dołkowe | 7696794 (Labsolute) lub równoważny: - sterylne - przezroczyste - numerowane dołki - z polistyrenu, próżniowa modyfikacja plazmowa powierzchni (do hodowli komórek adherentnych) -powierzchnia wzrostu na dołek: 0,33 cm² | 1 op. (100 szt.) | 1
11 | Pipety Pasteura 150 mm | 7691060 (Labsolute) lub równoważny: - ze szkła sodowo-wapniowego - średnica kapilary: 1,1 mm - długość: 150 mm | 1 op. (1000 szt.) | 1
12 | Sterylne szalki Petriego Ø90mm, z wentylacją | GP508 (Googlab Scientific) lub równoważny: Szalki powinny spełniać poniższe wymagania: - dedykowane do hodowli mikrobiologicznej - wysokość: 14,2mm - materiał: bezbarwny polistyren - sterylne, niepirogenne, nietoksyczne | 1 op. (24 x 25 szt.) | 1
13 | Pipety Pasteura 230 mm | 7691061 (Labsolute) lub równoważny: Pipety powinny spełniać poniższe wymagania: - ze szkła sodowo-wapniowego - średnica kapilary: 1,1 mm - długość: 230 mm | 1 op. (1000 szt.) | 1
14 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 13) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 25
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Filtry do usuwania agregatów komórkowych | 130-098-462 (Miltenyi Biotec) lub równoważny: Filtry do usuwania agregatów komórkowych i dużych cząstek po dysocjacji tkanki: Filtry powinny spełniać poniższe wymagania: - 70 µm, - sterylne, pojedynczo pakowane - oznaczone kolorem fioletowym | 1 op. (50 szt.) | 2
2 | Suma wartości dla część 3 (Σ poz. 1 ÷ 1) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 26
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Gąbki chirurgiczne - nieoprawione, sterylne | 18105-03 (Fine Science Tools) lub równoważny: Gąbki powinny spełniać poniższe wymagania: Syntetyczne gąbki chirurgiczne: - niestrzępiące się - biokompatybilne - Długość: 20 mm | 1 op. (500 szt.) | 1
2 | Szalki do obrazowania | FD35-100 (World Precision Instruments) lub równoważny: Szalki powinny spełniać poniższe wymagania: Szalki do obrazowania hodowli komórkowych 35 mm: - szklane dno o jakości optycznej - dołek 23 mm -wysokość wewnętrzna: 7,8 mm, - wysokość zewnętrzna: 9 mm, -kąt dostępu: 29° - pakowane pojedynczo | 1 op. (100 szt.) | 3
3 | Strzykawki do filtracji buforów, 50 mL | 4617509F (B. Braun) lub równoważny: Strzykawki powinny spełniać poniższe wymagania: - strzykawka 3 częściowa, przezroczysta, - pojemność: 50 - 60 ml, - zakończenie typu Luer Lock, dodatkowy kołnierz z gwintem do połączeń zakręcanych - skala 1,0 ml, - bez lateksu, - tłok z podwójnym, gumowym uszczelnieniem i blokadą, - powinny posiadać nadrukowaną skalę, - ożebrowany kołnierz komory. | 1 op. (100 szt.) | 2
4 | Strzykawki do filtracji odczynników, 20 mL | 4617207V (B. Braun) lub równoważny: Strzykawki powinny spełniać poniższe wymagania: - strzykawka 3 częściowa, przezroczysta, - pojemność 20 ml, - zakończenie typu Luer Lock, dodatkowy kołnierz z gwintem do połączeń zakręcanych - bez lateksu, - tłok z podwójnym, gumowym uszczelnieniem i blokadą, - Powinny posiadać nadrukowaną skalę, - ożebrowany kołnierz komory. | 1 op. (100 szt.) | 1
5 | Płytki 48-dołkowe z szkiełkiem nakrywkowym | P48G-1.5-6-F (MatTek) lub równoważny: Płytki powinny spełniać poniższe wymagania: Płytka 48-dołkowa z szkiełkiem nakrywkowym o grubości 1.5, - średnica szkła 6 mm (niepowlekane) - Wymiary: 12x6x6 cali - sterylne, wolny od RNaz/Dnaz, niepirogenne | 1 op. (10 szt.) | 2
6 | Płytki 24-dołkowe z szkiełkiem nakrywkowym | P24G-1.5-13-F (MatTek) lub równoważny: Płytki powinny spełniać poniższe wymagania: Płytka 24-dołkowa z szkiełkiem nakrywkowym o grubości 1.5, - średnica szkła 13 mm (niepowlekane) - Wymiary: 12x6x6 cali - sterylne, wolny od RNaz/Dnaz, niepirogenne | 1 op. (10 szt.) | 3
7 | Sterylne strzykawki jednorazowego użytku | 001ML-3CZ-BL (dicoNEX) lub równoważny: Strzykawki powinny spełniać poniższe wymagania: Strzykawki 3-częściowe 1 ml (bez igły): - nadaje się do stosowania z filtrami strzykawkowymi - sterylne - pakowane pojedynczo - typu luer - powinny posiadać gumowe uszczelnienie | 1 op. (100 szt.) | 3
8 | Strzykawki jednorazowe | T987.1 (Carl Roth) lub równoważny: Strzykawki powinny spełniać poniższe wymagania: - pojemnośc 1 ml - materiał: polipropylen (PP), polietylen (PE) - sterylne - zgodne z ISO 7886-1 (lub równoważną) - pakowane pojedynczo - bez lateksu i polichlorku winylu (PVC) - z kolcem na tłoku -tłok w kolorze zielonym - czarna, nieścieralna podziałka 0,01 ml - centrycznie umieszczona ekspansja do końcówek Luer -zgodne z ISO 7886-1 lub równoważną | 1 op. (100 szt.) | 5
9 | Patyczki do wymazów | Sterylne patyczki do wymazów Patyczki powinny spełniać poniższe wymagania: - Drewniane, z wacikiem, - jednorazowego użytku, - długość 15 cm - Pakowane pojedynczo | 1 op. (10 szt.) | 20
10 | Strzykawka insulinowa z igłą 0,5 ml | 320933 (Becton Dickinson) lub równoważny: Strzykawki powinny spełniać poniższe wymagania: - fabrycznie zmontowana strzykawka z igłą - igła ze stali nierdzewnej jednorazowego użytku (zgodna z normą ISO 9626 lub równoważną), sterylizowane promieniami gamma -Trójpłaszczyznowe ostrze igły - rozmiar igły: 30G 0.3x8mm - przezroczysty cylinder - objętość 0,5 ml - sterylne wnętrze strzykawki - gwarantuje podanie pełnej dawki produktu (bez strat) | 1 op. (100 szt.) | 2
11 | Strzykawka insulinowa z igłą 1 ml | 320911 (Becton Dickinson) lub równoważny: Strzykawki powinny spełniać poniższe wymagania: - fabrycznie zmontowana strzykawka z igłą - igła ze stali nierdzewnej jednorazowego użytku (zgodna z normą ISO 9626 lub równoważną), sterylizowane promieniami gamma -Trójpłaszczyznowe ostrze igły - rozmiar igły: 30G 0.3x8mm - przezroczysty cylinder - objętość 1 ml - sterylne wnętrze strzykawki | 1 op. (100 szt.) | 2
12 | Igły iniekcyjne 30G | 304000 (Becton Dickinson) lub równoważny: Igły powinny spełniać poniższe wymagania: - średnica i długość igły: 0.3x13mm - jednorazowego użytku odpowiednie do systemu Luer i Luer Lock - igły o trójpłaszczyznowym ostrzu ze stali nierdzewnej - środek natłuszczający: olej silikonowy - jałowe | 1 op. (100 szt.) | 5
13 | Igły iniekcyjne 27G | NN-SBD-AI04-002 (Matopat) lub równoważny: Igły powinny spełniać poniższe wymagania: - średnica i długość igły: 0.4x13mm - jednorazowego użytku odpowiednie do systemu Luer i Luer Lock - igły o trójpłaszczyznowym ostrzu ze stali nierdzewnej - środek natłuszczający: olej silikonowy - jałowe | 1 op. (100 szt.) | 5
14 | Igły iniekcyjne 25G | NN-SBD-AI05-002 (Matopat) lub równoważny: Igły powinny spełniać poniższe wymagania: - średnica i długość igły: 0.5x16mm - jednorazowego użytku odpowiednie do systemu Luer i Luer Lock - igły o trójpłaszczyznowym ostrzu ze stali nierdzewnej - środek natłuszczający: olej silikonowy - jałowe | 1 op. (100 szt.) | 1
15 | Probówki do PCR 0,2 ml (bezbarwne) | 72.737.002 (Sarstedt) lub równoważny: Probówki powinny spełniać poniższe wymagania: - pojedyncze, z zintegrowaną płaską zatyczką i płaskim wieczkiem - kompatybilne z blokami termocyklera o pojemności 0,2 ml - z polipropylenu - czystość PCR, wolne od DNA, DNAz, RNaz i inhibitorów PCR, autoklawowalne - Maksymalna prędkość wirowania: 8 000 x g | 1 op. (500 szt.) | 6
16 | Probówki do PCR 0,2 ml (kolorowe) | 72.737.992 (Sarstedt) lub równoważny: Probówki powinny spełniać poniższe wymagania: - pojedyncze, z zintegrowaną płaską zatyczką i płaskim wieczkiem - kompatybilne z blokami termocyklera o pojemności 0,2 ml - z polipropylenu - czystość PCR, wolne od DNA, DNAz, RNaz i inhibitorów PCR, autoklawowalne - Maksymalna prędkość wirowania: 8 000 x g - w zestawie mix kolorów: czerwony/zielony/żółty/niebieski/fioletowy/pomarańczowy | 1 op. (3000 szt.) | 1
17 | Skrobak rozmiar M | 83.3951 (Sarstedt) lub równoważny: Skrobaki powinny spełniać poniższe wymagania: - długość uchwytu: 24 cm - długość ostrza: 1,7 cm - sterylny - 1 sztuka / blister | 1 op. (100 szt.) | 3
18 | Skrobak rozmiar S | 83.3950 (Sarstedt) lub równoważny: Skrobaki powinny spełniać poniższe wymagania: - długość uchwytu: 24 cm - długość ostrza: 1,35 cm - sterylny - 1 sztuka / blister | 1 op. (100 szt.) | 3
19 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 18) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 27
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Końcówki do pipet z filtrem szerokootworowym | 2069GPK (Thermo Scientific) lub równoważny: Końcówki do pipet powinny spełniać poniższe wymagania: - końcówki do pipet z filtrem szerokootworowym - kompatybilne z pipetami ART - pojemność: 200 μL i długość: 4,97 cm. - sterylne i gotowe do PCR - wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP, PCR i endotoksyn | 1 op. (960 szt.) | 1
2 | Końcówki do pipet z filtrem szerokootworowym | 2079GPK (Thermo Scientific) lub równoważny: Końcówki do pipet powinny spełniać poniższe wymagania: - końcówki do pipet z filtrem szerokootworowym - kompatybilne z pipetami ART - pojemność: 1000 μL i długość: 8,54 cm. - sterylne i gotowe do PCR - wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP, PCR i endotoksyn | 1 op. (800 szt.) | 2
3 | Bibuła filtracyjna Western Blotting | 88605 (Thermo Scientific) lub równoważny: Bibuły powinny spełniać poniższe wymagania: -wstępnie przycięte arkusze bawełniane do mokrego lub półsuchego, pasywnego lub elektroforetycznego transferu białek z żeli poliakrylamidowych (SDS-PAGE) do PVDF, nitrocelulozy lub innych membran -grubość: 2,5 mm -rozmiar: 7 cm x 8,4 cm | 1 op (50 arkuszy) | 2
4 | Suma wartości dla część 4 (Σ poz. 1 ÷ 3) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 28
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Slajdy do liczenia komórek | EVS-050 (NanoEntek) lub równoważny: Slajdy powinny spełniać poniższe wymagania: Płytki do zliczania komórek: - kompatybilne z licznikiem komórek EVE - Wyposażone w dwie komory, w których można mierzyć różne próbki lub powtarzać tę samą - w zestawie 0,4% trypan błękitu | 1 op. (50 szt.) | 4
2 | Folie do hybrydyzacji | KPLI60-00-51 (VWR) lub równoważny: -folie do hybrydyzacji wielkości: 8 cali x 10 cal. -przezroczyste folie polietylenowe -odporne na temperatury do 65°C | 1 op. (50 szt.) | 5
3 | Suma wartości dla część 4 (Σ poz. 1 ÷ 2) | [5 empty] | X | X |  | X | X