

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 27.02.2024 r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **2** (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer-lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **3** dopuści rurki o średnicach zewnętrznych:

- dla rozmiaru 6,0 – 9,2 mm

- dla rozmiar 7,0 – 10,6 mm

- dla rozmiaru 8,0 – 11,7 mm

- dla rozmiaru 9,0 – 12,9 mm; rurki spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **3** wyrazi zgodę na zmianę zakresu wymaganych rozmiarów tj. będzie wymagać dwóch rozmiarów: 7,0 lub 8,0 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **4** wyrazi zgodę na zmianę zakresu wymaganych rozmiarów tj. będzie wymagać dwóch rozmiarów: 7,0 lub 8,0 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**