BZP.271.19.2023.M.S. Siechnice, dnia 25 kwietnia 2023 r.

**INFORMACJA**

**O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH I WPROWADZONYCH ZMIANACH**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „**Przebudowa dróg gminnych ulicy Letniej klasy D oraz ulicy Brzozowej klasy L w Żernikach Wrocławskich”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany:

**PYTANIE 1:**  Czy należy wycenić przestawienie tylko jednego słupa oświetleniowego,
a jeżeli tak to czy należy również wymienić kabel oświetleniowy, a jeżeli tak to czy Zamawiający dopuszcza mufowanie kabla czy należny wymienić całą linie?

**ODPOWIEDŹ 1:** *Odpowiedź na pytanie znajduje się w projekcie wykonawczym branży drogowej na stronie 10 pkt. 3.19. Należy wycenić przeniesienie tylko jednego słupa, bez wymiany kabla oświetleniowego.*

**PYTANIE 2**: Proszę o podanie długości rur do zabezpieczenia kolizyjnych kabli, proszę również o podani ilości kabli do zabezpieczenia i zaznaczenie ich na planie sytuacyjnym.

**ODPOWIEDŹ 2:** *Zakres dotyczący zabezpieczenia kolizyjnych kabli został opisany
na rysunku nr PZU-1 pod nazwą plansza zbiorcza uzbrojenia terenu, załącznik do projektu budowlanego.*

**PYTANIE 3:** Na czym ma polegać regulacja wysokościowa słupów oświetleniowych, czy należy również przedłużyć kabel oświetleniowy i czy należy go wymienić na całej linii?

**ODPOWIEDŹ 3:** *Regulacja wysokościowa słupów oświetleniowych polega na podniesieniu fundamentu tak aby stopa fundamentowa słupa znajdowała się na wysokości obrzeża chodnika wraz z wykonaniem robót ziemnych i odtworzeniowych. Nie należy przewidywać wymiany kabla na całej linii. Nie należy przedłużać kabla.*

**PYTANIE 4:** Czy wykonawca ma ująć w wycenie opracowanie projektu usunięcia kolizji sieci Tauron?

**ODPOWIEDŹ 4:** *Roboty budowlane należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną do postępowania przetargowego przez Zamawiającego. Zamawiający udostępnił projekt usunięcia kolizji.*

**PYTANIE 5:** Czy wykonawca ma ująć w cenie koszty nadzoru archeologicznego?

**ODPOWIEDŹ 5:** *Prace należy prowadzić zgodnie z opinią Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr WZA.5183.1530.2021.MP, rkp-8401-2021 z dnia 24.03.2021 r. załączoną do projektu budowlanego. Brak jest konieczności ustanowienia nadzoru archeologicznego.*

**PYTANIE 6:** Czy zamawiający uzna za spełniony warunek, w przypadku kiedy wskazana osoba przez Wykonawcę jako Kierownik budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej wydane przed 11.07.2003 r. pełniła obowiązek jednocześnie jako kierownik budowy, kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń ,oraz kierownik robót w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń.

**ODPOWIEDŹ 6:** *Tak, Zamawiający nie zastrzegł w specyfikacji warunków zamówienia, że nie można łączyć funkcji kierownika budowy i kierownika robót.*

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający wydłuża termin składania ofert i dokonuje zmian:

1) zapisy rozdziału **16 pkt 1 SWZ**, który otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 04.05.2023 r, do godz. 10:00”.
 2) zapisy rozdziału **17 pkt 1 SWZ**, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2023 r, o godzinie 10.30.”

3) zapisy rozdziału **18 ust. 1**, które otrzymują brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.06.2023 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Magdalena Stanek, tel. 71 786 09 21 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

 Podpisał 25.04.2023 r.

Burmistrz Siechnic

Milan Uśàk