**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na** **dostawę materiałów hutniczych (PN/16/2024/D).**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Rura cz. **fi 21,3 x 2,2-2,3 B/S**, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR2 |  | mb. | 234,0 |  |  |
| 2. | Rura cz. **fi 33,7 x 2,6-2,9 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 144,0 |  |  |
| 3. | Rura cz. **fi 42,4 x 2,6-2,9 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 240,0 |  |  |
| 4. | Rura cz. **fi 48,3 x 2,6-3,2 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 204,0 |  |  |
| 5. | Rura cz. **fi 60,3 x 3,2 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 156,0 |  |  |
| 6. | Rura cz. **fi 76,1 x 3,2 Z/S** przewodowa, norma: PN/EN 10204, materiał P235 TR1 / L235 |  | mb. | 54,0 |  |  |
| 7. | Rura oc. **1/2' x 2,3 Z/S**, norma 10255:2004, materiał A1, pojedynczo cynkowane |  | mb. | 24,0 |  |  |
| 8. | Kształtownik **40x20x2** CZ. (PN/EN 10219-1-2) S235JR |  | mb. | 396,0 |  |  |
| 9. | Blacha czarna g/w **2000x1000x5** S235JR, 1ark=80kg |  | kg | 320,0 |  |  |
| 10. | Płaskownik **25x6** CZ. (PN/EN 10025-2: 2007) S235JR |  | mb. | 36,0 |  |  |
| 11. | Płaskownik **80x6** CZ. (PN/EN 10025-2: 2007) S235JR |  | mb. | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM (zadanie nr 1):** |  |

**Zadanie nr 2 (Budowa instalacji silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii**

 **elektrycznej i ciepła)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Blacha czarna g/w 2000x1000x10 S235JRG2, PN-EN 10025 |  | arkusz | 1 |  |  |
| 2. | Blacha czarna g/w 2000x1000x8 S235JRG2, PN-EN 10025 |  | arkusz | 1 |  |  |
| 3. | Ceownik g/w U 80/40/40, S235J2G3, PN-EN 10162 |  | mb. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM (zadanie nr 2):** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)