## OBŁOŻENIA
NZ/9/24
Formularz cenowy
Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
2. | Zestaw do artroskopii stawu barkowego ze wzmocnieniem. W skład zestawu wchodzi: -1x serweta na stolik narzędziowy min. 150x190 cm -1x serweta na stolik Mayo min. 75x140cm ze wzmocnieniem -1x serweta PE typu U min. 135x190cm, przylepne wycięcie 15x61cm ± 1 cm -1x serweta do operacji barku min. 260x400cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 45x70cm, posiada elastyczny otwór 9 * 10cm, zintegrowaną torbę na płyny, 3 uchwyty na przewody typu rzep - Osłona na rękę wykonana z bilaminatu rozmiar min. 35 * 70cm ± 2cm pakowana oddzielnie. Serweta główna wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min. 115 g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 250kPa. Absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serweta dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. |  |  |  | szt. | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony.- wykonany z laminatu dwuwarstwowego polipropylen i polietylen o min gramatrurze 58 kg/m2, w krytycznym obszarze wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramaturze 60g/m2 pozbawione pylących włókien, odporny na przenikanie cieczy >175cmH20, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min 145kPa, współczynnik pylenia ≤ 1,7, nie zawierający lateksu Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88 cm - 2 x serwety boczne 75x90 cm, ze wzmocnieniem 60x25cm z przylepna o długości 84cm - 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna o długości 98 cm, posiadająca organizer na przewody - 1 x serwetę górna 150x240 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna o długości 98 cm, posiadająca organizer na przewody - 1 x taśma lepna 9x50 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki 152x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem i mikroteksturą Tolerancja rozmiarów serwet+/-2 cm. Taśmy lepne ułatwiają mocowanie w rękawiczkach. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę. Zawierający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo workiem z folii PE. Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny, spełniający conajmniej poniższe wymagania: Sterylny zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony o składzie: 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm. Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 60/65N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.85log10. Chłonność warstwy zewnętrznej 287%. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Sterylny podkład porodowy o wymiarach 102x113 cm składający się z 2 części: serwety z folii PE zabezpieczającej łóżko przed zanieczyszczeniem, ze wzmocnieniem 23x51cm w części podpośladkowej oraz ze zintegrowanej z serwetą torby na płyny z filtrem, portem do ssaka, taśmą przylepną, kształtką usztywniającą, pakowana w papier zabezpieczający i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Opakowanie jednostkowe zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta |  |  |  | szt. | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230 cm (folia o grubości 50 µ ze wzmocnieniem) - 2x osłona na kończyny 79x140cm z SMMMS, - 1x serweta przylepna z bilaminatu 45x50 cm - 1x ręcznik chłonny 58x39cm - 1x serweta do litomii typu T 74/137/192 cm z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50x30 +- 1cm. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 na całej powierzchni, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy, odporność na przenikanie płynów > 200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa,w obszarze wzmocnień min.570kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Sterylny zestaw ginekologiczny z torbą na płyny: - 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, - 1x serweta pod pośladki 96x126cm - 1x uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x13cm - 1x taśma przylepna min. 9x50cm - 2x ręcznik chłonny min. 30x20cm -1x serweta do zabiegów ginekologicznych 220/300x279cm ± 3cm z trapezoidalnym, przylepnym otworem 15x11x18cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i torbą na płyny z portem do ssaka. Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów > 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro >200 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta |  |  |  | szt. | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Sterylny zestaw do laparotomii Skład zestawu: -1x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm 50 µ (owinięcie zestawu) -1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm -4x ręcznik 34x36 cm -1x serweta do laparotomii 198/259x310cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 25x28 cm, z obszernym wzmocnieniem wokół otworu 40x100 cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi 4 rzepami, z obustronnymi torbami 25x76 cm wyposażonymi w rzepy do regulacji. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z włókniny typu Spunlace (poliester, celuloza) o gramaturze 70g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane z laminatu, łączna gramatura materiału min. 140 g/m2 boki z folii PE. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą klejena w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępne rozmiary: L-130 cm, XL- 140 cm, XLL-150 cm, 2XLL- 170 cm. |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Jednorazowa serweta bez wkładu chłonnego używana do stołów operacyjnych podczas krótkich zabiegów. Wykonana z włókniny polipropylenowej i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się. Rozmiar 100x 225 cm. |  |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. W skład zestawu wchodzi: -1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190cm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm -1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/249x300cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do umocowania serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą, która umożliwia uformowanie i utrzymanie kształu wokół worka oraz z dwoma portami do ssaka, wzmocnienie chłonne w rozmiarze 52x67 cm wokół otworu, zinegrowane cztery podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki w rozmiarze 43x57 cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen), nie zawierająca włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, polietylen). Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny, spełniający conajmniej poniższe wymagania: Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem -1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm -1x ręczniki 35x35 +/-1cm-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m2 o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. |  |  |  | szt. | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na poszczególne pozycje asortymentowe).