Załącznik nr  1  specyfikacja

Shining3D EinScan H- skaner 3D

Łączność: USB 3.0

Obsługiwane typy plików: obj, stl, asc, ply, p3, 3mf

Dokładność skanowania:

Tryb standardowy: do 0.05 mm

Tryb skanowania twarzy: do 0.6 mm

Szybkość skanowania:

Tryb standardowy: 1 200 000 punktów/s

Tryb skanowania twarzy: - 720 000 punktów/s

Źródło światła:

Tryb standardowy: światło białe, widoczne

Tryb skanowania twarzy: światło podczerwone, niewidoczne

Certyfikaty CE，FCC，ROHS，WEEE，KC

Odległość punktowa:

Tryb standardowy: 0.25 - 3 mm | Tryb skanowania twarzy: 0.5- 3 mm

Głębia widzenia Tryb standardowy: 200 - 700 mm | Tryb skanowania twarzy: - 200 - 1500 mm

Kamera: Tak

Dokładność objętościowa:

Tryb standardowy: 0.05+0.1 mm/m

Tryb skanowania twarzy: Odległość robocza 470 mm

Wymiary: 108 x 110 x 237 mm

Waga: 703 g