**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Usługa polegająca na usprawnieniu 15 klimakonwektorów wewnętrznych i agregatu zewnętrznego firmy LENNOX pracujących w systemie wody lodowej w obiekcie użytkowanym przez 16 DBOT, budynek nr 25 kompleks przy ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu***.*

1. Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1
2. Dane kontaktowe: poprzez platformę zakupową [2wog.real.zakup@ron.mil.pl](mailto:2wog.real.zakup@ron.mil.pl) a w trybie roboczym (realizacja robót, ustalenie terminu wizji lokalnej itp.) e-mailem [2wog.soi1@ron.mil.pl](mailto:2wog.soi1@ron.mil.pl) , faksem Kierownik SOI-1 Przemysław PACEL tel. 261 652 320, osoba kierunkowa ze strony zlecającego Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324, kom. 606 610 027.
3. Usługa może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie i stosowne uprawnienia. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi (zał. Nr 3) a prace będą wykonywane w pomieszczeniach (załącznik nr 1) budynku nr 25 użytkowanych przez 16 DBOT we Wrocławiu pod nadzorem osoby kierunkowej Zlecającego.
4. Niezbędne będzie, przed rozpoczęciem prac przedstawienie wykazu osób (zał. nr 4) wykonujących usługę celem przygotowania przepustek uprawniających do wejścia na teren obiektów.
5. Zezwala się przed opracowaniem kompletnej oferty przeprowadzenie nieodpłatnej wizji lokalnej w siedzibie SOI-1 celem zapoznania się z posiadaną dokumentacją powykonawczą systemu a w przypadkach istotnych wątpliwości i pytań także dokonanie w obiekcie oględzin (po zgłoszeniu uczestników wizji i ustaleniu terminu wizji, nie później jednak niż do **23.06.2021** roku).
6. W przypadku podjęcia decyzji o możliwości zrealizowania wyżej wymienionej usługi, prosimy o wycenę i wypełnienie formularza ofertowego (zał. Nr 2) i jej przesłanie na platformę zakupową wg ustaleń SWZ na adres: [2wog.real.zakup@ron.mil.pl](mailto:2wog.real.zakup@ron.mil.pl) **do dnia 25.06.2021r.**
7. Wartość oferty na wykonanie usługi musi ujmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Załączniki:

* umowa na usprawnienie systemu klimatyzacji — wzór 1 egz. na 7 str.
* Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.
* Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.
* Wykaz osób do realizacji usługi 1 egz. na 1 str.
* opis przedmiotu zamówienia 1 egz. na 4 str.