Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia :

Fartuch medyczny jednorazowego użytku przeznaczony dla odwiedzających lub do stosowania przez personel medyczny podczas wykonywania procedur nie wymagających rozwiązań jałowych jako bariera ograniczająca przenoszenie zanieczyszczeń i innych czynników mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta. Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE).

Właściwości

- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2

- jednorazowego użytku

- rękaw długi zakończony gumką lub mankietem

- przewiewny

- wiązany na troku lub w pasie

- kolor: zielony, niebieski lub biały

- wytrzymały na zrywanie mechaniczne