Koneck, dn. 02.12.2022 r.

BI.271.13.2021

**WYJAŚNIENIE DO SWZ**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Koneck’’**

W związku z błędem pisarskim Zamawiającego w odpowiedzi 2 na pytanie 2 o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający prostuje odpowiedź na przedmiotowe pytanie.

**Pytanie 2:**

W punkcie 2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ, załącznik nr 1 do SWZ) w części 2 Zamawiający opisał infrastrukturę kanalizacyjną będącą przedmiotem postępowania.   
W ramach uzupełnienia udostępnionego opisu proszę o wskazanie:

a. liczby odbiorców przyłączonych do sieci (ilość przyłączy),

b. rocznej liczby awarii na sieci kanalizacyjnej i przyłączach (proszę o podanie danych historycznych rocznych za lata 2019-2021 oraz za rok 2022 do końca października).

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że liczba odbiorców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi 124. Liczba awarii na sieci kanalizacyjnej w latach 2019 – 2021 oraz w roku 2022 do końca października wynosiła 161 (w tym wymagających użycia koparki, wyciągarek pomp, pojazdów asenizacyjnych oraz pojazdów specjalistycznych typu wuko).