Zał. nr 11 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Karny we Wronkach

Ul. Partyzantów 1

64-510 Wronki

- FORMULARZ OFERTOWY

na dostawy materiałów do systemu alarmowego

do Zakładu Karnego we Wronkach (część V)

- Nazwa Wykonawcy : ...........................................................................................................................................…

- Rodzaj Wykonawcy /mały/ średni/ inny przedsiębiorca……………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:  .............................................................................................................................................…

- Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres strony internetowej:............................................e-mail:............................. @...........................................

tel. ..........................................                   fax ...........................................................…

- NIP: ……………………………………..

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie | Cena NETTO za 1 j.m. wyliczona do 2 miejsca po przecinku | Stawka VAT | Cena BRUTTO za 1 j.m. wyliczona do 2 miejsca po przecinku | Wartość brutto w/g zapotrzebowania iloczyn rubryk 4 i 7 wyliczona do 2 miejsca po przecinku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Centrala Galaxy Dimension C520 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulatory 12V 7Ah |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Moduł Ethernet do Galaxy Dimension C520 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Dedykowana konstrukcja wsporcza do Galaxy Dimension |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Serwer portu szeregowego RS232 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Zasilacz Galaxy Dimension P026 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Koncentrator RIO A158 |  | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 8 | Odstępnik do montażu A158 |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Klawiatura CP045 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Ramka do montażu natynkowego klawiatury CP045 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Keyprox CP038 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Obudowa zasilacza P026 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Konwertery światłowodowe |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Zasilacze 12V |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Przekaźnik 12V |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Sygnalizatory optyczno - akustyczne 12V |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Drzwiczki rewizyjne 30/30 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Drzwiczki rewizyjne 25/20 |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Puszka podtynkowa elektryczna |  | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 20 | Puszka podtynkowa instalacyjna 172/156 mm |  | szt. | 60 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Ogółem wartość zamówienia brutto:….............................................zł

słownie:......................................................................................................................................................

II. Oferuję termin płatności na fakturach za wykonane zamówienie w wymiarze: ………………………… dni od daty wystawienia faktury (należy podać odpowiedni termin, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w swz) /minimalny termin płatności Zamawiający ustala na 21 dni/.

III. Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia;

2. Zapoznałem się oraz akceptuję wszystkie wymagania określone w wzorze umowy – załącznik nr 17 do swz;

3. Jestem związany ofertą do dnia 14.10.2023 r. od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikiem do niniejszej oferty jest:

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 19 do swz).

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych stronach.