## formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY - Wykaz asortymentowo-ilościowy
lp. | Wyszczególnienie i charakterystyka asortymentu | Wymagana data ważności liczona od dnia potwierdzenia przez Strony odbioru dostawy bez uwag | Wymagana karta charakterystyki | Wymagane pozwolenie na obrót produktem biobójczym* | nazwa, określenie producenta, znaku towarowego itp. | j.m | planowana ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Środek do dezynfekcji wody basenowej – minimum 15 % roztwór podchlorynu sodowego (z zawartością minimum 165 g/l aktywnego chloru) do dezynfekcji wody basenowej, zawierający stabilizator oraz środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji pomp i zaworów dozujących. Przeznaczony do użytku w basenach publicznych oraz posiadający pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym. | 3 miesiące | TAK | TAK |  | kg | 8700
2 | Środek do dezynfekcji wody basenowejj – granulat szybkorozpuszczalny zawierający podchloryn wapnia,zawartość aktywnego chloru 67% do 73% Przeznaczony do użytku w basenach publicznych oraz posiadający pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym. | 12 miesięcy | TAK | TAK |  | kg | 250
3 | Środek do dezynfekcji wody basenowej – Ditlenek chloru, roztwór min 4,76 g/1l produktu. Produkt końcowy, gotowy do użycia. Przeznaczony do użytku w basenach publicznych oraz posiadający pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym. | 1 miesiąc | TAK | TAK |  | kg | 800
4 | Środek do koagulacji wody basenowej - preparat do zwiększenia efektywności procesu filtracji wody basenowe. Koagulant polichydroksychlorek glinu., płynny koncentrat 5%. Właściwości fizyczne i chemiczne: Wygląd – ciecz, Kolor – bezbarwny, Zapach – brak, Samozapłon – nie ulega, Temperatura wrzenia – ok. 1000C pH w 200C (koncentrat/roztwór 10%) – 4,2/5,2 Rozpuszczalność w wodzie – całkowita, Gęstość w 200C – 1,00 g/cm3 Wymaga się stosowanie koagulantu wysokiej jakości | 12 miesięcy | TAK |  |  | kg | 3500
5 | Środek do obniżania wartości pH wody basenowej, płynny/ Kwas Siarkowy VI 40 % do 50 % Wygląd – Ciecz, lepka, brązowa Zapach – specyficzny pH - <1 Temperatura wrzenia – 112 st C Prężność par - <0.010mbar Gęstość względna – ok. 1.285 g/ml Rozpuszczalność – rozpuszczalny, z wydzielaniem ciepła Wymaga się stosowanie korektora wysokiej jakości | 12 miesięcy | TAK |  |  | kg | 17000
6 | Środek do podwyższania wartości pH wody basenowej. Zawartość wodortlenku sodu NaOH nie mniej niż 45%. Wymagan się stosowanie korektora wysokiej jakości. | 12 miesięcy | TAK |  |  | kg | 50
7 | Środek do neutralizacji chloru w wodzie basenowej – granulat zawierający tiosiarczan sodu. | 12 miesięcy | TAK |  |  | kg | 100
8 | Sól tabletkowana Cl2 do elektrolizera typ MZE prod. Dinotec, Dane techniczne: TABLETKI Soli wg DIN 19604, Jakość soli: wyłącznie wysokogatunkowa sól jakość DINOSOLIT według następujących specyfikacji Ø NaCl min. 99,90 % Ø Czynniki powodujące twardość (suma Ca i Mg) max. 50 ppm, Ø Siarczan (SO4) <400 ppm Ø Bromek (Br) < 75 ppm, Ø Mangan (Mn) < 1 ppm, Ø Żelazo (Fe) < 2 ppm Ø Składniki nierozpuszczalne w wodzie < 0,1 % Wymaga się stosowanie soli wysokiej jakości | 12 miesięcy | TAK |  |  | kg | 18000
9 | Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w wodzie basenowej Roztwór o działaniu glonobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym w wodzie basenowej Wpisany do rejestru preparatów biobójczych. Wygląd – ciecz, Kolor – jasnogranatowy, Zapach – Amin pH w 200C (roztwór 100g/l) – 7,0-7,6 temperatura topnienia / zakres – ok. 150C Temperatura wrzenia/zakres – ok. 1000C Gęstość w temp. 200C – ok. 1,09g/cm3 Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach – całkowita w wodzie Lepkość dynamiczna: 550 mPa.s, w 50C; 200mPa.s w 250C; zawartość amin czwartorzędowych min. 34% na l. Wymaga się stosowanie antyglonu o wysokiej jakości | 12 miesięcy | TAK | TAK |  | kg | 350
10 | Tabletki do pomiaru poziomu wolnego chloru w wodzie DPD1 do fotometru Palintest. Opakowanie 250 szt. | 12 miesięcy | TAK |  | DPD 1 - Palintest | opak. | 25
11 | Tabletki do pomiaru poziomu chloru całkowitego w wodzie DPD3 do fotometru Palintest. Opakowanie 250 szt. | 12 miesięcy | TAK |  | DPD 3 - Palintest | opak. | 10
12 | Tabletki do pomiaru poziomu ph w wodzie, do fotometru Palintest. Opakowanie 250 szt. | 12 miesięcy | TAK |  | Phenol Red - Palintest | opak. | 12
RAZEM | [8 empty] | 0 |  | 0
*Pozwolenie na obrót produktem biobójczym wraz z załącznikami do niego (treść oznakowania opakowania akceptowana zgodne z wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP) gdzie wymieniono na jakie organizmy preparat działa.)