Miłoradz, dnia 17.11.2023 r.

R.270.102.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2023 r. pod numerem2023/BZP 00493386 .

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na dostawę pn.: **„Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gminie Miłoradz”**, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.13.2023

***Strona internetowa***

 ***prowadzonego postępowania***

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**

**- wyjaśnienia treści SWZ,**

**- zmiana treści SWZ.**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ .**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ, na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w najbliższym czasie.

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Proszę o wskazanie maksymalnej mocy instalacji dla poszczególnych inwestycji zawartych w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Niestety stosując moc modułów 500W wg wskazań zamawiającego nie jesteśmy w stanie osiągnąć mocy instalacji wskazanych przez Zamawiającego na danych

inwestycjach.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Czy dokumentacja w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie uzupełniona? W chwili obecnej dokumentacja projektowa zawarta w pliku dotyczy jedynie szkoły w Kończewicach.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż załącznik nr 1 do SWZ składa się z dwóch plików. Pierwszy jest to szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który zawiera informacje dotyczące całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz wszystkich lokalizacji, w których ma zostać wykonana dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła. Drugi jest to wizualizacja montażu instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Kończewicach. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga, aby montaż odbył się w miejscu, jakie wskazano, w załączonej wizualizacji dotyczącej obiektu Szkoły Podstawowej w Kończewicach. Zamawiający informuje, iż nie ustalił dokładnych miejsc montażu instalacji fotowoltaicznej na reszcie obiektów, tj. Urzędzie Gminy, Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu oraz Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

**II. Zmiana treści SWZ:**

Zamawiający informuję, iż zmienia treść pliku z załącznika nr 1 o nazwie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie instalacji pompy ciepła na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w miejscowości Miłoradz”.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis przedmiotu zamówienia ZMIENIONY w postaci pliku .pdf:**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIENIONY.pdf**

**III. Załączniki:**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIENIONY.pdf

**IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis kierownika zamawiającego)*