## Arkusz1
Załącznik nr 7: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1: Testy biologiczne i chemiczne jednokrotnego użycia przeznaczone do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnia ilość sztuk na rok | j.m. | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji w parze wodnej, zgodny z normą EN ISO 11138 czas inkubacji 24 godz. Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt – Bio- C- PCD zgodnym z EN 867 - 5 | 700 | szt.
2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu typu RAPID do walidacji, rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, zgodny z normą Zawierajacy spory bakterii G. Stearothermophilus, nośnik z papieru, czas inkubacji do 24 godz. w temp. 55-60 st. C., oraz wskaźnik chemiczny klasy 5 wg. normy EN ISO 11140-1. Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt – Bio- C- PCD zgodnym z EN 867 - 5 | 100 | szt.
3. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do formaldehydu, zgodny z normą EN ISO 11138-2. Czas inkubacji do 48 godzin. | 200 | szt.
4. | Test symulacyjny BOWIE DICK (134°C / 3,5 min lub 121°C /15min ) do kontroli pracy sterylizatora, laminowane paski samoprzylepne , zgodne z PN EN 285 , EN ISO 11140 -1 przystosowany do przyrządu testowego procesu PCD w sterylizatorach parowych. | 750 | szt.
5. | Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, laminowany, samoprzylepny z naniesioną substancją wskaźnikową na długości testu, zgodny z normą EN ISO 11140-1 kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt PCD zgodnym z normą EN 867-5 | 1250 | szt.
6. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu w procesie sterylizacji formaldehydem, samoprzylepny z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu. Zgodny z normą EN ISO 11140-1 | 250 | szt.
7. | Testy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 1, zawierające odpowiednik krwi owczej zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. | 640 | szt.
8 | Testy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 2, zawierające odpowiednik żółtka jajka zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego | 1280 | szt.
9 | Testy do rutynowej kontroli trudnych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 3, zawierające odpowiednik puddingu z grysiku (semoliny), zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego | 320 | szt.
10 | Test do kontroli czystości narzędzi chirurgicznych przez oznaczenie protein metodą biuretową. Jeden zestaw zawiera odczynniki na 48 badań | 48 | szt.
11 | Wskaźniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej - (emulatory), skalibrowane do różnych parametrów urządzeń i odpowiadające wymogom klasy 6 ISO 11140-1:2005. Pozwalające na dokładną i łatwą kontrolę przebiegu procesu poprzez potwierdzenie osiągnięcia krytycznych parametrów procesu w miejscu jego umieszczenia. Zakres temperatury 90 st.C/ 5 min. | 100 | szt.
12 | Wskaźniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej - (emulatory), skalibrowane do różnych parametrów urządzeń i odpowiadające wymogom klasy 6 ISO 11140-1:2005. Pozwalające na dokładną i łatwą kontrolę przebiegu procesu poprzez potwierdzenie osiągnięcia krytycznych parametrów procesu w miejscu jego umieszczenia. Zakres temperatury 93 st.C/ 10 min. | 100 | szt.
13 | Testy do kontroli obecności energii ultradźwiękowej podczas mycia narzędzi chirurgicznych w myjniach ultradźwiękowych | 120 | szt.
RAZEM
Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia do oferty certyfikatu / załącznika o zgodności zaoferowanych produktów z normami zamieszczonymi w poszczególnych pozycjach. Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanych produktów, oraz dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu na terenie RP. W /w dokumenty muszą być złożone dla każdej pozycji, w której wymaga tego opis przedmiotu zamówienia.
Pakiet 2: Materiały eksploatacyjne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnia ilość sztuk na rok | J.m. | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM – para wodna, barwa wskaźnika czarna lub ciemnobrązowa przeznaczona do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej firmy gke mbH Niemcy. 1 rolka = 750 etykiet, długości 2,9 cm.Etykiety kompatybilne z metkownicą posiadaną przez Szpital. | 24 | szt.
2. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji Formaldehydem – przeznaczona do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej firmy gke mbH Niemcy. 1 rolka = 750 etykiet, długości 2,9 cm.Etykiety kompatybilne z metkownicą posiadaną przez Szpital. | 2 | szt.
3. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnikika. Do sterylizacji w parze wodnej, elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, do stosowania na różnych materiałach, usuwana bez pozostałości kleju o wymiarach: 19mm x 50m. Niebieska. | 60 | szt.
4. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem. Do sterylizacji w parze wodnej, elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, do stosowania na różnych materiałach, usuwana bez pozostałości kleju o wymiarach: 19mm x 50m. Niebieska | 50 | szt.
5. | Szczotki do czyszczenia narzędzi MIS. Wykonane z bezpiecznego i osłonietego drutu ze stali nierdzewnej.Włosy nylonowe odporne na temperaturę do 134st, do mycia w myjni dezynfektorze średnica szczotki 15.0mm, długość główki szczotki 100mm, długość całkowita szczotki 800mm, końcówka ochronna. Opakowanie 5 szt. | 2 | szt.
6. | Szczotki do czyszczenia narzędzi MIS. Mocne syntetyczne włosie, do uporczywych zanieczyszczeń; kolor niebieski odporne na temperaturę do 134st,C do mycia w myjni dezynfektorze, długość szczotki 7.0 mm, długość główki szczotki 100mm, długość całkowita 300mm. Opakowanie 5 szt. | 10 | szt.
7. | Koszyk z drobnej siatki do mikronarzędzi wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie bezpieczne i zaokrąglone. Pokrywa zamykana zatrzaskiem. Koszyk o średnicy oczka 1mm - 300 x 150 x 50mm | 1 | szt.
8. | Przyrząd testowy procesu dla wskaźników chemicznych do kontroli wsadu w parze wodnej z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na wskaźnik powinna zapewniać, że wskaźnik jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (=/- 1%) całkowitej objetości kapsuły zgodnie z normą EN 867 -5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecnośc gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora. | 1 | szt.
9. | Koszyk z drobnej siatki do mikronarzędzi wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie bezpieczne i zaokrąglone. Pokrywa zamykana zatrzaskiem. Koszyk o średnicy oczka 4mm - 300x 150 x 70mm | 1 | szt.
10. | Czyścikz poliestru/ Nylonu - średni (zestaw uzupełniający ) 6.0mm x 7.5m | 1 | rolka
11. | Czyścikz poliestru/ Nylonu - twardy (zestaw uzupełniający ) 6.0mm x 7.5m | 1 | rolka
12. | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet; możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów; umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w pierwszym rzędzie numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne); numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne);numer cyklu (2-3 symbole w tym znaki interpunkcyjne); kod pakietu (2-4 symbole w tym znaki interpumkcyjne); - W drugim rzędzie - datę sterylizacji (8 - 12) symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne); - w trzecim rzędzie - datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry, i znaki interpunkcyjne). | 1 | szt.
RAZEM
W zakresie poz.nr 2 - wymagane oświadczenie producenta metkownicy gke 250 - 830 o kompatybilności z etykietami.
Pakiet 3: Rękawy papierowo-foliowe przeznaczone do procesów sterylizacyjnych, z naniesionym wskaźnikiem sterylizacji w 3 metodach; parze wodnej w nadciśnieniu (w zakresie temperatur 121st.C, 134st.C), formaldehydzie, tlenku etylenu. Wymagana wysoka szczelność mikrobiologiczna. Napisy w języku polskim umieszczone pod folią, poza przestrzenią pakowania. Produkt zgodny z normą PN EN 868-3 i 5, ISO 11607-1. Zamawiający dopuszcza odchylenia w rozmiarach długość do 30 %, szerokość do 10%
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnia ilość sztuk na rok | j.m. | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 50mm | 5 | szt.
2. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 75mm | 35 | szt.
3. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 100mm | 35 | szt.
4. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 120mm | 40 | szt.
5. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 150mm | 40 | szt.
6. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 200mm | 15 | szt.
7. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 250mm | 20 | szt.
8. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 300mm | 10 | szt.
9. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 420mm | 2 | szt.
10. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 30mm x szerokości 75mm | 15 | szt.
11. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 40 x szerokości 100mm | 15 | szt.
12. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 50 x szerokości 150mm | 15 | szt.
13. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 50 x szerokości 200mm | 10 | szt.
14. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 80 x szerokości 380mm | 2 | szt.
RAZEM
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu / zaświadczenia o zgodności zaoferowanych produków z normą PN-EN 868-3 i 5, ISO 11607-1. W/ w dokumenty muszą być złożone dla każdej pozycji.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanych produktów oraz dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu na terenie RP.
Pakiet 4: Opakowania do sterylizacji materiałów medycznych. Materiały opakowaniowe przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu w zakresie temperatur 121-134 st. C, formaldehydzie, tlenku etylenu, odporne na zamoczenie, posiadające dużą wytrzymałość mechaniczną, z wysoką barierowością bakteriologiczną, stabilność wymiarowa w stanie suchym i wilgotnym, niepylące, zgodne z wymaganiami Normy PN EN 868-2, ISO 11607-1, dla pozycji 3;4;5;6;7 potwierdzone załączonym do oferty arkuszem danych technicznych.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnia ilość sztuk na rok | j.m. | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Wzmocnione papierowe wkłady absorbujące z narożnymi nacięciami, białe 48cmx25cm | 500 | szt.
2. | Wzmocnione papierowe wkłady absorbujące z narożnymi nacięciami, białe 25cmx25cm | 1000 | szt.
3. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiennie pakowany 50cm x 50cm | 1000 | 500 (biały) +500 (zielony)
4. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiennie pakowany 75cm x 75cm | 5000 | 2500 (biały) +2500 (zielony)
5. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiannie pakowany 90 x 90cm, | 6000 | 3000 (biały) +3000 (zielony)
6. | Włóknina medyczna 90cm x 90cm, kolor zielony, do opakowania zestawów zabiegowych i obłożenia stolika zabiegowego. Odpowiednia do sterylizacji parą wodną i gazem. Zgodna z normą PN EN 868-2 | 500 | szt.
7 | Włóknina medyczna 75cm x 75cm, kolor zielony, do opakowania zestawów zabiegowych i obłożenia stolika zabiegowego. Odpowiednia do sterylizacji parą wodną i gazem. Zgodna z normą PN EN 868-2 | 200 | szt.
RAZEM
Pakiet 5: Bójcze środki chemiczne przeznaczone do przeprowadzenia cyklu sterylizacyjnego w sterylizatorze formaldehydowym. Preparat powinien spełniać postanowienia dyrektywy 93/42/EEC. Produkt powinien posiadać aktualną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych i znak CE.W przypadku preparatów bójczych wymagane potwierdzenie skuteczności bójczej przez akredytowane laboratorium (certyfikat zarządzania jakością, notyfikacja), lub opinia PZH.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnia ilość sztuk na rok | j.m. | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Roztwór formaldehydu 2% z niską zawartością etanolu(jako stabilizatora) w pojemnikach jednokrotnego użytku dostosowanych do sterylizatora MATACHANA 130 LF dopuszczony przez producenta sterylizatora. Opakowanie 3 x 2,7 l. | 20 | Op
RAZEM