KONCEPCJA REMONTU CZĘŚCI WEJŚCIOWEJ I HOTELOWEJ W DOMU STUDENCKIM PUSS PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 14 W PILE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opis z wizualizacjami						str 1-50

Rzut parteru 	Część A						str 51

Rzut parteru część B						str 52

Opracowała: mgr inż. Arch

Iwona Maciejewicz Wojtkiewicz

Piła wrzesień 2020

OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI PROJEKTU REMONTU CZĘŚCI WEJŚCIOWEJ I HOTELOWEJ DOMU STUDENCKIEGO PUSS PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W PILE

- ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Remont obejmować będzie:

- częśc wejściową do domu Studenckiego, z holem, przedsionkiem, korytarzem i portiernią

- obecne pomieszczenie nauki i magazym bielizny

- część hotelową na parterze z wyłączeniem obiektów kuchni i pralni ujętych w osobnym opracowaniu, oraz serwerowni, pom socjalnego, pokoju nr 20, i klatek schodowych, które pozostawia się bez zmian w niniejszym projekcie

Remont ma na celu poprawę warunków dla gości korzystających z hotelu, poprawę wizerunku części wejściowej oraz poprawę funkcjonalnego rozmieszczenia pomieszczeń hotelowych, biurowych i socjalnych

W celu poprawy funkcji projekt zakłada:

- Przeniesienie pomieszczenia sekretariatu i pokoju kierownika na miejsce dotychczasowego pokoju nauki . Obecy pokój nauki jest w znikomym stopniu wykorzystywany , a jego powierzchnia znacznie przekracza zapotrzebowanie na ten cel.  Pokoje sekretariatu i kierownika funkcjonują obecnie w części hotelowej i ich lokalizacja jest mało czytelna.  Ich przeniesienie do cześci dostępnej z holu blisko wejścia głównego ułatwi trafienie dla osób postronnych. Z proponowanej powierzchni należy wyodrębnić 2 pokoje z korytarzem i osobnycm WC.  Obecnie funkcjonujący schowek nadal będzie pełnić swoją rolę

- Przeniesienie pomieszczenia nauki o pow 46,2 m2  do obecnego magazynu bielizny o pow 17,3 m2. W tym celu należy odtworzyć  uprzednio zamurowne okno. Magazym bielizny zostanie podzielony na magazym bielizny brudnej i czystej i przeniesiony bliżej cz. hotelowej skąd bielizna jest pobierana.

- Wykonanie łazienek w pokojach nr  1,2,3, 4,5,6, 9,10,12A,13,15,18,19

- Wykorzystanie dotychczasowych pomieszczeń biurowych na pokoje hotelowe jednoosobowe  z łazienkami(pokoje nr 4 i 5)

- Podział pokoi nr 10, 12 i 13 z wieloosobowych na dwa jednoosobowe z łazienkami. W tym celu należy wykonać dodatkowe łazienki w nowowyodrębnionych pokojach nr 10, 12A i 13.

- Pokój nr 14 urządzić jako dwuosobowy z łazienką przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

- Pok nr 15 przystosować dla osób niepełnosprawnych z zaprojektowaniem łazieki z części pokoju

- Pomieszczenie nr 21 – dotychczasową zbiorczą  łazienkę męską przeznaczyć na magazyn bielizny brudnej

- Pom 22 dotychczasowy pokój hotelowy bez łazienki przeznaczyć na magazym bielizny czystej

- Pok 23 obecny mag pościeli przeznaczyć na pomieszczenie gospodarcze i magazym środków czystości

- Obecną zbiorczą łazienkę damską podzielić na dwie części tworząc WC męski i damski dla pracowników obsługi hotelowej i portierni.

- Pozostałe pomieszczenie zakreskowane na rysunkach pozostają bez zmian, lub są ujęte w osobnym opracowaniu.

PARTER CZĘŚĆ A

Wyposażenie i wizualizacje pokoi

# Pokoje od 1 do 13A

(15 pokoi jednoosobowych z łazienką)

Rys 1

- Kanapotapczan rozkładany z możliwością przenocowania 2 osób w kolorze ciemnoszarym  szt. 1

- Fotel z tapicerką identycznąjak kanapa 		szt.  2

- Stolik kawowy kwadratowy 80 x 80 cm 		szt.  1

- Krzesło z siedziskiem miękim z tapicerką j/w 	szt. 2

- Telewizor 40-cali na uchwycie ruchomym	szt.  1

- Stolik nocny z szufladami 			szt.  1

- Szafa ubraniowa dwuczęściowa 80 x 60 x 190 cm wg rysunku nr…. Szt.  1

- Zestaw kuchenny z lodówką wykonywany na zamówienie  szt. 1 wg fot  nr34 i 35

- ..

- Wykładzina podłogowa zaobrębiona po obwodzie w kolorze szarym  200 x 200 i 60x90 cm

- …

- Lustro naścienne w ramie w kolorze mebli o wym. Zewnętrznych 65 x 180 cm zawieszone 20 cm ponad posadzką  szt. 1

- Lampa sufitowa  - szt.  3 ( w tym jedno w łazience)

- Kinkiet naścienny szt. 1

- Lampka nocna stojąca  szt. 1

- Rolety okienne w kol białym , lub jasnoszarym  szt.  3

- Obraz ścienny o zewn wymiarach ramy ok 70 x 70 cm szt. 1 (może być antyrama)

ŁAZIENKA

- Kompakt WC  szt. 1

- Umywalka nablatowa na szafce wiszącej  szt. 1

- Lustro o wym. ok.  80 x 80 cm  szt. 1, oraz o wym 40x160 szt 1

- Półka wisząca o wym. ok. 30 x 15 x 80 cm szt. 1.

- Panel oświetleniowy dwupunktowy nad umywalką szt. 1

- Kabina prysznicowa 90 x 90 cm z prysznicem nasciennym i brodzikiem  szt. 1

- Uchwyty na ręcznik – szt. 2

- Uchwyt na papier toaletowy – szt 1

WIZUALIZACJA POKOI OD 1 DO 13A

Fot. 1 Pokoje 1 i 2, 3 i 4, aż do 13 i 13A są lustrzanymi odbiciami, jak na rysunku  powyżej

Fot. 2 przykładowy pokój jednoosobowy

Fot. 3 pokój 13 widok od strony drzwi

Fot. 4 Pokój 13 widok od strony okna

# Pokój 14N

1 pokój z możliwością korzystania przez 2 osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Rys 2

- Kanapotapczan rozkładany w kolorze ciemnoszarym  szt. 2

- Lekki fotel obrotowy z tapicerką identyczną jak tapczan szt.  4

- __

- 4a.  Stół okrągły śr 120 cm 			szt.  1

- Krzesło z siedziskiem miękim z tapicerką j/w 	szt. 2

- Telewizor 40-cali na uchwycie ruchomym	szt.  1

- Stolik nocny z szufladami 			szt.  2

- Szafa ubraniowa dwuczęściowa 90 x 60 x 190 cm rozsuwana z drzwiami lustrzanymi szt 1.

8a.  Regał o wym 90 x 30 x 190 cm szt. 1

- 9Z Zestaw kuchenny wykonywany na zamówienie  szt. 1

- Lodówka wolnostojąca szt 1

- Wykładzina podłogowa o wym 300 x 300 cm i 100 x 60 cm zaobrębiona po obwodzie w kolorze szarym

- Biurko 120 x 60 cm

- …..

- Lampa sufitowa  - szt.  4 ( w tym jedna w łazience)

- Kinkiet naścienny szt. 2

- Lampka nocna stojąca  szt. 3

- Rolety okienne w kol białym , lub jasnoszarym  szt.  6

- Obraz ścienny o zewn wymiarach ramy ok 70 x 70 cm szt. 3 (może być antyrama)

ŁAZIENKA

- Kompakt WC dla nie pełnosprawnych szt. 1

- Umywalka dla niepełnosprawnych  szt. 1

- Lustro o wym. ok.  160 x 80 cm  szt. 1

- Półka wisząca o wym. ok. 30 x 15 x 80 cm szt. 1

- Panel oświetleniowy dwupunktowy nad umywalką szt. 1

- Zestaw prysznicowy : prysznic naścienny , krzesełko składane mocowane do ściany, ścianka stała 80 x 190 cm z pleksi, zasłona  dł 150 cm – szt. 1

- Uchwyty na ręcznik – szt. 2

- Uchwyt na papier toaletowy – szt 1

- Pochwyty naścienne składane  przy WC szt. 2

WIZUALIZACJA POKOJU 14N

Fot. 5 Widok z góry

Fot. 6 Widok od strony kuchni

Fot. 7 Widok od strony okna na część dzienną i kuchenną

Fot. 8 Kuchnia

Fot. 9 Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych

# Pokój nr 15N

1 pokój z przeznaczeniem dla 1 osoby niepełnosprawnej

Rys 3

- Kanapotapczan rozkładany w kolorze ciemnoszarym  szt. 1

- Lekki fotel obrotowy z tapicerką identyczną jak tapczan szt. 1

- __

- __

- Krzesło z siedziskiem miękim z tapicerką j/w 	szt. 2

- Telewizor 40-cali na uchwycie ruchomym	szt.  1

- Stolik nocny z szufladami 			szt.  1

- Szafa ubraniowa dwuczęściowa 90 x 60 x 190 cm rozsuwana z drzwiami lustrzanymi szt 1.

- Zestaw kuchenny z lodówką wykonywany na zamówienie  szt. 1 (fot nr 34, 35

- __

- Wykładzina podłogowa o wym 100 x 200 cm i 100 x 60 cm zaobrębiona po obwodzie w kolorze szarym

- Biurko 120 x 60 cm

- __

- Lampa sufitowa  - szt.  3 ( w tym jedna w łazience)

- Kinkiet naścienny szt. 1

- Lampka nocna stojąca  szt. 1

- Rolety okienne w kol białym , lub jasnoszarym  szt.  2

- Obraz ścienny o zewn wymiarach ramy ok 70 x 70 cm szt. 2 (może być antyrama)

ŁAZIENKA

- Kompakt WC dla niepełnosprawnych szt. 1

- Umywalka dla niepełnosprawnych  szt. 1

- Lustro o wym. ok.  160 x 80 cm  szt. 1

- Półka wisząca o wym. ok. 30 x 15 x 80 cm szt. 1

- Panel oświetleniowy dwupunktowy nad umywalką szt. 1

- Zestaw prysznicowy : Prysznic ścienny , krzesełko składane mocowane do ściany, ścianka stała 80 x 190 cm z pleksi, zasłona  dł 150 cm – szt. 1

- Uchwyty na ręcznik – szt. 2

- Uchwyt na papier toaletowy – szt 1

- Pochwyty naścienne składane  przy WC szt. 2

WIZUALIZACJA POKOJU 15N

Fot. 10 widok z góry

Fot. 11 Widok od strony drzwi wejściowych

Fot. 12 Widok od strony łazienki

Fot. 13 Łazienka dla osób niepełnosprawnych

# Pokój 18

1 pokój jednoosobowy

Rys 4

- Kanapotapczan rozkładany z możliwością przenocowania 2 osób w kolorze ciemnoszarym  szt. 1

- ___

- Fotel z tapicerką identycznąjak kanapa 		szt.  2

- Stolik kawowy kwadratowy 80 x 80 cm 		szt.  1

- Krzesło z siedziskiem miękim z tapicerką j/w 	szt. 2

- Telewizor 40-cali na uchwycie ruchomym	szt.  1

- Stolik nocny z szufladami 			szt.  1

- Szafa ubraniowa dwuczęściowa 90 x 60 x 190 cm rozsuwana z drzwiami lustrzanymi szt 1.

- Zestaw kuchenny wykonywany na zamówienie  szt. 1 wg fot nr34, 35

- __

- Wykładzina podłogowa zaobrębiona po obwodzie w kolorze szarym  200 x 200 i 60x90 cm

- __

- __

- Lampa sufitowa  - szt.  3 ( w tym jedno w łazience)

- Kinkiet naścienny szt. 1

- Lampka nocna stojąca  szt. 1

- Rolety okienne w kol białym , lub jasnoszarym  szt.  4

- Obraz ścienny o zewn wymiarach ramy ok 70 x 70 cm szt. 1 (może być antyrama)

ŁAZIENKA

- Kompakt WC  szt. 1

- Umywalka nablatowa na szafce wiszącej  szt. 1

- Lustro o wym. ok.  80 x 80 cm  szt. 1,

- Półka wisząca o wym. ok. 30 x 15 x 80 cm szt. 1.

- Panel oświetleniowy dwupunktowy nad umywalką szt. 1

- Kabina prysznicowa 90 x 90 cm z prysznicem sciennym i brodzikiem  szt. 1

- Uchwyty na ręcznik – szt. 2

- Uchwyt na papier toaletowy – szt 1

WIZUALIZACJA POKOJU 18

Fot. 14 Widok z góry

Fot. 15 Widok od strony kuchni na część sypialną

Fot. 16 Widok

# Pokój 19

1 pokój dwuosobowy małżeński

Rys 5

- ___

1a 	Łóżko podwójne szer 180 cm  szt. 1

- __

- __

- __

- Krzesło z siedziskiem miękim z tapicerką j/w 	szt. 2

- Telewizor 40-cali na uchwycie ruchomym	szt.  1

- Stolik nocny z szufladami 			szt.  2

- Szafa ubraniowa dwuczęściowa 90 x 60 x 190 cm rozsuwana z drzwiami lustrzanymi szt 1.

- 9Z Zestaw kuchenny wykonywany na zamówienie  szt. 1 wg

- Lodówka

- Wykładzina podłogowa zaobrębiona po obwodzie w kolorze szarym  200 x 100 szt. 2  i 60x90 cm szt 1

- __

- Lustro naścienne w ramie w kolorze mebli o wym. Zewnętrznych 65 x 190 cm zawieszone 20 cm ponad posadzką  szt. 1

- Lampa sufitowa  - szt.  3 ( w tym jedno w łazience)

- __

- Lampka nocna stojąca  szt. 2

- Rolety okienne w kol białym , lub jasnoszarym  szt.  4

- Obraz ścienny o zewn wymiarach ramy ok 70 x 70 cm szt. 1 (może być antyrama)

ŁAZIENKA

- Kompakt WC  szt. 1

- Umywalka nablatowa na szafce wiszącej  szt. 1

- Lustro o wym. ok.  80 x 80 cm  szt. 1, oraz o wym 40x160 szt 1

- Półka wisząca o wym. ok. 30 x 15 x 80 cm szt. 1.

- Panel oświetleniowy dwupunktowy nad umywalką szt. 1

- Kabina prysznicowa 90 x 90 cm z armaturą naścienną i brodzikiem  szt. 1

- Uchwyty na ręcznik – szt. 2

- Uchwyt na papier toaletowy – szt 1

WIZUALIZACJA POKOJU 19

Fot. 17 widok z góry

Fot. 18 Widok od strony okna lewego na kuchnię

Fot. 19 Widok od strony kuchni

# Podsumowanie remontu pokoi

Łącznie na parterze jest 20 pokoi dla 22 osób. Jeden pokój (nr 20) już wyremontowany i z wykonaną łazienką nie jest ujęty w projekcie

2 pokoje są przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym jeden jednoosobowy i jeden dwuosobowy.  Z pokoju mogą korzystać 2 osoby niepełnosprawne , lub jedna niepełnosprawna z opiekunem .

Wszystkie pokoje są wyposażone w mini zestaw  kuchenny z lodówką, a dwa posiadają dodatkowo zlewozmywak jednokomorowy.

Zestawienie Wyposażenia wszystkich pokoi

- Kanapotapczan rozkładany w kolorze ciemnoszarym  szt. 19

1a   Łózko podwójne szer 180cm szt 1

- Lekki fotel obrotowy z tapicerką identyczną jak tapczan szt.  5

- Fotel z tapicerką identyczną jak kanapa 	szt.  32

- Stolik kawowy kwadratowy 80 x 80 cm 		szt.  16

4a.  Stół okrągły śr 120 cm 			szt.  1

- Krzesło z siedziskiem miękim z tapicerką j/w 	szt. 38

- Telewizor 40-cali na uchwycie ruchomym	szt.  19

- Stolik nocny z szufladami 			szt.  21

- Szafa ubraniowa dwuczęściowa 80 x 60 x 190 cm rozsuwana  szt 15.

8a.  Regał o wym 90 x 30 x 190 cm szt. 1

8b.	szafa ubraniowa 900x60x190 cm rozsuwana z drzwiami lustrzanymi szt. 4

- Zestaw kuchenny z lodówką wykonywany na zamówienie  wg rysunku …   szt. 17

9Z Zestaw kuchenny wykonywany na zamówienie  szt. 2 wg fot nr 34, 35

- Lodówka wolnostojąca szt 2

- Wykładzina podłogowa o wym zaobrębiona po obwodzie w kolorze szarym

-300x300 szt 1

-200x200 szt 16

-200x100 szt. 4

-60x90  szt. 19

- Biurko 120 x 60 cm szt 2

- Lustro naścienne w ramie w kolorze mebli o wym. zewnętrznych 65 x 180 cm szt. 15

- Lampa sufitowa  - szt.  59 (w tym 19 lamp w łazienkach)

- Kinkiet naścienny szt. 21

- Lampka nocna stojąca  szt. 23

- Rolety okienne w kol białym , lub jasnoszarym  szt.  61

- Obraz ścienny o zewn wymiarach ramy ok 70 x 70 cm lub zbliżonych  szt. 23 (mogą być antyramy)

ŁAZIENKA

- Kompakt WC dla nie pełnosprawnych szt. 2

Kompakt WC szt 17

- Umywalka dla niepełnosprawnych  z armaturą szt. 1

umywalka nablatowa na szafce wiszącej z armaturą szt. 17

- Lustro o wym. ok.  80 x 80 cm  szt. 17

Lustro o wym 160x80 szt 2

Lustro o wym ok 40x160 szt 18

- półka  wisząca o wym. ok. 30 x 15 x 80 cm szt. 19

- Panel oświetleniowy dwupunktowy nad umywalką szt. 19

- Zestaw prysznicowy dla niepełnosprawnych  : prysznic naścienny , krzesełko składane mocowane do ściany, ścianka stała 80 x 190 cm z pleksi, zasłona  dł 150 cm – szt. 2

-Kabina natryskowa z brodzikiem i prysznicem szt. 17

- Wieszaki  na ręczniki – szt. 38

- Uchwyt na papier toaletowy – szt 19

- Pochwyty naścienne składane  przy WC dla niepełnosprawnych szt. 4

Ponadto pokoje sypialne  należy wyposażyć w urządzenia ruchone jak :

- pojemniki na odpadki,

-czajniki elektryczne,

-wieszaki na ubrania,

-wyposażenie kuchenne jak kubki, talerze, szklanki itp

-sztudźce,

-poduszki na kanapę

-obrusy

-kołdry, poduszki

i inne wg uznania zarządcy obiektu.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wymianę posadzki. W pokojach zastosowano panele podłogowe , w łazienkach terakotę. Na korytarzu po uzupełnieniu i wyrównaniu podłoża, po wykonaniu prac związanych z ukłafdaniem instalacji wod-kan, prponuje się zastosowanie płytek dywanowych w celu wyciszenia odgłosów.  Alternatywnie można zastosować wykładzinęPVC

Należy również pomalować ściany i sufity we wszystkich pomiesczeniach. Projekt zakłada również malowanie istniejących drzwi, (o ile wymiana wszystkich drzwi wejściowych na nowe przekroczy budżet inwestycyjny)

Wyposażenie pozostałych pomieszczeń

# Pok nr 20

Istniejący pokój jednoosobowy z łazienką pozostawia siębez zmian.

# Pok nr 21

Magazyn bielizny brudnej

Na magazym przezncza się dotychczasowe WC męskie z natryskami. Jako że każdy pokój będzie posiadał własną łazienkę, WC zbiorcze stanie się zbędne.

W związku z tym pomieszczenie można przeznaczyć na magazym brudnej bielizny, który dotychczas mieścił się w pokoju przeznaczonym na pok. nauki przy holu głównym

Należy wykorzystać istniejące meble do składowania brudnej bielizny

# Pok nr 22

Magazyn bielizny czystej

Należy wykorzystać istniejące meble do składowania  bielizny

# Pok nr 23

Pomiesczenie gospodarcze

- Szafa na środki czystości

- Blat roboczy

- Zlew techniczny

# Pok nr 24

Dotychczasowy WC damski podzielić na dwie części wyodrębmiając WC męski i damski

Wyposażenie;

1.	 kompakt WC 2 szt

2.	umywalka nablatowa z armaturą na szafce wiszącej  - 2 szt

3.	pisuar 1 szt.

4.	lustro 80x80cm – 2 szt

5.	uchwyt na papier 2 szt.

6.	pojemnik na smieci 2 szt

7.	Oświetlenie sufitowe 4 szt.

# Pok nr 25

Pomieszczenie socjalne pozostawia się bez zmian

PARTER CZĘŚĆ B

- WYPOSAŻENIE I WIZUALIZACJE

# Hol wejściowy i korytarz

Rys nr 6

PRACE REMONTOWE

-W holu przewiduje się remont ścian

Na ścianach i słupach widocznych na wizualizacjach należy położyć tynk strukturalny o strukturze drobnej w kolorze szarym. Pozostałe ściany po wyrównaniu podłoża, pomalować na kolor biały złamany lekko szarością,

-po wyremontowaniu ścian wymienić istniejące odbojnice ścienne na nowe w kol czarnym

-Sufity malować farbą emulsyjną  na kolor biały.

-Posadzka pozostaje bez zmian.  (Na wizualizacjach nie pokazano płytek niebieskich wkładanych pomiędzy szare. Całą posadzkę pokazano jako szarą).

-Istniejące drzwi do pomieszczeń pomalować na kolor 5010 wg kat RAL.

-Pomiędzy holem a korytarzem prowadzącym do stołówki należy wymienić roletę na nową w kolorze białym.

WYPOSAŻENIE

- Fotele szt4

- Stolik o wymiarach 45x90 cm szt 2

- Skrzynie drewniane o wym. 60x60x40cm służące do umieszczanie w nich roślin wraz z donicami. (po umieszczeniu donic przestrzeń pomiędzy nimi można wypełnić grysem  szt  10

- Antyramy o wym. 120x120 z zamieszczonym zdjęciem lub obrazem wyłącznie w wersji czarno-białej.

- Tablica ogłoszeń o wym. 140x110 cm

- Roleta podnoszona mechanicznie o wym.  ok 260x220 podnoszona mechanicznie, w miejsce starej rolety istniejącej.  Przed zamówieniem należy pobrać wymiary z natury

- Oświetlenie sufitowe szt.  18

WIZUALIZACJE HOLU I KORYTARZA

Fot. 20 H1

Fot. 21 H2

Fot. 22 H3

Fot. 23 H4

# Pokój, kierownika, sekretariat, WC i korytarz

Rys nr 7

W/w pomieszczenia zostają przeniesione z części hotelowej, a ich dotychczasowe miejsce zajmą pokoje hotelowe.

PRACE REMONTOWE

Przewiduje się wykonanie ścian z gazobetonu grub 6 cm w celu podziału pomieszczenia na dwa pokoje ,WC i korytarz.

Remont wymaga położenia nowych posadzek – przewidziano panele podłogowe.  W korytarzu alternatywnie zamiast paneli drewnianych można zastosować terakotę imitującą drewno.

Tynkowanie i malowanie ścian i sufitów.

Montaż drzwi

Wykonanie terakoty w WC na posadzce i ścianach.

Doprowadzenie instalacji wody i kanalizacji do pom WC z piwnicy budynku., oraz montaż urządzeń. Inst.

WYPOSAŻENIE

7.  Oświetlenie sufitowe szt. 13  w tym 2 w WC

- Panel ścienny z wieszakami  szt.2

- Stół konferencyjny  szt. 1

- Krzesło  szt. 7

- Stół pod kserokopiarke  szt. 1

- Regał biurowy 80x35 cm  szt. 5

- Lekki fotel biurowy szt. 2

- Stolik kawowy 80x80x 40 cm  szt. 1

- Lustro naścienne w ramie w kolorze mebli o wym. Zewnętrznych 65 x 180 cm zawieszone 20 cm ponad posadzką  szt. 1

- Żaluzje  pionowe szt. 9

- Biurko 60x 190 szt. 2

- Krzesło obrotowe szt. 2

- regał niski 40x60x80 cm szt. 1

WC

- Kompakt WC szt. 1

- Umywalka na szafce wiszącej, szafka o wym 150x42 x 40 cm szt. 1

- Lustro o wym. ok.  150 x 80 cm  szt. 1

- Panel oświetleniowy dwupunktowy nad umywalką szt. 1

WIZUALIZACJE CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Fot. 24 Część administracyjna. Widok z góry na całość.

Fot. 25 Sekretariat i WC widok z góry

Fot. 26 Sekretariat widok od str. pokoju kierownika

Fot. 27 Sekretariat widok od str. Biurka

Fot. 28 Pokój kierownika. Widok z góry

Fot. 29 Pokój kierownika . widok od str. Drzwi

Fot. 30Pokój kierownika. Widok od strony okna

# Portiernia

Rys nr 8

PRACE REMONTOWE

-W pomieszczeniu portierni przewidziano wymianę i powiększenie okna wychodzącego na przedsionek, oraz na hol.

-malowanie ścian i sufitów

- wymiana posadzki

-Wymiana mebli

WYPOSAŻENIE

- Fotel  szt. 1

7.   Oświetlenie sufitowe szt.  2

18. krzesło obrotowe

- Blat  szt.1

REGAŁY POD BLATEM

- Regał z drzwiami podwójnymi 60x60x75cm  szt. 1

- Regał 45x60x75 z szufladami  szt. 2

- Regał 120x45cm otwierany lewostronnie szt. 1

- Półka trójkątna  szt 2

- Umywalka  szt. 1

- Szafki stojące pod umywalkę  szt. 2

- Szafki wiszące na klucze  szt. 2

Ponadto w portierni znajduje się zestaw do monitorowania obiektu.

Pozostawienie istniejącego , lub wymiana na nowy sprzęt należy do decyzji inwestora.

WIZUALIZACJE PORTIERNI

Fot. 31 Widok z góry

Fot. 32 Portiernia widok od str. okna

Fot. 33 Portiernia widok od strony holu

## Pokój nauki

Rys 9

PRACE REMONTOWE

-odtworzenie otworu okiennego w miejscu gdzie kiedyś istniało okno i osadzenie okna o wymiarach i podziale identycznym jak okno istniejące

-wymiana posadzki na panele drewniane

- malowanie ścian i sufitów

- przeróbka instalacji komputerowej

WYPOSAŻENIE

Do wyposażenia pokoju nauki można użyć istniejących mebli z dotychczasowego  pomieszczenia o tym samym przeznaczeniu.

# Rysunek zestawu kuchennego z lodówką i z szafą ubraniową

Fot. 34 Widok wnętrza mebla po zdjęciu wszystkich drzwi

Fot. 35 Wymiary zestawu kuchennego.