|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/93/19** |  |  |

***Dotyczy: postępowania na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu do hemodializy wraz z systemem zarządzania danymi terapii, dostawę foteli do dializ oraz dostawę oprogramowania Microsoft wraz z licencjami.***

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA NR 1**

W związku z błędną odpowiedzią udzieloną dnia 09.01.2020 r. przez Zamawiającego na pytanie, które dotyczyło treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela poprawnej odpowiedzi na pytanie nr 11, które dotyczy tego samego co pytanie nr 29:

**Pytanie 11, dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, których waga bez wyposażenia dodatkowego wynosi 115 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zbyt duża waga dla obsługi personelu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

 PODPIS W ORYGINALE

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086