***Załącznik nr 2***

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej w obiektach użytkowanych przez** **ZZOZ w Wadowicach,** znak: 41/RC/ZP/ZZOZ/2019.

Zakres kontroli obejmuje :

* + - 1. sprawdzenie w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej ze sprawdzeniem stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
			2. sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,
			3. opracowanie protokołu z dokonanej kontroli stanu technicznego i pomiarów kontrolnych.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół wykonania pomiarów dla każdego obiektu wraz z załącznikami:

* + 1. zestawienie tabelaryczne punktów pomiarowych wraz z wynikiem pomiarów w punkcie,
		2. schemat pomieszczenia z rozmieszczeniem punktów pomiarowych,
		3. zbiorcze zestawienie punktów wykazujących nieskuteczną ochronę przeciwpożarową dla każdego obiektu.

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty***