Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-42/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy……

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Kompresy gazowe, białe, 8 - warstwowe, 17- nitkowe, niejałowe, (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min. 14,5 Tex). Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp. 121 stopni - min.15 - max. 20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 5 cm x 5 cm | 1 op. - 100szt | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. - 100szt | 17000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 10 cm x 10 cm | 1 op. - 100szt | 10000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe, białe, 12 - warstwowe, 17 - nitkowe, niejałowe, (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.14,5 Tex). Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 10 cm x 20 cm | 1 op. - 100szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. - 100szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 1 op. - 100szt | 35 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Kompresy gazowe, białe, 16 -warstwowe, 17- nitkowe z nitką RTG, niejałowe (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.15 Tex). Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 5 cm x 5 cm | 1 op. - 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. - 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 10 cm x 10 cm | 1 op. - 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy włókninowe, białe, 4 - warstwowe, niejałowe. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 5 cm x 5 cm | 1 op. - 100szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. - 100szt | 850 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 1 op. - 100szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serwety operacyjne z gazy, białe, niejałowe standard, 4 - warstwowe, 17- nitkowe, bez tasiemki, bez nitki RTG albo z nitką RTG, przędza min. 15 Tex, przeszywane na całej powierzchni. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 30 cm x 30 cm | szt. | 840 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 45-50 cm x 45-50 cm | szt. | 3300 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 75 cm x 90 cm | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serwety gazowe z tasiemką, 4 - warstwowe, 17 – 20 - nitkowe z nitką RTG, przędza min. 14,5 -15 Tex, białe, niejałowe. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut . Zamawiający dopuszcza serwety z tasiemką i chipem Rtg wszytym w róg serwety, | 45cm x 45cm | szt. | 28000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serweta włókninowo-polipropylenowa, gramatura 35g/m2,odporność na przenikanie cieczy min.30cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 115 kPa, chłonność 200%, paraprzepuszczalność 3500g/m2/24h, niejałowa. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 - max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut. | 45 cm x 45 cm (+/- 10cm) | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 75 cm x 75 cm (+/-15cm) | szt. | 10500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, wysoce apsorpcyjny, do ran z duża ilością wysięku, nie przywierający do rany, mogący pozostawać na skórze do 7 dni, stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowana pojedynczo, sterylna. albo Zamawiający dopuszcza również samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o dużych zdolnościach absorpcyjnych, z antybakteryjną i wodoszczelną zewnętrzną warstwą foliową, z przylepną warstwą kontaktującą się z raną, sterylny, który może pozostawać na ranie do 7 dni. | 10-12,5 cm x 11-12,5 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 14,3-17,5 cm x 15,6-17,5 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 19-22,5 cm x 22,2-22,5 cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej w atomizerze, bez zawartości alkoholu, dodatek plastycyzera, zapewniający ochronę do 72 godzin; może być stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, badania kliniczne potwierdzone na grupie min.900 osób. | Atomizer 28ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Skoncentrownny trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed dziełaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h, skuteczność ochrony skóry na grupie min.200 pacjentów. | Tuba 28g albo 92 g z odpowiednim przeliczeniem ilośći (3 op. X 92 g) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej albo z włókniny wiskozowo-poliestrowej, z warstwą chłonną, rozciągliwy, oddychajacy, wodoodporny klej akrylowy albo klej z syntetycznego kauczuku albo klej kopolimer olefinowy typu hot-melt | 5 cm x 7-7,5 cm | szt. | 32000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5-6 cm x 9-10 cm |  | 3800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 8-10 cm x 8-10 cm |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 8-10 cm x 15 cm |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 9-10 cm x 20 cm |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 9-10 cm x 25 cm |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 9-10 cm x 30-35 cm |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Spray zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialuronowego, dwutlenek krzemu oraz kaolin absorbujący wysięk. | 125 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0,004%, NaOCl 0,004%) o neutralnym pH. Możliwość stosowania w ranach penetrujących, bez odpływu. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyśpiesza proces gojenia. | 250 ml spray | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 990 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 500 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płynny hydrożel do nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0.006%, NaOCl 0,006%) o neutralnym pH. Usuwa biofilm, redukuje m.in. stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. | hydrożel 250 g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | hydrożel 120 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Sterylny opatrunek hydrożelowy w formie stałego płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów. | 12 x 12 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 12 x 24 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 22 x 28 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 6 x 12cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 10 x 12cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny opatrunek hydrożelowy w formie stałego płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów. Wzmocnienie włókniną na całej powierzchni. | 12 x 12 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 20 x 20cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 40 x 60 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Na Twarz 30 x 40 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny opatrunek w formie tkaniny nylonowej (typu rękawiczka), powlekanej jonami Ag⁺. Aktywność przez 7 dni. | rozmiar M |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylny opatrunek w formie tkaniny nylonowej (typu rękaw), powlekanej jonami Ag⁺. Aktywność przez 7 dni. | 3 x 30 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterylny opatrunek w formie tkaniny nylonowej, powlekanej jonami Ag⁺, wzmocniony warstwą poliestrową, do zabezpieczenia wkłuć centralnych, cewników, derenów. Aktywność przez 7 dni. | Ø 2,5 cm z otworem o Ø 4,0mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Naturalna matryca skóry w postaci opatrunku bioprzyswajalnego z czystego kolagenu, tworząca biologiczny szkielet macierzy pozakomórkowej, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozoaminoglikany oraz lamininę. Opatrunek jednowarstwowy, nacinany. | 5 x 5 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 x 12,7 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec na włókninie o dużej przepuszczalnośći powietrza, na kleju akrylowym lub kleju pozbawionym tlenku cynku, wodoodporny, hypoalergiczny równomiernie naniesionym na całej powierzchni, delikatny dla skóry, oddychający, dobra przylepność do wilgotnej skóry, nie zawiera lateksu. | 2,5 cm x 9,1-9,2 m | szt. | 16800 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 14 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym, z przecięciem i centralnym otworem umożliwiające aplikację opatrunku wokół drenu, paraprzepuszczalny, część samoprzylepna wykonana z włókniny hydrofobowej, wkład chłonny powleczony siateczką, hypoalergiczny, elastyczny z zaokrąglonymi brzegami, klej hypoalergiczny akrylowy, warstwa zabezpieczająca z papieru silikonowanego ułatwiająca precyzyjną, bezbolesna i skuteczną aplikację, jałowy. | 12 x 14 cm | szt. | 1750 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 9 x 10cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 15 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Bakteriobójczy opatrunek z glukonianem chlorheksydyny do mocowania wkłuć naczyniowych 1657R, 11,5 x 8,5 cm, 25 sztuk/pudełko. Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny, przeznaczony do redukcji odcewnikowych zakażeń krwi. Opatrunek sterylny, składający się z wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, przeziernego hydrożelu w rozmiarze 3x4cm, przezierny, zawierający 2% glukonian chlorheksydyny absorbujący krew i wydzielinę, ramki ułatwiającej aplikację, metki do oznaczania, dwa włókninowe paski mocujące, z okienkiem 5,5 x 6,3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony w sposób nierównomierny na całej powierzchni opatrunku przylepnej. Wyrób medyczny klasy III | 8,5 cm x 11,5 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Przylepiec na włókninie poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni, umożliwiającej dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodpornym, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej. | 1,25 cm x 9,10m- 9,14m | szt. | 2520 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,5 cm x 9,1 m |  | 4080 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 5 cm x 9,10m- 9,14m |  | 570 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przylepiec na białej włókninie perforowanej, półelastycznej, o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym na rolce. | 10 cm x 9,10m- 9,14m- 10m | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 15-15,2 cm x 9,10m- 9,14m-10m | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przylepiec delikatny, wykonany z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wodoodporny, repozycjonowalny, klej silikonowy, naniesiony równomiernie, perforacja umożliwiająca łatwe dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, nieklejący się do rękawiczek, niezawierający lateksu. | 2,5cm x 5 m | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 17 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec z białego jedwabiu z klejem akrylowym albo Zamawiający dopuszcza a przylepiec z białego jedwabiu pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, o dużej wytrzymałości mechanicznej przepuszczający dla pary i powietrza. | 1,25 cm x 9,1m-9,2m | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2,5 cm x 9,10m-9,15 m | szt. | 1260 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5 cm x 9,10m- 9,15m | szt. | 552 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 18 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej o foliowej, o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnione włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, dwa laminowane paski mocujące łatwoodklejalne od opatrunku i kaniul, metka do oznaczania, przezroczyste okno 3,4-3,6cmx3-4,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu, potwierdzenie bariery folii dla wirusów 27nm | 8 cm x 7 cm | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz w części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią min.5,5 x 5,1 cm, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy,1 laminowany pasek mocujący, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony nierównomiernie na całej powierzchni przylepnej opatrunku co dodatkowo zwiększa przepuszczalność pary i oddychalność przy równoczesnym zachowaniu jego wytrzymałość. Okres stosowania 7 dni. | 8,5 x 11,5 cm | szt. | 5600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny, przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych z portem pionowym. | 6 cm x 7-8 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 19 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej albo Zamawiający dopuszcza opatrunek wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu z wesołymi dziecięcymi motywami, z kontrolą wzrokową miejsca wkłucia bez potrzeby zmiany opatrunku dzięki wbudowanemu okienku pokrytemu folią zapewniającą barierę przed wodą, przenikaniem bakterii i zanieczyszczeniami zewnętrznymi, jednocześnie zapewniając oddychanie skóry i przepuszczalność dla pary wodnej. Opatrunek posiada zaokrąglone rogi oraz paski mocujące zapewniające niezawodne mocowanie opatrunku w trakcie jego noszenia, jest pokryty hypoalergicznym klejem bez zawartości tlenku cynku. | 5 cm x 5,7- 6 cm | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 20 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny opatrunek włókninowy, przylepiec do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, albo zintegrowany opatrunek chłonny, zaokrąglone brzegi, opakowanie papier-folia, lub papier-papier, wyrób medyczny klasy IIa albo I sterylnej reg.4 | 7,2 - 8 cm x 5 - 6 cm | szt. | 220000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 21 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, nie przywierający do ran, przepuszczalny dla powietrza. Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. | 15 cm x 20 cm | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 1900 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 22 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek foliowy z nieprzywierającym wkładem chłonnym do ran pooperacyjnych i urazowych, nie przywiera do rany, sterylny, antybakteryjny, wodoodporny, zabezpieczający przed przenikaniem bakterii. | 9-10 cm x 8,5-15 cm | szt. | 2250 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5-6,5 cm x 5-7,5 cm |  | 3800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 23 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Parafinowy opatrunek z gazy/ czystej bawełny dla ran powierzchniowch, powleczonych białą parafiną, sterylny. Pakowany pojedynczo. | 5 cm x 5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 30-40 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 24 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość kg | Cena jedn. netto za kg w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa, biała, arkusze, przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), chłonność wody min. 11g/g - 12g/g, opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu. | 40cm x 60 cm | kg | 8500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 25 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw plastrów wodoodpornych z opatrunkiem | 3 - 8 różne rozmiary | op.x 16 - 24 szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 26 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska dziana, niejałowa Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 - max.7 minut | 5 cm x 4 m | szt. | 7900 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 4 m | szt. | 26200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 4 m | szt. | 1350 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 27 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska elastyczna tkana z zapinką (1 lub 2) | 10 cm x 5 m | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12 cm x 5 m | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 5 m | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 28 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska gipsowa ,czas wiązania max 8 min., nawinięta na nośnik/trzpień /tubus/rulonik z perforacją | 5-8cm x 2-3 m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 3 m | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 12-12,5 cm x 3 m | szt. | 3900 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14-15 cm x 3 m | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 29 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy z waty celulozowej w rolce, brzegi kompresów są wzmocnione poprzez sztancowanie, niepylące, niejałowe | 40 x 50mm | op. 500szt lub 2 x 500 szt. szt. | 87500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hypoalergiczny rozciągliwy przylepiec włókninowy | 20 cm x 10 m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 30 cm x 10 m | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 30 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata opatrunkowa, bawełniano (40-50%) - wiskozowa (50-60%) nadająca się do sterylizacji parą wodną, chłonność wody min.12g/g Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. albo Zamawiający dopuszcza watę opatrunkową bawełnianą 100%, niesterylną chłonność 32g będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym (brak wymogu sterylizacji).op.500 g z odpowiednim przeliczeniem ilości (poz. 2 - 20 op. x 500 g) | 500g | Op. | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 200g | Op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wata celulozowa - rolki | 150g | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 31 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Gaza niejałowa (metry bieżące) albo Zamawiający dopuszcza gazę w roli | 90-120cm x 100m | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza opatrunkowa, jałowa,17-nitkowa | 100 cm x 100 cm | Op. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0,5 m² | Op. | 350 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 32 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Chusta trójkątna bawełniana albo włókninowa | - | szt. | 4320 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 33 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Hydrowłóknisty opatrunek, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 5 cm x 5 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany, zbudowany z warstwy kontaktowej wykonanej z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwy pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej z dodatkową silikonową warstwą klejącą. | 12,5 cm x 12,5cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 21 cm x 21 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 14-14,3 cm x 19,8 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 16,9 cm x 20 cm | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. | 10 cm x10 cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 175 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. | 10 cm x 10 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 12,5 cm x 12,5 cm | szt. | 550 |  |  |  |  |  |
| 12 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 10 cm x 10 cm | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 20 cm x 30 cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty, samoprzylepny, wodoodporny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 5 cm x 20 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku, regulujący wilgotność w ranie, składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z błony poliuretanowej, odparowującej nadmiar wilgoci. | 10 cm x 10 cm (6,5 x 6,5 cm) | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 15 cm x 15 cm (11 x 11 cm) |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 5,5 cm x 12 cm (2,5 x 9,5 cm) |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 10 cm x 20 cm (6,5 x 14,5cm) |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. | 10 cm x 10cm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 15 cm x 15 cm |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 20 cm x 30 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, półprzezroczysty, z pocienionymi brzegami i posiadający sygnalizator wskazujacy optymalny moment zmiany opatrunku w postaci zielonej przerywanej linii. | 18,5 cm x 19,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 26 | Sterylny żel hydrokoloidowy składający się z pektyny, karboksymetylocelulozy sodowej umieszczonych w przezroczystym, lepkim podłożu, uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizm autolizy w ranie. | żel | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 28 | Bakteriobójczy opatrunek hydrowłóknisty (karboksymetyloceluloza sodowa), z jonami srebra na rany oparzeniowe. Wzmocniony przeszyciami z elastycznych włókien nylonowych. | 45cm x 54cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 23cm x 30 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

UWAGA! – dot. pakietu nr 33 poz. 26, 28 i 29

W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego opatrunku Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod danym pakietem.

| Pakiet 34 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidiowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, pakowany pojedynczo, sterylny | 10 cm x 10 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 14 cm x 14 cm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 15 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 20 cm x 20 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 14 cm x 16 cm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna | 10 cm x 10 m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15 cm x 10 m |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20cm x 30 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z duża ilością wysięku, pakowany pojedynczo, sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 15 cm x 20 cm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18 cm x 20,5 cm sacrum | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przezroczysty opatrunek żelowy z glikolu polipropylenowego karboksymetylocelulozy i wody w formie strzykawki, albo specjalnym dozowniku sterylny | żel 6g - 8g | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 20g - 25g |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek w 100% naturalny kolagen ulegający biodegradacji z rinderkorium o kształcie prostokątnym,do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania, pakowany pojedynczo, sterylny. | 8cm x 12cm x 0,8cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6cm x 8cm x 0,8cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierających 96% wody z poliheksanidyną, sterylny. | 14 cm x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 35 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, wykona z niestrząpiącej się białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej:71% poliamidu, 29% włókno elastyczne, albo Zamawiający dopuszcza elastyczne siatki do mocowania opatrunków wykonane z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej, nie zawierająca optycznych wybielaczy, może być prana i sterylizowana albo Zamawiający dopuszcza elastyczną siatkę o składzie przędza poliamidowa 85%, przędza poliuretanowa 15%, bez możliwości sterylizacji Długość rolek w stanie rozciągniętym 25 m, albo Zamawiający dopuszcza jednorazowego użytku Elastyczna siatka do mocowania opatrunków może być prana i sterylizowana lub jednorazowego użytku | palce albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 10-25mm | szt. | 310 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | dłoń, stopa albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 15-35mm | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ramię, kończyna dolna albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 25-45mm | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | glowa, niewielkie tułowia albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 50-95mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | biodro, duże tułowia albo Zamawiający dopuszcza szerokość w stanie swobodnym 60-135mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 36 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wysoce giętka, poliuretanowa folia chirurgiczna, samoprzylepna o grubości 0,03- 0,058mm z poliakrylowym klejem przykrytym silikonowym papierem, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej. Paro przepuszczalność min.700g/m2 w czasie 24 h, nieprzepuszczalna dla bakterii, wytrzymała na rozciąganie, przezroczysta, nielśniąca. Opakowanie zewnętrzne zawierające opis rozmiaru, nr serii, datę ważnośći oraz nr katalogowy | Rozmiar całkowity 15cm x 27cm,część lepna 15cm x 20cm (+/-5cm) | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 37 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe, 17 nitkowe, 8 - 12 warstwowe, masa min. 0,40 g, przędza min.15 tex, klasa IIa reguła 7, jałowe, (sterylizacja tlenkiem etylenu albo parą wodną) pakowane indywidualnie w saszetkę papierową, albo folia - papier, gwarantującą otwieranie bezpyłowe. następnie pakowany po 3 szt. Opakowanie dyspenser/karton. Klasa II A reguła 7 | 5 x 5 cm | szt. | 360000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 38 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Opatrunek hydroaktywny, z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym i substancją antybakteryjną Zamawiający dopuszcza poliakrylanem sodu(SAP), do oczyszczania ran przewlekłych, w szczególności objętych zakażeniem, pokrytych tkanką nekrotyczną i biofilmem. | Ø 4 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10 cm x 10 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek wysokochłonny, jałowy, do ran z wysiękiem o właściwościach wysokiej absorbcji i retencji wysięku. | 10 cm x 10 cm |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 10 cm x 20 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 39 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Podkład podgipsowy naturalny. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min . | 10 cm x 3 m | szt. | 3360,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3150,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 3 m | szt. | 5880,00 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 40 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Wata celulozowa, biała, arkusze | 15cm x 20cm | kg | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład ginekologiczny | 8 - 9 cm x 34 cm | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Tampony (tupfery) gazowe, niejałowe z nitką radiacyjną. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 minut. | 3,5 cm x 3,5 cm (groszki/fasolki) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9,5 cm x 9,5 cm (groszki/fasolki) | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 12-15 cm x 12-15 cm (groszki/fasolki) | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 18 cm x 18 cm (rożki) | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 15 cm x 15 cm (stożki) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 20 x 20 cm (kule) | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 30 x 30 cm (kule) | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 10. | Setony gazowe. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 minut. | 1 cm x 2 m | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 2 cm x 2 m | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 5 cm x 2 m | szt. | 476 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 41 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. | 10 x 20 cm | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10 x10 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 20 x 20 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 15 x 15 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 18 x 18 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 15 x 15 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na piętę z pianki poliuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 19 x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych | 3 x 44 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 10 x 10 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 15 x 15 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Opatrunek w formie syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra. | 10 x 10 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 15 x 15 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13. | Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich, tuba poj. 15g |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 42 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Zestaw opatrunkowy V.A.C.- podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25,6 cm x 15 cm x 3,3 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C.. Drape Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10 cm x 7,5 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik z żelem - jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. ATS/NFO o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad | 500 ml | 80 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik z żelem Freedom/Acti jednorazowy zbiornik do urządzenia V.A.C. o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem ,hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad | 300 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia samoprzylepna okluzyjna* | 30,5 cm x 26 cm | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka z drenem odprowadzającym, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania zbiornika |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. (ATS) wstępnie przycięte opatrunki V.A.C. GranuFoam warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki GranuFoam w perforowanej osłonie z folii, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego lub niebieskiego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE )- o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | brzuszny | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw opatrunkowy V.A.C. GranuFoam, Silver - podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru siwego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) z jonami srebra aktywowanego, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych | 10x7,5x3,2cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18x12x3,2cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 25,6x15x3,2cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 15. | Łącznik Y |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| * opatrunki i akcesoria kompatybilne z urządzeniem terapeutycznym V.A.C. ATS posiadanym przez WSZ w Koninie |
| Na okres obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do używania i dostarczyć w tym celu po 1 sztuce aparatu do terapii podciśnieniowej oraz mobilnego aparatu do terapii podciśnieniowej |

| Pakiet 43 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Folia chirurgiczna sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej albo poliuretanowej o grubości 0,025 mm (+/- 5μm), z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, albo folia-papier dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, albo dodatkowe zabezpieczenie folii w papier silikonowany, wyrób medyczny klasy III | 20-26 x 15-20 cm (część przylepna 20 x 10-15 cm) (+/- 5cm) | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 40 - 44 x 35- 40 -42cm (część przylepna 30- 34 – 36 x 35- 40 - 42cm) (+/-5cm) | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 60-70 x 45-52 cm (część przylepna 56-60 x 45-46 cm) (+/- 5cm) | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 44 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw do hemodializy o składzie: 1) Podłączenie/ Rozpoczęcie • 1 para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar “M”- z możliwością zmiany rozmiaru (opakowanie, wywinięty mankiet) • 1 serweta włókninowa nieprzylepna rozmiar 50 cm x 35 cm • 4 szt kompres z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm • 2 szt opatrunek półprzepuszczalny do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych 5,8 cm x 8 cm - sterylny, zapakowany dodatkowo • 2 szt przylepiec a/alergiczny 2 cm x 15 cm 2) Odłączenie/ Zakończenie • 1 para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar “M” - z możliwością zmiany rozmiaru (opakowanie, wywinięty mankiet) • 1 rękawiczka dla pacjenta rozmiar “L” • 6 szt kompres z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm • 2 szt przylepiec a/alergiczny z opatrunkiem chłonnym 2 cm x 15 cm - sterylny, zapakowany dodatkowo Opakowanie miękkie (papier + folia) typu blister “2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedur zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy “Rozłączaniu” są dodatkowo zapakowane co zmniejsza ryzyko zainfekowania materiału. | 22400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |

| Pakiet 45 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Gaziki do dezynfekcji skóry przed injekcjami, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, saszetka 7cm x 7 cm, gazik złozony trzykrotnie, 6 warstw wysokogatunkowej włokniny 70 g, wielkość gazika po rozłożeniu 8-9,5 cm x 11-12cm, możliwiśc stosowania u niemowląt potwierdzona przez IMiD, wyrób medyczny klasa I lub wyższa |  | 140000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 46 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Postać | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczony do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy, o gramaturze 70g/m2. Produkt niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. | 30x 34 cm | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 47 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1. | Hemostatyczny opatrunek stosowany po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Wykonany z taśmy włókninowej o odpowiedniej elastyczności, chłonnej podkładki. warstwowej. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27mm i grubości 9mm, z plastikową płytką. Nie powoduje zmniejszenia przepływu krwi. Sterylny | 40mm x 120mm | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Hemostatyczny opatrunek do żył obwodowych, Wykonany z taśmy włókninowej o odpowiedniej elastyczności, chłonnej podkładki warstwowej. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm i grubości 6 mm. Sterylny. | 39mm x 80mm | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 48 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek wielowarstwowy, z superabsorbentem, o wysokiej chłonności, miękki, elastyczny, redukujący nadmiar metaloproteinaz przylepny lub nieprzylepny, składający się z 3 warstw: białej, odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz zewnętrznej, niebieskiej, wodoodpornej. | 15 x 15 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 20 x 20 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek alginianowy do leczenia ran umiarkowanie krwawiących, ran przewlekłych oraz ran ostrych. | 7,5 x 12 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 49 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Jednorazowa pompa do terapii podciśnieniowej, bez kanistra, zasilana litowymi bateriami typu AAA, działająca 30 dni, wytwarzająca podciśnienie wartości 80mmHg, dostarczana z drenem do połączenia pompy z opatrunkiem. Pompa zapewnia mobilność pacjenta. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek do terapii podciśnieniowej – 5 szt., z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zamieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. | 16x16 cm |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 16x21 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 12x21cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 12x31cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 12x41cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 21x26 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 26x26 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 50 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego | 10 cm x 10 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipidokoloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach | 13 cm x 13 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 15 cm x 20 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipidokoloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem | 10 cm x 10 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) | 10 cm x 12 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Samoprzylepny, miękki opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej, zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF), zbudowany z włókien poliabsorbentu (poliakrylan) oraz z chłonnej wkładki z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach | 12 cm x 12 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |

| Pakiet 51 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1. | Utleniona regenerowana celuloza o działaniu hemostatycznym, o neutralnym pH, w postaci jałowego proszku gotowego bezpośrednio do użycia. Nadaje się do wszystkich rodzajów operacji. Szybki efekt hemostatyczny (2-4 min.). Pełna resorpcja za pomocą resorpcji enzymatycznej i hydrolizy. Czas resorpcji 4-6 dni w kontakcie z krwią. Brak reakcji tkankowej, brak nadwrażliwości oraz brak dezaktywacji trombiny lub innych leków. Działanie bakteriobójcze przeciwko MRSA, MRSE, VRE i PRSP. Okres przydatności do spożycia 5 lat od produkcji. | 2 g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3 g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | do użycia laporoskowowego z 30cm kaniulą, 3 g | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | do użycia laporoskowowego z 30cm kaniulą, 5 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 52 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Postać | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę. Proszek i podłoże żelowe do sporządzania żelu | 5 g proszku + 50 g z podłożem żelowym op. zaw. (1 fiolka 5 g proszku + 1 butelka 50 g z podłożem żelowym) | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 53 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Postać | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Gąbka żelatynowa hemostatyczna | 7- 8 x 5 x 0,1 cm | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7- 8 x 5 x 1 cm | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 54 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Wosk kostny o składzie : wosk pszczeli (75%), parafina stała (15%) i palmitynian izopropylu – środek zmiękczający (10%) oraz Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: 80% wosków pszczelich, 20% palmitynianu izopropylowego albo Zamawiający dopuszcza również wosk wytwarzany z mieszaniny wosku pszczelego 70% i wazeliny 30% albo Zamawiający dopuszcza również wosk składający się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12% albo Zamawiający dopuszcza również skład: mieszaninę wosku pszczelego 70% i wazeliny 30%, waga 2,95 g albo Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: wosk pszczeli 72,63%, wosk parafinowy 14,87%, palmitynian izopropylu 12,5%. | 2,5g | 324 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 55 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Postać | Ilość op.* | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Chusteczki do skóry, które umożliwiają płynne i bezbolesne usunięcie opatrunków samoprzylepnych i resztek kleju. Zawierają składniki nawilżające (aloes), są przyjazne dla skóry, nie podrażniają i nie uczulają. Nie zawierają lateksu i środków konserwujących Do usuwania opatrunków samoprzylepnych oraz oczyszczenia skóry z pozostałości substancji klejących na skórze, w tym hydrokoloidów, związków akrylowych i substancji klejących na bazie kauczuku. | 6 x 6 cm | 250 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
|  | * wielkość opakowania 50szt |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 56 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Alloplastyczny substytut skóry z wchłanialną, mikroporowatą, elastyczną membraną o wysokiej przenikalności tlenu i pary wodnej, przeznaczony do leczenia oparzeń 2° ( 2a, 2b ) oraz mieszanych, zawierający w składzie kopolimer polilaktydu, węglan trimetylenu oraz ε-kaprolakton (Lacto-capromer), | 18 cm x 10 m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 cm x 23 m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 57 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Żelujący opatrunek włóknisty z technologią Hydrolock, wykonany z włókniny PVA z jonami Ag⁺ do zaawansowanej retencji płynów, przeznaczony do leczenia ran ze średnim i dużym wysiękiem oraz ran głębokich. | 5 x 5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10 x 10cm | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 15 x 15cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

Formularz podpisany elektronicznie7