## Arkusz1
Załącznik nr 5.2
INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE BIERUŃ
Lp. | Lokalizacje | MIEJSCE UBEZPIECZENIA | Wartość odtworzeniowa (w zł) | Wartość odtworzeniowa budowli (w tym place zabaw, ogrodzenia, boiska itp. np. Orlik) (w zł) |  | Rok budowy budynku | Powierzchnia budynku w m2 | konstrukcja ścian budynku | pokrycie dachu budynku | Czy w budynku znajduje się system detekcji pożaru | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe np.alarm, monitoring, okratowanie | Czy były szkody powodziowe od 1997 | Odległość w mertach od zbiorników i innych cieków wodnych, wartosć przyblizona
1 | Przedszkole nr 1 | 43-150 Bieruń, ul. Chemików 33 | 5470327.43 | 599 913,63: - ogrodzenie 173 478,80 - plac zabaw 426 434,83 | 599913.63 | 2011r.-przebudowa i rozbudowa | 941.65 | żelbetonowe,pustaki ceramiczne | konstr. Drewniana,papa,blacha | nie | tak | nie | rz.Mleczna-300,jezioro Lysina-1000m
2 | Przedszkole nr 1 | 43-150 Bieruń, ul. Chemików 39 | 300000 | - | - | 1955r. | 668 | murowane,cegła | betonowy, papa | nie | nie | nie | rz.Mleczna-300,jezioro Lysina-1000m
3 | Przedszkole nr 1 - filia | 43-150 Bieruń-Ściernie, ul. Kamienna 17 | 900000 | 49 684,67: - ogrodzenie 2 662,63 - boisko do gier zespołowych 47 022,04 | 49684.67 | 1998r-budynek po kapitalnym remoncie | 570.25 | cegła dziurawka,płyty gipsowe | konstr.drewniana,papa | nie | nie | nie | brak
4 | Przeszkole nr 2 | 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 230 | 2000000 | 321 688,63: - ogrodzenie 37 105,50 - plac zabaw 279 963,14 - altanka 4 619,99 | 321688.63 | 1984r. | użytkowa 875,58 zabudowy 592,05 kubatura 4472,50 | Fundamenty żelbetonowe ściany betonowe z płyt osłonowych, stropy żelbetonowe, schody betonowe | Dach żelbetonowy kryty papą | nie | alarm,monitoring zewnętrzny | nie | 6 km
5 | Przedszkole nr 2 - filia | 43-155 Bieruń, ul. Bijasowicka 58 | 700000 | 93 005,96: - ogrodzenie 4 423,46 - ogrodzenie z siatki 52 468,62 - boisko 36 113,88 | 93005.96 | 1997r. | użytkowa 466,54 zabudowy 284 kubatura 1800 | Ściany fundamentowe z kamienia wapiennego, ściany nadziemia do poziomu stropu- murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, ściany kolankowe i szczytowe z pustaków ,,Max" na zaprawie cementowo- wapiennej, strop nad parterem żelbetowy, | dach drewniany dwuspadowy krokwiowo- jętkowy kryty dachówką bitumiczną, strop podwieszony nad częścią mieszkalną z profili stalowych i płyt GK z ociepleniem wełną mineralną gr.15 cm. | nie | nie | nie | około 1 km
6 | Przedszkole nr 2 - filia | 43-155 Bieruń, ul. Mielęckiego 29 | 700000 | 200 396,45: - ogrodzenie 94 175,41 - boisko asfaltowe 97 078,22 - piaskownice żelbetonowe 9 142,82 | 200396.45 | 1999r. | użytkowa 389,63 zabudowy 253 kubatura 1935 | strop nad poddaszem drewniany.Strop nad parterem płyta gęstożebrowa typu akerman z pustakami i płytą nadbetonu 3cm. Na ścianach nośnych,porzecznych wieńce żelbetowe ze zbrojeniem podłużnym. Schody wewnętrzne żelbetowe. | Dach wykonany z drewna klasy jakości k-27. Krokwie dachowe opierają się na ścianach kolankowych wzniesionych 1 m powyżej poziomu stropu oraz na belkach żelbetonowych.Pokrycie dachu z dachówki bitumicznej. | nie | nie | tak | około 1 km
7 | Przedszkole nr 3 z OI w Bieruniu | 43-155 Bieruń, ul. Bociania 1 | 6243664.68 | 750 045,37 : - ogrodzenie 221 067,80 - plac zabaw 259 724,85 - budynek śmietnika 33062,07 - oświetlenie zewnętrzne 46488,97 - parkingi, chodniki wraz z zagospodarowaniem 189701,69 | 750045.37 | 2014 | 1627.2 | ściany konstrukcyjne - murowane z pustaków ceramicznych Porotherm. Ściany zewnętrzne - gr 30 cm, wewnętrzne konstrukcyjne - 25 cm. ściany działowe - murowane z pustaków ceramicznych o grubości 12 cm z pustaków ceramicznych Porotherm | blacha tytanowo - cynkowa patynowana r 0,7 mm. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy PN - EN 988 | tak system detekcji gazu w kuchni i kotłowni | alarm ,monitoring | nie | 2500
8 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 43-150 Bieruń, ul. Krakowska 30 | 4000000 | 380 323,35: -ogrodzenie 89 493,36 - plac zabaw 290 829,99 | 380323.35 | najstarsza część - 1848r. Termomodernizacja w 2017 roku | 1630 m2 | cegła | papa | tak | alarm, monitoring | nie | 30 m
9 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 43-150 Bieruń, ul. Licealna 17A | 5000000 | 8 346,00: - ogrodzenie 8 346,00 | 8346 | 2001 | powierzchnia całkowita 2325 m2 | pustaki bazobetonowe | nowy segment - stropodach, strop Ackermana + ocieplenie cześć nadbudowana - konstrukcja stalowa kryta blachą trapezową i papą | nie | alarm, monitroing w części budynku | nie | 125,00 m
10 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 43-155 Bieruń, ul. Węglowa 11 | 12000000 | 412 144,89: - ogrodzenie 151 650,90 - bieżnia 2 932,20 - plac zabaw 257 561,79 | 412144.89 | 1985r. | 9338.2 | betonowa | beton, papa | nie | alarm, monitoring, okratowanie częściowo | nie | 2 km
11 | Szkola Podstawowa nr 3 | 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 294 | 4000000 | 8 546,69: - ogrodzenie 8 546,69 | 8546.69 | seg A - 1936 seg B - 1967 seg C - 1967 | 2005 m2 | A - sciany murowane z cegły ceramicznej B - sciany murowane z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej, w szatni słupy i rygle stalowe podpierające dach C - ściany z pustaków | A - konstrukcja dachowa drewniana pokryta papa termozgrzewalną. B - sala gimnastyczna i sztnia, płyty dachowe profilowane, płaskie na wiązaniach stalowych ocieplenie płytami z pianki polinuretanowej pokryte papa termozgrzewalną, łącznik+zaplecze Sali strop profilowany płyty suporex pokryte papa termozgrzewalną. C - pokrycie dachu płyty żelbetonowe ocieplone płytami styropianowymi laminowanymi papą podkładową termozgrzewalną. | nie | system monitoringu alarm | tak 2010 r zalany segment A (PIWNICE) i C (kotłownia) | odległosć od rzeki Gostyńki ok 4km.
12 | Ośrodek Edukacji | 43-150 Bieruń, ul. Chemików 39 | 41313992.11 |  | 2824095.64
|  |  | 41313992.11 |  | 2824095.64
44138088