## Arkusz1
Zał. 6.4. do SWZ POR-ZP.3720.4/2023
Pakiet 4: Sukcesywna dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatury
Lp. | Nazwa badania | Szacunkowa ilość badań na 36 miesięcy | cena netto opakowania | Stawka Vat | cena brutto opakowania | ilośc opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | paski do moczu 14 parametrowe do dzierżawionego aparatu | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | materiał kontrolny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0
| Typ aparatu | wymiary szer./gł./wys. | ilość opłat | cena jednostkowa netto | VAT % | wartość netto | Wartość brutto
|  |  | 36 |  |  | 0 | 0
Uwagi:
1. Do szacowanej liczby badań należy doliczyć liczbę oznaczeń na kontrole.
2. Niedoszacowanie odczynników z przeznaczeniem na oznaczenia będzie skutkowało koniecznością dostarczenia tych odczynników przez Wykonawcę nieodpłatnie (przy niezmiennej ilości wykonywanych oznaczeń).
3. W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnej współpracy z konsultantem do spraw jakości i metodyki.
5.Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki odczynników lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników (w formie papierowej i elektronicznej).
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne do diagnostyki in vitro miały oznakowania i instrukcje używania zgodne z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679).
7. Wykonawca zapewni udział w międzynarodowej kontroli jakości przez cały okres trwania umowy.
warunki dzierżawy analizatora
1 Dostawa oraz instalacja analizatora wraz z wpięciem do LIS nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2 Podstawą uznania dokonania czynności wymienionych w pkt 1 w terminie, będzie protokół przejęcia podpisany przez kierownika laboratorium Zamawiającego.
3 Aparat przez pełny okres dzierżawy pozostaje własnością Wykonawcy.
4 W ramach dzierżawy Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia bezpłatnych usług serwisowych (obejmujących w razie konieczności wymianę części na nowe – na koszt Wykonawcy) oraz wykonywania bezpłatnie przeglądów technicznych wymaganych przez producenta. Trzykrotna awaria tego samego elementu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany aparatu na nowy. Wydzierżawiony analizator w czasie trwania umowy jest objęty gwarancją. Czas reakcji serwisu 24 godziny.
5 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu zakończonego wystawieniem imiennych certyfikatów.
6 Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:
- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
……………………………………………………………………………
data i podpis wykonawcy