## Arkusz1
…………………………………..
pieczęć wykonawcy
POR-ZP.3720.4/2023
Załącznik nr 6.3. do SWZ - zał. asortymentowo - cenowy
Pakiet 3: „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu mikrobiologii i autoimmunologii wraz z dzierżawą aparatury”
Lp. | nazwa badania | Szacunkowa ilość badań na 12 m-cy | wielkość opakowania | cena netto opakowania | Stawka VAT % | cena brutto opak. | ilość opakowań | wartość netto zamówiena | wartość brutto zamówienia | nr katalogowy
1 | HELICOBACTER PYLORI Ag | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | BORRELIA IgG | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | BORRELIA IgM | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ENA-6 S | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | dsDNA-G | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | dsDNA-M | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | ANTI-CCP | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | RF-M | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | total igE | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | CARDIOLIPIN-G | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | CARDIOLIPIN-M | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | BETA 2-GLYCOPROTEIN-G | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | BETA 2-GLYCOPROTEIN-M | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | GLIADIN-A | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | GLIADIN-G | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | tTg-A | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | tTg-G | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | CALPROTECTIN | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | SUMA 1- 26 | [6 empty] | 0 | 0
10 | wymagane materiały zużywalne i płyny myjące proporcjonalnie do wskazanej ilości oznaczeń:
10a
10b
10c
10d
RAZEM :
Dzierżawa aparatu - nazwa, producent ……………………………………………..
| Miesięcznie netto w zł | Miesięcznie brutto w zł | Stawka VAT % | Wartość netto za 12 m-cy w zł | Wartość brutto za 12m-cy w zł
|  | 0 |  | 0 | 0
| Wartość dzierżawy i odczynników netto w zł | [5 empty] | …………………………………………………………………
| Wartość dzierżawy i odczynników brutto w zł | [5 empty] | podpis i pieczęć wykonawcy

## Arkusz2
Lp. | Parametry graniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane przez wykonawcę
1 | Analizator wieloparametrowy do badań immunodiagnostycznych, pracujący całodobowo | TAK
2 | Wszystkie testy wykonywane metodami ELISA lub Odczynem wiązania dopełniacza | TAK
3 | Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy po dodaniu próbek | TAK
4 | Tryb pracy – badanie po badaniu | TAK
5 | Możliwość wykonywania badań auloimmunologicznych | TAK
6 | Możliwość wykonywania badań chorób infekcyjnych | TAK
7 | Możliwość wykonywania badań odczynem wiązania dopełniacza | TAK
8 | Wykonywanie min.30 różnych parametrów (różnych oznaczeń) równocześnie | TAK
9 | Wydajność aparatu od 30 ozn.. /godz. | TAK
10 | 30 pozycji dla próbek badanych | TAK
11 | Odczynniki przygotowane w pojedynczych kasetkach bezpośrednio do użycia w aparacie | TAK
12 | Objętość próbki do badań 50-150ul. | TAK
13 | Łatwe przygotowanie buforów i umiejscowienie ich w butelkach o pojemności 1 litra wewnątrz aparatu | TAK
14 | Wbudowana drukarka termiczna 110mm | TAK
15 | Identyfikacja próbek pacjentów , buforów i cleanerów za pomocą kodów kreskowych | TAK
16 | Pamięć wyników 50 sesji pomiarowych | TAK
17 | Stała sonda do pobierania próbek – brak jednorazowych końcówek | TAK
18 | Stabilność kalibracji na cały LOT odczynników | TAK
19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
20 | Dołączony zewnętrzny UPS, zapewniający ciągłość pracy na min. 30 minut. | TAK
21 | Dwukierunkowa transmisja danych, podłączenie aparatu do LSI | TAK
22 | Odpowiednie certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na polskim rynku | TAK
23 | Obsługa analizatora za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego. | TAK
24 | Termin ważności odczynników powyżej 6 miesięcy | TAK
Uwagi:
1, Do ilości badań należy dodać badania niezbędne do wykonania kontroli.
2. Niedoszacowanie odczynników z przeznaczeniem na oznaczenia będzie skutkowało koniecznością dostarczenia tych odczynników przez Wykonawcę nieodpłatnie (przy niezmiennej ilości wykonywanych oznaczeń).
3. W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnej współpracy z konsultantem do spraw jakości i metodyki.
5.Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki odczynników lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników (w formie papierowej i elektronicznej).
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne do diagnostyki in vitro miały oznakowania i instrukcje używania zgodne z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679).
7. Wykonawca zapewni udział w międzynarodowej kontroli jakości przez cały okres trwania umowy.
warunki dzierżawy analizatora
1 Dostawa oraz instalacja analizatora wraz z wpięciem do LIS nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2 Podstawą uznania dokonania czynności wymienionych w pkt 1 w terminie, będzie protokół przejęcia podpisany przez kierownika laboratorium Zamawiającego.
3 Aparat przez pełny okres dzierżawy pozostaje własnością Wykonawcy.
4 W ramach dzierżawy Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia bezpłatnych usług serwisowych (obejmujących w razie konieczności wymianę części na nowe – na koszt Wykonawcy) oraz wykonywania bezpłatnie przeglądów technicznych wymaganych przez producenta. Trzykrotna awaria tego samego elementu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany aparatu na nowy. Wydzierżawiony analizator w czasie trwania umowy jest objęty gwarancją. Czas reakcji serwisu 24 godziny.
5 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu zakończonego wystawieniem imiennych certyfikatów.
6 Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:
- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
- instrukcje obsługi w języku polskim