Załącznik Nr 5C  do umowy nr ……………………..

Część III

Urządzenie do wykrywania substancji narkotycznych w ślinie typu ABBOTT SOTOXA

- Rodzaj urządzeń i prognozowane ilości:

-  Urządzenie do wykrywania substancji narkotycznych w ślinie Abbott Sotoxa

Ilość urządzeń – 1 szt.

2) Wykonanie przedmiotowych usług będzie polegało na przeglądzie technicznym –okresowym sprawdzeniu stanu technicznego urządzenia w celu potwierdzenia jego sprawności i wydaniu certyfikatu wykonania przeglądu technicznego.

3)  Częstotliwość świadczenia usługi: co 12 miesięcy.

4) Termin realizacji usług – nie może przekroczyć 15 dni kalendarzowych:

- w przypadku przeglądu (sprawdzenia stanu technicznego), licząc od dnia odebrania urządzeń przez Wykonawcę,

- w przypadku konieczności naprawy urządzenia, licząc od dnia wyrażenia zgody na dokonanie naprawy i zatwierdzenia jej wstępnej kalkulacji cenowej.