Załącznik Nr 5B  do umowy nr ……………………..

Część II

Analizator Aquilascan WDTP-10

- Rodzaj urządzeń i prognozowane ilości:

-  Analizator Aquilascan WDTP-10

ilość urządzeń – 18 szt.

2) Wykonanie przedmiotowych usług będzie polegało na kalibracji (w tym przeglądzie technicznym, konserwacji i ewentualnej  naprawie uszkodzonych urządzeń).

3)  Częstotliwość świadczenia usługi: co 12 miesięcy.

4) Termin realizacji usług – nie może przekroczyć 15 dni kalendarzowych:

- w przypadku kalibracji, licząc od dnia odebrania urządzeń przez Wykonawcę,

- w przypadku konieczności naprawy urządzenia, licząc od dnia wyrażenia zgody na dokonanie naprawy i zatwierdzenia jej wstępnej kalkulacji cenowej.