| ZP/220/70/23 |  |  |
| --- | --- | --- |

Dotyczy: „Dostawa jednorazowych układów oddechowych do respiratorów Philips oraz jednorazowych i wielorazowych wyrobów do operacji okulistycznych.”

WYJAŚNIENIE  Nr 2 DO SWZ

uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 5

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 5 Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga obwodu aktywnego - z zastawką i filtrem czy pasywnego - z filtrem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający używa obwodu o numerze REF 1065834 (FEP Circuit S/A w/Filter - INTL) i oczekuje obwodu równoważnego. DOPUSZCZALNY JEST OBWÓD AKTYWNY I PASYWNY.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty o 1 dzień. Godziny składana i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec