|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** |  |  |  |

Sztum, dnia 11-10-2021r.

**ON.III.272.16.2021.RR**

**Wykonawcy postępowania**

**Wyjaśnienia**

Dot. postępowania:

***„Montaż gruntowej pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.”***

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2020 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Zamawiający w pliku: Odp. na pytania (3) z dnia 06.10.2021 na Pytanie nr 3 udzielił następującej odpowiedzi: „Zamawiający we własnym zakresie wystąpi o zwiększenie mocy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz sfinansuje koszty przebudowy lub wykonania nowego przyłącza”, natomiast w pliku: Odp. na pytania (2) z dnia 04.10.2021 na Pytanie nr 1 udzielił następującej odpowiedzi: „W związku z prawdopodobnym zwiększeniem mocy przyłączeniowej zakres prac obejmuje nakłady na projekt oraz wykonanie rozbudowy przyłącza elektrycznego oraz w razie konieczności linii zasilającej od przyłącza do rozdzielni głównej.” Naszym zdaniem powyższe odpowiedzi są sprzeczne. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wystąpi do Operatora z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku, z własnych środków wykona projekt przebudowy przyłącza, a następnie sfinansuje jego przebudowę.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Właściwa jest odp. z dnia 06.10.2021 r. na pytanie nr 3, przy czym oczywiste jest, że zapotrzebowanie na moc przyłączeniową określą założenia techniczne przyjęte w dokumentacji sporządzonej przez oferenta, która wskaże łączną moc planowanych do zainstalowania urządzeń z uwzględnieniem aktualnie zamówionej mocy.

**Doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 4** z zestawu pytań nr (2) z dnia 04.10.2021 r.:

Zamawiający informuje, że wartość 35 odnosi się do liczby pionów w układzie,

który samodzielnie obsługuje cały budynek szkoły. Drugi niezależny obieg

zasila salę sportową z odrębnego pieca.

Leszek Sarnowski

/-/ Starosta Sztumski

…………………………….

Kierownik Zamawiającego