Załącznik Nr 9

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania p.n. **Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej dla budynku szkoły podstawowej w Dychowie**„ zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego w następującym zakresie:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej do budynku kotłowni szkolnej w Dychowie nr 39. kod. 66-627 Bobrowice, dz. nr 127 obręb Dychów, gmina Bobrowice.

Do granicy wykonane jest przyłącze gazowe z rury PE 25 mm średniego ciśnienia. Od tego miejsca należy wykonać instalację gazową wraz z kotłownią. Kotłownia dostarczać będzie cieplik w postaci wody dla potrzeb c.o. i c.w.

Zakres prac przedstawiony został szczegółowo w projekcie oraz przedmiarze.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

1. roboty budowlane remontowe oraz instalacyjne:

* Wykonanie kotłowni zgodnie z projektem technicznym
* Montaż kotłów gazowych kondensacyjnych
* Odprowadzenie spalin z doprowadzeniem powietrza do kotłów poprzez systemowe rury powietrzno spalinowe
* Podłączenie do istniejących urządzeń kotłowni
* Podłączenie instalacji gazowej dla kotłowni.

1. Roboty powykonawcze

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej
* Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym

Zamawiający zgłosił budowę instalacji gazowej do Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej dnia 04.03.2024 r.

CPV 45442100-8 45333000-0

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej **w 2024r. przez** Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa z siedzibą przy ul. Monte Cassino 3/3, 65-561 Zielona Góra, NIP 291338500 – Adam Libera stanowiącej załącznik do niniejszej SWZ

Lokalizacja inwestycji: miejscowość Dychów, dz. nr 127 obręb Dychów, Gmina Bobrowice – w okolicach Zielonej Góry - woj. Lubuskie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji.

Wszelkie podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaki towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”, przez które rozumie się ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę innego rozwiązania technicznego wymagającego sporządzenia projektu budowalnego zamiennego i/lub uzyskania uzgodnień, pozwoleń – Wykonawca wykona projekt budowlany zamienny i uzyska uzgodnienia/ pozwolenia na swój koszt.

Zawarte w niniejszej SWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

3. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

**Wykaz rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamierzenia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia**: wskazano w załączniku Nr 8 do SWZ

Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy składa oświadczenie dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. (wg załącznika nr 8). Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy. Jeżeli jakaś wymieniona czynność/czynności nie wiążą się z wykonywaniem pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy Kodeks Pracy, Wykonawca zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu.

4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszędzie gdzie wskazano takie elementy należy dorozumiewać użycie zwrotu „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:

* ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
* nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Załącznik:

Dokumentacja projektowa.