Opole 30.06.2023

**Sygnatura sprawy: ZP.26.1.28-6.2023.**

**Odpowiedzi**

na zapytania do treści SWZ

Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku Pakiet B- na okres do 30.09.2023

Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytanie do postępowania udziela następujących wyjaśnień:
**Pytanie:**
Pakiet B, poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV bez zawartości ftalanów o długości 55mm w części przezroczystej.

**Odpowiedz**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu

**Pytanie:**

Pakiet B, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z dwukanałowym, czteropłaszczyznowym ostrym kolcem komory kroplowej wykonaną z ABS ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami?

**Odpowiedz**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu

**Pytanie:**

Pakiet B, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komora kroplową wykonaną z medycznego PCV bez zawartości ftalanów o pojemności 21ml?

**Odpowiedz**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu

**Pytanie:**

Pakiet B, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komora kroplową wykonaną z medycznego PCV bez zawartości ftalanów?

**Odpowiedz**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu

**Pytanie:**

Pakiet B, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych z dwukanałowym, czteropłaszczyznowym ostrym kolcem komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

**Odpowiedz**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotów

**Pytanie:**

Pakiet B, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową z pojedynczą skalą pomiarową, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedz**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu

**Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 1,2,3:

Czy zamawiający dopuści przyrządy, są wykonane z medycznego PVC?

**Odpowiedz**. Zamawiający nie dopuszcza.

 **Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 1,3:

Czy zamawiający dopuści igłę biorczą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną z ABS?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści przyrząd, który w całości ma 62mm a w części przeźroczystej 55mm?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści przyrząd, który w całości ma 62mm a w części przeźroczystej 55mm?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści przyrząd bez dodatkowego łącznika dodatkowej iniekcji?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 4-5:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby wymagane produkty pochodziły od jednego producenta, zapewniamy że zaoferowane przedłużacze są w pełni kompatybilne z przyrządem w pozycji 1-3?

**Odpowiedz**: Zamawiający podtrzymuje zapis.

**Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą o rozmiarze 0,45x13mm?

**Odpowiedz**: Zamawiający nie dopuszcza.

 **Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 7:

Czy zamawiający doprecyzuje czy strzykawka ma posiadać igłę wtopioną według opisu zamawiającego z zamontowaną igłą na stałe?

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu. Nie wskazuje na konieczność posiadania wtopionej igły.

 **Pytanie:**

Zadanie 2 pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową o rozmiarze igły 0,33x12mm?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Pakiet B, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedz**: zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedz**: zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź** :Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie**

Pakiet B, poz.2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje opis. Nie precyzuje długości części przeźroczystej.

**Pytanie**

Pakiet B, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż dodatkowy port prowadzi do przerwania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to dodatkowe i potencjalne źródło zakażenia . Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do zmieszania substancji i powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku może dojść do jego niekontrolowanego rozcieńczenia.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Pakiet B, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści pozycje 1-3 od jednego producenta , natomiast poz. 4-5 od innego , gdyż są to produkty w pełni kompatybilne i nie ma to wpływu na jakość użytkowania, natomiast wymóg jednego producenta w poz. 1-5 wpływa znacząco na ograniczenie konkurencyjności ofert w pakiecie?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.