załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu serwisu zamków hotelowych, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych 
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również usuwanie awarii (wykonanie napraw).

Zakresem przedmiotu zamówienia objętych jest 110 szt. zamków hotelowych SALTO typu XS-4 zamontowanych w budynkach, zlokalizowanych 
na terenie kompleksu przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia 
31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem że kompleksowy serwis, będzie przeprowadzony 1 raz w czasie trwania umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż do dnia 30.09.2022 roku.

- Charakterystyka i zakres przedmiotu zamówienia (opis czynności):

- Wykonawca w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do sprawdzenia i regulacji poniższych elementów 
i podzespołów:

  - sprawdzenie stanu technicznego zamka SALTO XS-4,

  - sprawdzenie prawidłowości działania sprzęgła,

  - sprawdzenie prawidłowości działania elektroniki zamka,

  - wymiana baterii (3 szt. AAA) w ramach ceny serwisu,

  - wykonanie aktualizacji oprogramowania wraz z ewentualnym instruktażem użytkowania,

  - zapewnienie wsparcia techniczno-informatycznego.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia zamontowane w:

- budynku nr 2 – 15 szt.

- budynku nr 5 – 95 szt.

- W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności wskazanych przez Zamawiającego w ust. III pkt. 1., 
w celu sprawdzenia prawidłowego działania i konserwacji urządzeń podlegających serwisowi wymienionych w ust. III pkt. 2. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonego serwisu, podpisanego przez obie Strony.

Podpisany przez obie Strony protokół z serwisu jest podstawą 
do wystawienia faktury za przedmiotową usługę.

Jeżeli podczas serwisu Wykonawca stwierdzi wystąpienie awarii, wówczas zobowiązany jest do wyszczególnienia zakresu awarii (w tym zaleceń dotyczących wymiany podzespołów, części) oraz do wykonania naprawy. Rozliczenie za wykonaną usługę naprawy nastąpi 
na podstawie podpisanego przez obie Strony (bez zastrzeżeń) protokołu po wykonaniu przez Wykonawcę napraw (związanych 
z wymianą podzespołów, części) na podstawie kosztów naprawy (kosztów podzespołów, materiałów i części) zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz faktycznego czasu poświęconego na naprawę - ilości roboczogodzin.

- Jeżeli awaria wystąpiła niespodziewanie przed lub po wykonaniu serwisu Wykonawca ma obowiązek przystąpić do jej usunięcia, w czasie 
nie dłuższym niż wskazanym w pkt. 1B formularza oferty od chwili otrzymania zgłoszenia od wskazanych w umowie osób, odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłową realizacją umowy. Poprzez przystąpienie 
do usunięcia awarii rozumie się przybycie serwisu i podjęcie fizycznych działań w celu przywrócenia pełnej sprawności danego urządzenia. 
Po usunięciu awarii Wykonawca sporządzi wraz z przedstawicielem Zamawiającego protokół awarii.

Wykonawca wykona wszelkie czynności możliwe do wykonania 
w zaistniałych okolicznościach oraz ograniczy wpływ awarii 
na funkcjonowanie danego urządzenia objętego zamówieniem i określi termin wykonania naprawy.

- Zamawiający ma również prawo do podejmowania decyzji o zakresie napraw, które nie mają bezpośredniego wpływu na prawidłowe działanie urządzeń i nie wymagają natychmiastowej naprawy ze względu na ilość posiadanych środków.

IV. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. W zakresie zasad dostawy kompletnych podzespołów, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wykonania napraw (usunięcia awarii):

  - Wykonawca zapewni dostawę kompletnych podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, które z racji zużycia, muszą być wymienione 
na podstawie zaleceń Wykonawcy ujętych w protokole z serwisu 
z zastrzeżeniem, iż niniejsze czynności Wykonawca ma obowiązek wykonać również przy pomocy materiałów powierzonych przez Zamawiającego oraz usług niezbędnych do usunięcia awarii , wykonania napraw i przeprowadzenia serwisu. Jeżeli realizacja powyższych czynności będzie wiązała 
się z dokonaniem zakupów podzespołów, części zamiennych, materiałów, usług itp., Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wykaz podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków lub usług podlegających zakupowi wraz z ich cenami. Zamawiający może odrzucić zakup przedstawionych podzespołów, części zamiennych, materiałów, usług itp. (lub części z nich), jeżeli stwierdzi rozbieżności 
w stosunku do potrzeb lub jeżeli ceny asortymentu przedstawionego 
w wykazie przez Wykonawcę, będą rażąco wyższe niż ceny takich samych materiałów lub części dostępnych na rynku.

  - W przypadku napraw, usuwania awarii, których zakres prac jest niemożliwy 
do określenia w momencie jej wystąpienia, a wykaz podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz usług podlegających zakupowi może ulec zmianie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne koszty wykonania napraw, usunięcia awarii, a po uzyskaniu ich akceptacji, 
na bieżąco będzie uzgadniał zakup dodatkowych materiałów, usług itp., 
na zasadach określonych powyżej;

  - Zaakceptowane przez Zamawiającego koszty zakupów, o których mowa powyżej, pokryte będą przez Zamawiającego na podstawie oddzielnych faktur, wystawionych przez Wykonawcę (refaktura – w myśl art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685). W fakturach 
dla Zamawiającego, o których mowa powyżej Wykonawca może naliczyć jedynie faktycznie poniesione koszty zakupu podzespołów, materiałów, części i usług (ww. koszty nie mogą obejmować kosztów dodatkowych, w tym marży Wykonawcy oraz kosztów dostawy do Zamawiającego). Koszty poniesione przez Wykonawcę zostaną uznane przez Zamawiającego jedynie 
w przypadku, gdy Wykonawca załączy kopie faktur za zakupione materiały, części oraz usługi. Zamawiający pokrywa koszty zakupu wyłącznie nowych, nieużywanych podzespołów, nowych nieużywanych części oraz nowych nieużywanych materiałów eksploatacyjnych;

  - W przypadku gdy Wykonawca posiada zakupione przed zawarciem umowy                    z Zamawiającym nowe/nieużywane części zamienne, nowe/nieużywane podzespoły oraz nowe/nieużywane materiały eksploatacyjne, których będzie chciał użyć do wykonania zadania, a nie posiada na nie faktury zakupowej, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu ich wykaz wraz z cenami. Wykaz ten będzie podstawą do prawidłowego rozliczenia wykonanej usługi.

Jeżeli ceny podzespołów, części lub materiałów posiadanych przez Wykonawcę będą wyższe niż ceny tego samego asortymentu dostępnego 
na rynku w chwili wykonywania napraw albo serwisu, Wykonawca dokona zakupu tych podzespołów, części lub materiałów na rynku na zasadach określonych powyżej. Wyjątkowo Zamawiający może skorzystać 
z posiadanych przez Wykonawcę podzespołów, części lub materiałów, pomimo, że ich cena jest wyższa niż dostępnych na rynku - w przypadku, gdy wystąpi awaria wymagająca natychmiastowej naprawy, a zakup potrzebnych materiałów jest utrudniony, np. awaria wystąpiła w czasie dni wolnych 
od pracy albo niezbędne elementy dostępne będą po zbyt długim czasie oczekiwania;

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupów we własnym zakresie, w tym również pozyskania niezbędnego asortymentu z innych źródeł, po czym przekazania ich Wykonawcy celem realizacji przez niego zadań wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia;

  - Zamawiający dopuszcza w ramach umowy zakup kompletnych urządzeń, podzespołów, części zamiennych i wymiany ich we własnym zakresie;

  - W przypadku gdy Wykonawca jest producentem podzespołów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ich koszty zostaną pokryte przez Zamawiającego na podstawie faktur sporządzonych wg cennika Wykonawcy, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie, nie później jednak niż do dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji cennika w toku realizacji umowy, jak również możliwość negocjacji ceny w przypadku znaczącej rozbieżności do obowiązujących cen rynkowych.

2.  W zakresie wykonania napraw (usuwania awarii):

2.1.  Zamawiający wymaga, by osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały niezbędną wiedzę i praktykę umożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;

2.2. W przypadku wymiany uszkodzonych podzespołów lub części Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na podzespoły lub części o tych samych 
lub lepszych parametrach;

2.3.  W celu doprowadzenia urządzeń objętych zamówieniem do pełnej sprawności, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koszty wykonania naprawy (koszty podzespołów, części) i uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie 
i na zasadach określonych w ust. IV pkt. 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Koszty naprawy (również w przypadku interwencji awaryjnej), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia podpisania protokołu z przeprowadzonego serwisu lub awarii. Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedzi (zaakceptować ofertę lub ją odrzucić), w najkrótszym możliwym terminie, nie później 
niż do 5 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia oferty. Natomiast naprawę Wykonawca zobowiązany jest wykonać w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie później niż do 15 dni roboczych liczonych od dnia akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych kosztów.

W przypadku, gdy naprawa z przyczyn obiektywnych i niezależnych 
od Wykonawcy może odsunąć się w czasie (np. ze względu na konieczność sprowadzenia podzespołu lub elementu z innego kraju) Wykonawca 
ma obowiązek, bez wezwania Zamawiającego, udowodnić, że przyczyny powstania opóźnienia są do niego niezależne i określi termin wykonania naprawy;

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o nieprawidłowościach w pracy poszczególnych urządzeń stwierdzonych podczas serwisu, w tym również o zdarzeniach wykraczających poza odpowiedzialność Wykonawcy;

2.5. Czynności wykonywane w trakcie serwisu mają zapewnić bezawaryjną eksploatację oraz uzyskanie optymalnych warunków pracy urządzeń;

2.6. Celem serwisu ma być również utrzymanie urządzeń w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia;

2.7. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy (wsparcia inżynieryjno-technicznego) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz kwalifikowania urządzeń do ewentualnych napraw, ustalania zakresu tychże napraw, jak również wnioskowania o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych nowymi;

  - Definicje:

- przez pojęcie serwisu rozumiane jest wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej,

- przez pojęcie naprawy rozumiane jest usunięcie awarii urządzenia 
oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi  w obrębie serwisowanego urządzenia bądź instalacji,

- przez pojęcie awarii rozumie się stan niesprawności urządzenia bądź instalacji, występujący nagle oraz powodujący nieprawidłowe działanie 
lub całkowite unieruchomienie i wymagający natychmiastowej reakcji 
ze strony Wykonawcy, zmierzającej do jej usunięcia,

- przez pojęcie roboczogodziny określa się faktyczną ilość godzin spędzonych na terenie kompleksu i poświęconych na naprawę (usunięcie awarii), wykonanie prac związanych z wymianą podzespołów, części, bez względu na ilość osób biorących udział w naprawie.

3.  W zakresie organizacji i prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania uprawnień do wykonywania określonej w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - Prace serwisowe prowadzone będą na obiektach niewyłączonych                  z bieżącego użytkowania przez Zamawiającego, dlatego Wykonawca zobowiązuje się utrzymać urządzenia w systemie pracy ciągłej                        z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonania czynności serwisowych;

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności serwisowe oraz stosować materiały konserwacyjno - eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń;

  - Wykonawca pozostawi urządzenia, po zakończeniu wykonywanych czynności serwisowych w stanie całkowitej sprawności technicznej       a w przypadku awarii, których nie da się usunąć natychmiast – w stanie pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników;

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego, zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz niesprawnych części i podzespołów. Zgodnie z treścią art. 3 ust.1 pkt. 19) i 32) Ustawy         z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.), Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych 
w trakcie świadczenia usługi i zobowiązany jest do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia w siedzibie Zamawiającego wskazanych podzespołów i części. Prawidłową gospodarkę odpadami, 
w rozumieniu obowiązujących przepisów w tym zakresie, Wykonawca będzie prowadził na własny koszt;

  - Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania serwisu oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy przed uzgodnionym terminem podpisania umowy wykaz osób i pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany terminu wykonania serwisu (uzgodnienie terminu spowodowane jest ograniczonym czasem 
na wykonanie czynności ze względu na odbywające się ćwiczenia). Termin wykonania usługi zostanie uzgodniony na podstawie informacji dot. bieżącej działalności użytkowników (np. terminów szkoleń) i będzie potwierdzany oraz w razie konieczności uaktualniany;

  - Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić między innymi sprzęt prosty i zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem;

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku                             w miejscach związanych z realizacją czynności objętych przedmiotem zamówienia;

  - Wykonawca ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe             w trakcie świadczenia przedmiotowej usługi spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez personel i/lub sprzęt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich awarii, które powstaną na skutek wykonywanych przez Wykonawcę prac;

  - Wszelkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą prowadzone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 
do 15:00. Powyższy zapis nie dotyczy usuwania awarii wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji Wykonawcy oraz sytuacji 
gdy wykonanie usługi w innym terminie zostanie uzgodnione 
z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia prac 
w dniach wolnych od pracy oraz godzinach popołudniowych. Realizacja przedmiotu zamówienia na terenie kompleksu będzie odbywała 
się każdorazowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien prowadzić czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia  w sposób niepowodujący zakłóceń pracy użytkownika i/lub Zamawiającego;

  - .	Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wszystkie czynności wynikające z zakresu wykonywanego zadania w protokołach, w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego. Protokół powinien stwierdzać stan techniczny urządzeń objętych serwisem, wykaz stwierdzonych usterek oraz dodatkowo wykaz podjętych czynności w ramach serwisu wraz z wykazem wymienionych podzespołów;

3.12.	Wykonawca odpowiada za utrzymanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego) czynnych przez cały okres trwania umowy, następujących kanałów łączności:

    - minimum jednego telefonu stacjonarnego lub komórkowego,

    - minimum jednego faksu lub adresu e-mail

oraz zobowiązuje się niezwłocznie reagować na zgłoszenia kierowane przez przedstawicieli Zamawiającego poprzez ww. kanały łączności oraz pisemnie.

4. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

  - Na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony informacji niejawnych, do których może mieć dostęp w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z ustawą 
z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie planowania 
i realizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 177 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę cudzoziemców do:

    - przeprowadzenia wizji lokalnej,

    - realizacji innych czynności przewidzianych zakresem umowy lub niezbędnych do właściwej realizacji umowy,

istnieje obowiązek uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na wstęp cudzoziemców na teren jednostki.

Wykonawca musi uwzględnić minimum 14 – dniowy termin informowania Zamawiającego przy planowaniu realizacji przez cudzoziemców czynności 
na terenie jednostki wojskowej.

W wyniku odmowy wstępu cudzoziemców Wykonawca dokona niezwłocznie zmiany składu personelu planowanego do przeprowadzenia wizji lokalnej 
lub realizacji innych czynności przewidzianych zakresem umowy.

- W zakresie innych uwarunkowań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

5.1. 	Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej, jednak nie wymaga złożenia oferty wyłącznie przez Wykonawców biorących w niej udział. Oferty 
w niniejszym postępowaniu może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany udzieleniem zamówienia.

5.2.	Zamawiający informuje, że dniu przeprowadzenia wizji lokalnej możliwe będzie zapoznanie się z terenem kompleksu oraz urządzeniami podlegającymi serwisowi (przeglądom konserwacyjnym).

5.3.	Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej, w przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania procedur oraz wykonywania czynności wskazanych w ww. dokumentach oraz 
w zapytaniu ofertowym, w trakcie realizacji przedmiotowej usługi.

5.4.	W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy, nie później niż na 2 – dni robocze przed planowaną wizytą, złożyć wniosek do Dowódcy Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy. Dopuszcza się złożenie wniosku 
w formie pisemnej lub faxem lub poprzez wiadomość e-mail.

5.5.	W przypadku zatrudnienia cudzoziemców przez Wykonawcę, którzy będą jego reprezentować podczas wizji lokalnej, jest on zobowiązany do złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 4, najpóźniej 14 dni przed planowaną wizytą, zgodnie z decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r., w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177 z późn. zm.).

5.6.	W przypadku odmowy wstępu cudzoziemców na teren kompleksu wojskowego Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmiany składu personelu wyznaczonego do przeprowadzenia wizji lokalnej.

5.7.	Dopuszcza się złożenie wniosku drogą faksową. We wniosku musi znajdować się:

1) pełna nazwa firmy;

2) pełen adres firmy;

3) proponowany termin wizji lokalnej i/lub zakres przeglądanej dokumentacji;

4) imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz stanowisko w firmie osoby mającej dokonać wizji lokalnej i/lub przeglądać dokumentację oraz imienne upoważnienie wystawione przez firmę (upoważnioną osobę 
do reprezentowania firmy) dla tej osoby;

5) dodatkowo narodowość, datę urodzenia, nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku cudzoziemców.

5.8.	Wizja odbywać się będzie w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

V.	Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa umowa.