**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy **przyłącza kanalizacji sanitarnej** dla potrzeb budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w:

**Żyrardów, ul. Pogodna 7 (dz. nr ew. 5011/4**

1. Przyłącze, należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia i projektem technicznym, który jest w posiadaniu Zleceniodawcy. Dla celów dokonania wyceny i złożenia oferty załączamy:
2. *Projekt zagospodarowania terenu* (Załącznik 4.1.)
3. *Profil projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej* (Załącznik 4.2.)
4. Zakres robót dla przyłączy kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- niezbędne roboty ziemne z odpowiednim zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem terenu,

- wykonanie włączenia do kolektora ściekowego istniejącego w pasie drogowym poprzez istniejący już przykanalik PVC DN160 doprowadzony do granicy nieruchomości,

- ułożenie przewodu kanalizacyjnego z rur PVC DN160 wraz z wstawieniem studni rewizyjnych DN425 lub DN400 z włazem żeliwnym 12,5 t.

- połączenie z istniejącą wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w budynku.

5. Do obowiązków Zamawiającego należy wytyczenie trasy i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanych przyłączy.