**ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA**

**SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.**

**58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39A**

**tel./fax: 74/852-55-32, 74/856-90-22**

 [www.tbs-swidnica.eu](http://www.tbs-swidnica.eu) e-mail:kontakt@tbs-swidnica.eu

Konto: PKO BP S.A. O/Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924

REGON 890630878, NIP 884-21-21-139, kapitał zakładowy 67 196 000

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS: 0000081668

Świdnica, 29.01.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dot. postępowania Nr P-2/2023 na zadanie pn.** ***„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. PARKOWEJ W STRZEGOMIU, etap I, budynki B2,B3.”***

Zamawiający, Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej PZP, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do treści SWZ.

**Pytania i odpowiedzi nr 9**

**Pytanie**

*Dzień dobry. Czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie pomp ciepła solanka/woda innego producenta oparte na technologii 2-óch sprężarek pracujących w rozdziale mocy 0/50/100% z zachowaniem pozostałych parametrów dotyczących mocy grzewczych i elektrycznych.*

*Pompy ciepła różnią się także wymiarami ale w przedstawionym w projekcie pomieszczeniu, naszym zdaniem proponowane przez nas pompy ciepła się zmieszczą z zachowaniem wymagań producenta co do wymiarów serwisowych.*

**Odpowiedź**

Wybór producenta jest dowolny przy założeniu, że spełnią Państwo parametry techniczne nie gorsze niż zawarte w dokumentacji projektowej. Zastosowanie urządzeń z dwoma sprężarkami i rozdział mocy 0/50/100% względem urządzeń z czterema sprężarkami i rozdziałem mocy 0/25/50/75/100% jest niezgodne z projektem i nie wyrażamy zgody na taką zamianę.

Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy,

2. aa,

3. Platforma zakupowa OpenNexus.