REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 3/3/23

Nasza data: 10.07.2023rok

Numer ogłoszenia : Dz. U. /2023/S  124 /394674 – 2023 – pl ted.europa.eu/TED/30/06/2023

Termin składania ofert: 17.07.2023 r godzina 10.00

Wykonawcy – Dostawcy                                                                                                                                         postępowania przetargowego

ZP/PN- 3/2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 10 lipca 2023 roku , wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem;

ZP/PN- 3/2023    pn.  „Dostawa protez, implantów oraz innych wyrobów ortopedycznych z podziałem na 10 zadań”

PYTANIA;

Szanowni Państwo,

niniejszym działając na podstawie art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) w imieniu Wykonawcy implantcast Polska Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”):

- Dotyczy załącznika ilościowo- rodzajowego dla zadania nr 6 (System do rewizji biodra)

Zamawiający w załączniku ilościowo rodzajowym w tabeli wskazał poniższy układ:

| nr kat. producent | Części składowe | Cena netto za element | VAT | Wartość netto | Ilość | Wartość brutto za komplet (najdłuższa resekcja) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rewizyjna, bezcementowa panewka wykonana techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4). Zewnętrzna powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki a porowate struktury tytanowe powierzchni panewki naśladują ułożenie beleczek kostnych ułatwiając osteointegrację implantu. Panewka jest dostępna w 6 rozmiarach (52 mm-72 mm) ze skokiem co 4 mm. Posiada 9 fabrycznie zaślepionych otworów pod śruby do kości gąbczastej Ø 6,5 mm oraz 3 fabrycznie zaślepione otwory pod śruby Ø 8 mm. Panewkę można łączyć z panewką cementowaną dwumobilną EcoFit 2M oraz panewką cementowaną Muller Cup. |  |  |  | 20 |  |
|  | Śruba do kości gąbczastej Ø 8 mm dostępna w 4 długościach: 70 mm, 80 mm, 90 mm i 100 mm. |  |  |  | 20 |  |
|  | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55mm ze skokiem co 5mm. |  |  |  | 30 |  |
|  | Podkładka pod śrubę do kości gąbczastej |  |  |  | 20 |  |
|  | Panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm. |  |  |  | 20 |  |
|  | Głowa 2M wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki. |  |  |  | 20 |  |
|  | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. |  |  |  | 20 |  |

| Endoproteza rewizyna stawu biodrowego | Panewka cementowana typu Muller Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem. |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spacery panewkowe 8 mm Spacery do uzupełniania ubytków kostnych w panewce, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegeracji. Spacery dostępne w 3 wysokościach 10 mm, 15 mm, 20 mm dla średnic: 46 i 50 mm oraz w 4 wysokościach: 10 mm, 15 mm, 20 mm i 30 mm dla średnic: 54, 58, 62, 66 i 70 mm. |  |  |  | 10 |  |
|  | Spacery do uzupełniania ubytków kostnych w panewce, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegeracji. Spacery dostępne w 3 wysokościach 10 mm, 15 mm, 20 mm dla każdej z czerech średnic (54, 58, 62 i 66 mm). |  |  |  | 10 |  |
|  | Augmenty stropu panewki Augumenty panewkowe wzmacniające strop panewki, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegeracji. Augumenty dostępne w 2 wariantach: proste i anatomiczne. |  |  |  | 10 |  |
|  | Ppodkładki wzmacniające Podkładki wzmacniające strop panewki, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegeracji. Dostępne w 3 wariantach: 5cio, 10cio i 15sto stopniowe. |  |  |  | 20 |  |
|  | CENA NETTO ZA 1 KOMPLET |  |  |  |  |  |

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, prawidłowego sposobu wyceny załącznika ilościowo-rodzajowego dla zadania nr 6:

- Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie „wartość netto” oraz „wartość brutto za komplet (najdłuższa resekcja)” należy przeliczyć w następujący sposób:

- wartość netto tj. cena netto za element pomnożyć przez ilość

- „wartość brutto za komplet (najdłuższa resekcja)” należy do obliczonej powyżej wartości netto dodać wartość VAT

ODPOWIEDŹ: Tak, potwierdzamy

- Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie „VAT” należy podać wartość VAT obliczoną od wartości netto (ceny netto za element pomnożonej przez ilość)

ODPOWIEDŹ: Tak, potwierdzamy

- Prosimy o potwierdzenie, że w wierszu „cena netto za 1 komplet” doszło do omyłki i w tym wierszu pod poszczególnymi rodzajami endoprotez (Endoproteza rewizyna stawu biodrowego, ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ, ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ, ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU KOŚCI UDOWEJ) powinna to być suma wartości brutto obliczonej dla poszczególnych elementów składowych danej endoprotezy (tj. sumy wartości netto pomnożonej przez ilość sztuk, a następnie dodanej wartości VAT).

ODPOWIEDŹ: Tak, potwierdzamy

- Prosimy o potwierdzenie, że na samym końcu zaś Wykonawca powinien zsumować całkowitą wartość netto i brutto oferty.

ODPOWIEDŹ: Tak, potwierdzamy

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

Monika Tryniszewska - Skarżyńska