1.0.     OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

REMONTU BALKONÓW I TARASU  budynku wielofunkcyjnego Pałacyk nad zalewem

Złotoryja ul. Sportowa nr 9

1.1 Forma architektoniczna   Bryła budynku bez zmian.

.        dane ogólne:

- powierzchnia użytkowa   -        323,70 m2

- - powierzchnia zabudowy   -       126,90 m2

-  kubatura budynku            -     1216,00 m3

-  wysokość budynku   12,95 m

Projekt opracowano w oparciu:

1. Umowę z dnia 06.03.2020 r.

2. Oględziny i pomiary z natury

3. Projekt podstawowy z dnia  marzec 1996 r. opracowany przez arch. Jacka Kałkusa

1.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU

- obowiązujące normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN -82/B-2001 – obciążenia budowli – obciążenia stałe

PN-82/B -2003  - obciążenia budowli – obciążenia zmienne technologiczne

PN-80/B – 02010 – obciążenia w obliczeniach statycznych śniegiem

PN- 77/B-  02011 -  obciążenia w obliczeniach statycznych wiatrem

PN- 81/B – 03020 -  grunty budowlane obliczenia statyczne

PN- 90/B – Konstrukcje stalowe obliczenia i projektowanie

PN- B- 06200/2002 – Konstrukcje stalowe Warunki wykonania i odbioru.

PN- B- 03002-2007 – Konstrukcje murowe- projektowanie i obliczenia

1.3. zakres robót budowlanych związanych z modernizacją:

- remont tarasu, galerii i barierek

- roboty rozbiórkowe , ziemne i murowe – pomieszczenia gospodarcze

-wymiana obróbek blacharskich i uzupełnienia

- wymiana rynien i rur spustowych w 100% z PCV i uzupełnienia

1.4.Ogólny stan budynku

Budynek znajduje się w stanie dobrym. Ściany zewnętrzne wykonane są z pustaków ceramicznych typu MAX o gr. 28 cm na zaprawie cem-wapiennej

Brak pęknięć w ścianach konstrukcyjnych.

Ściany i stropy są w stanie suchym.

Więżba dachowa w stanie dobrym, pokrycie gonty papowe w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa nadaje się do wymiany

Płytki ceramiczne na tarasach i galerii do wymiany

Płytki ceramiczne w pomieszczeniach na zapleczu i Sali konsumpcyjnej pojedynczo

do wymiany

Obróbki blacharskie częściowo do remontu i do wymiany

Rynny i rury spustowe  do wymiany

Na budynku głównym należy ściany zewnętrzne docieplić styropianem o gr. 8 cm zgodnie

z zaleceniem audytora energetycznego.

Wieżę wykonać elewację bez docieplenia.

Barierki na tarasach i galerii nadają się do wymiany.

Podesty i schody zewnętrzne mocno zniszczone, należy obłożyć płytami kamiennymi

granitowymi promieniowanymi- przeciw poślizgowymi o gr.2,5 cm

1.5. szczegółowy opis projektowanych robót:

- remont tarasów wykonać po przez skucie istniejących płytek ceramicznych, wykonanie

izolacji przeciw wodnej z papy zgrzewalnej, wylanie warstwy wyrównawczej z betonu B15

o gr.20mm na siatce Rabitza. warstwę wyrównawcza zabezpieczyć folią w płynie, następnie

ułożyć płytki ceramiczne typu Gres na kleju mrozoodpornym Na galerii skuć istniejące

płytki ceramiczne, wylać podłoże o gr 5 mm z zaprawy samopoziomującej, następnie wykonać

zabezpieczenie z folii w płynie 2 x Płytki ceramiczne ułożyć na kleju mrozoodpornym.

W stropodachu nad częścią gospodarczą wykonać wentylację z rur PCV o śr.110 mm i zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi. Przed robotami betonowymi wymienić obróbki

blacharskie i zdemontować istniejące barierki. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

- roboty ziemne fundamentowe oraz murowe w części gospodarczej wykonać wykopy

na głębokośc 1,0 m i szerokości 30 cm. Fundament wylać o szerokości 30 cm do poziomu

istniejącej posadzki, następnie ułożyć izolację przeciwwilgociową z papy na sucho. Ścianę

wymurować z pustaków typu Max o gr. 24 cm na zaprawie cem-wapiennej. Przesklepienia

otworów wykonać z belek typu L19. Z pomieszczenia gospodarczego na I-szym piętrze wykuć

drzwi dwuskrzydłowe stalowe o wymiarach 2,40x 2,40 m i osadzić zgodnie z projektem

w części gospodarczej. W otworze po drzwiach osadzić drzwi balkonowe z oknem dwudzielnym uchylno-otwieranym.Do pomieszczenia gospodarczego nr 2 wstawić drzwi

wjściowe drewniane lub metalowe, oraz okno uchylno-otwierane z PCV. Na ścianach wykonać

tynki cem-wapienne, na istniejących ścianach i sufitach wykonać tynki pocienione..

- barierki na tarasach , galerii i przy wejściach wykonać metalowe zgodnie z projektem

technicznym. Barierki na galerii montować w taki sposób aby nie zmniejszać szerokości

przejścia istniejącego. Do montowania barierek wykorzystać istniejące wąsy metalowe.

jeżeli zajdzie potrzeba wzmocnienia zamocowań należy dodatkowo zastosować wkręty

na kołki rozporowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne np. stal nierdzewna, kwasoodporna oraz wzór barierek (do uzgodnienia z zamawiającą).