***Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1:** Dostawa Mikroskopów wraz z wyposażeniem – 3 sztuki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **3 (trzech) sztuk** **Mikroskopów wraz z wyposażeniem** dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych, co najmniej o poniższych parametrach:

1. Typ: optyczne/z układem wielosoczewkowym, biologiczne  
2. Głowica: dwuokularowa, nachylana pod kątem 30° (+/-10 stopni)  
3. Powiększenie optyczne: zawierające co najmniej wielkości powiększenia o wartościach 40x, 100x,  
 400x, x1000   
4. Okulary o powiększeniu co najmniej 10x, **co najmniej 23”**  
5. **Soczewka 100x** obiektywowa, **imersyjna** przystosowana do zanurzenia w olejku  
6. Rewolwer: co najmniej 4 obiektywy  
7. Rozstaw okularów, mm: 53-75  
8. Regulacja dioptrii okularu, dioptrii: ±5  
9. Kondensor: Abbego, **wysokość kondensatora zmieniana przy użyciu pokrętła**  
10. Diafragma: irysowa  
11. Regulacja ostrości: precyzyjna i zgrubna  
12. Korpus: metalowy, pokrętła do regulacji na śrubach metalowych, **współosiowe po obu stronach statywu**  
13. Oświetlenie: LED nie mniej niż 10 W  
14. Regulacja jasności: tak  
15. Zasilanie: 220/240 V  
16. Sakwa (pokrowiec): tak, **pokrowiec zabezpieczający przed kurzem**  
17. Typ: achromatyczny  
18. Zastosowanie: kliniczne i laboratoryjne  
19. Umiejscowienie źródła oświetlenia: dolne  
20. Metoda badania: metoda jasnego pola

21. Gwarancja co najmniej 24 miesiące