Załącznik Nr 2 - Zmieniony Załącznik nr 4 do Ogłoszenia z dnia 12.02.2021 r.

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów elektrycznych (PN/9/2021/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Orion + 500x400x160 mm Obudowa stalowa do wyposażenia, drzwi transparentne - **symbol FL161A** |  | kpl. | 3 |  |  |
| 2 | Orion + SystemC H500 Szyny nośne – **symbol FL462A** |  | szt. | 3 |  |  |
| 3 | SystemC Płyta montażowa H150 L400 – **symbol FL312A** |  | szt. | 2 |  |  |
| 4 | SystemC Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L400 – **symbol FL362A** |  | kpl. | 4 |  |  |
| 5 | SystemC Maskownica izolacyjna H150 L400 – **symbol FL712E** |  | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Listwa przyłączeniowa **KM07E** HAGER |  | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Listwa przyłączeniowa **KM07N** HAGER |  | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Zaślepka pustych miejsc **FL871Z** HAGER |  | szt. | 54 |  |  |
| 9 | Przełącznik I-II **SFL 116** HAGER |  | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Obudowa naścienna z drzwiami pełnymi typ Spacial 3D **500x500x250** (NSYS3D5525P) z płytą montażową pełną Schneider Electric |  | kpl. | 1 |  |  |
| 11 | Rozdzielnica modułowa 1x12 natynkowa IP54 **KV 1512**, nr kat. 6100224, prod. Hensel |  | szt | 1 |  |  |
| 12 | Wyłącznik nadprądowy **MBN110E** HAGER |  | szt. | 9 |  |  |
| 13 | Wyłącznik nadprądowy **MBN116E** HAGER |  | szt. | 15 |  |  |
| 14 | Wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd przemienny (**CD226J In25A, 30mA**) HAGER |  | szt. | 3 |  |  |
| 15 | Przewód **LgY** **450x750V 1x1mm czarny** (odcinki po 100m) |  | mb. | 100 |  |  |
| 16 | Przewód **LgY 450/750V 1x1mm, czerwony** (odcinki po 100m) |  | mb. | 200 |  |  |
| 17 | Przewód **LgY 450/750V 1x1mm, niebieski** (odcinki po 100m) |  | mb | 400 |  |  |
| 18 | Przewód **LgY 450/750V 1x1,5mm brązowy** (odcinki po 100m) |  | mb. | 100 |  |  |
| 19 | Przewód **LgY 450/750V 1x1,5mm żółto-zielony** (odcinki po 100m) |  | mb. | 100 |  |  |
| 20 | Przewód **LgY 450/750V 1x2,5mm żółto-zielony** (odcinki po 100m) |  | mb | 300 |  |  |
| 21 | Przewód **LgY** **450x750 1x2,5mm brązowy** (odcinki po 100m) |  | mb. | 200 |  |  |
| 22 | Przewód **LgY 450/750V 1x16mm żółto-zielony** (odcinki po 100m) |  | mb | 500 |  |  |
| 23 | Przewód **OMY 300/300V 2x1mm** (odcinki po 100m) |  | mb | 4000 |  |  |
| 24 | Przewód **OMY 300/300V 3x1mm** (odcinki po 100m) |  | mb | 2000 |  |  |
| 25 | Przewód **OMY 300/300V 3x1,5mm** (odcinki po 100m) |  | mb | 2000 |  |  |
| 26 | Przewód **OWY 300/500V 4x1mm** (odcinki po 100m) |  | mb | 600 |  |  |
| 27 | Oprawa hermetyczna DICHT-N 236/PS IP65 EVG, prod. Kanlux |  | szt | 2 |  |  |
| 28 | Świetlówka **36W, 230V** |  | szt | 30 |  |  |
| 29 | Żarówka tradycyjna **60W E27**, 230V |  | szt | 15 |  |  |
| 30 | Korytko kablowe, **typ KPR50H42/2 + POKRYWA PKR50/2**, (nr kat. 140105, 100305), prod. BAKS |  | kpl. | 400 |  |  |
| 31 | Zapinka do korytka **ZPNH42**, (a' 100szt.), nr kat. 145000, prod. Baks |  | op | 8 |  |  |
| 32 | Końcówka tulejkowa izolowana **0,5/8** (opakowanie 100 szt.), nr kat. E08KH-02010101602, prod. Ergom |  | op. | 15 |  |  |
| 33 | Końcówka tulejkowa izolowana **1/8** (opakowanie 100 szt.), nr kat. E08KH-02010103402, prod. Ergom |  | op. | 50 |  |  |
| 34 | Końcówka tulejkowa izolowana **1,5/8** (opakowanie 100 szt.), nr kat. E08KH-02010104102, prod. Ergom |  | op. | 40 |  |  |
| 35 | Końcówka tulejkowa izolowana **2,5/8** (opakowanie 100 szt.), nr kat. E08KH-02010104902, prod. Ergom |  | op. | 20 |  |  |
| 36 | Końcówka tulejkowa izolowana **2x1/8** (opakowanie 100 szt.), nr kat. E08KH-02020104801, prod. Ergom |  | op. | 15 |  |  |
| 37 | Końcówka oczkowa izolowana **LOI, typ LOI6/6**, przekrój 4...6mm2, zacisk M6, (a' 100szt.), nr kat. B77-4196, prod. Spółdzielnia „Pokój“ |  | op. | 8 |  |  |
| 38 | Końcówka tulejkowa izolowana **1/10** (opakowanie 100 szt.), TE 1-10, prod. Erko |  | op. | 3 |  |  |
| 39 | Końcówka tulejkowa izolowana **1,5/10** (opakowanie 100 szt.), TE 1,5-10, prod. Erko |  | op. | 3 |  |  |
| 40 | Końcówka tulejkowa izolowana **2,5/10** (opakowanie 100 szt.), TE 2,5-10, prod. Erko |  | op. | 3 |  |  |
| 41 | Końcówka tulejkowa izolowana **4,0/10** (opakowanie 100 szt.), TE 4,0-10, prod. Erko |  | op. | 2 |  |  |
| 42 | Końcówka zaciskowa **2x0,5/8** (opakowanie 100 szt.), TV 0,5-8, prod. Erko |  | op. | 1 |  |  |
| 43 | Końcówka zaciskowa **2x1/10** (opakowanie 100 szt.), TV 1-10, prod. Erko |  | op. | 2 |  |  |
| 44 | Listwa zaciskowa gwintowa **12-torowa 2.5mm2** pomarańczowa LTF 12-2.5, nr kat. 21210108, prod. Simet |  | szt | 20 |  |  |
| 45 | Listwa zaciskowa gwintowa **12-torowa 6mm2** pomarańczowa LTF 12-6.0, nr kat. 21412108, prod. Simet |  | szt | 20 |  |  |
| 46 | Taśma izolacyjna **19mm x 20m** (nie koniecznie tego samego koloru) |  | szt | 20 |  |  |
| 47 | Taśma izolacyjna samowulkanizująca SCOTCH **19mm x 9,15m x 0,76** mm |  | szt | 5 |  |  |
| 48 | Opaska kablowa **290x3,5** czarna UV (a' 100szt.) |  | op. | 5 |  |  |
| 49 | Taśma kablowa **TK 20/3,6** (a'100szt.) |  | op. | 5 |  |  |
| 50 | Koszulka termokurczliwa **3,2/1,6** (średnica przed skurczeniem: 3,2mm, średnica po skurczeniu: 1,6mm), L=1mb |  | szt | 6 |  |  |
| 51 | Koszulka termokurczliwa **6,4/3,2** (średnica przed skurczeniem: 6,4mm, średnica po skurczeniu: 3,2mm), L=1mb |  | szt | 12 |  |  |
| 52 | Łącznik jednobiegunowy biały **WHE-1/KRL** n//t 250V~, IP44, prod. Karlik |  | szt | 5 |  |  |
| 53 | Dioda zabezpieczająca dwukierunkowa **P6KE6V8** |  | szt. | 36 |  |  |
| 54 | Opornik **1000 Ohm** |  | szt. | 17 |  |  |
| 55 | Opornik **165 Ohm** |  | szt. | 3 |  |  |
| 56 | Bednarka ocynkowana **25x4**, gatunek stali S235JR |  | kg | 50 |  |  |
| 57 | Uziom składany, kompletny o długości 3m, 3000 (2 x 1500),**F195128** AN-53ZG/OG/, prod. AN-KOM |  | kpl. | 6 |  |  |
| 58 | Przekaźnik RelPol **R2M-2012-23-5230** Przekaźnik R2M, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przełączne, materiał styków AgNi, napięcie cewki 230 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 40 **+ gniazdo przekaźnika GZ2** do R2M |  | szt. | 9 |  |  |
| 59 | Przekaźnik Relpol **R2M z cewką 230V** |  | szt. | 9 |  |  |
| 60 | Podstawa przekaźnika Relpol TYP: **GZ2** |  | szt. | 9 |  |  |
| 61 | Kabel telekomunikacyjny **XzTKMXpw 3x2x0,8** (3 odcinki po 1000mb, 2 odcinki po 500mb) |  | mb. | 4000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 61): |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y) rękojmi na okres **2 lat** na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesięcy**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*