ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16

zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz dn. 14.07.2022 r.

ZP.272.9.2022.MW/7

INFORMACJA O PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH DO TREŚCI SWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU III

Na podstawie art. 284   ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.  – dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) udziela wyjaśnień do treści  Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu pn.: „Zamówienie publiczne polegające na realizacji robót budowlanych dla potrzeb budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 46 (zwanego dalej SOSW  w Zgierzu) w celu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych w szczególności: Zadanie Nr 1. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu. Zadanie Nr 2. Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu”.

- PYTANIA WYKONAWCY I:

- ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO I:

Ad.1

Zamawiający potwierdza tylko malowanie miejsc po wykonanych robotach instalacyjnych. Malowanie pomieszczeń w których roboty instalacyjne wykonane zostaną w terminie późniejszym poza zamówieniem.

Ad.2

Zamawiający nie posiada uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, lecz biorąc pod uwagę zapis umieszczony w SWZ w rozdziale III zawierającym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w ust. 6, który brzmi: „W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania innych zezwoleń lub uzgodnień wymaganych prawem i wynikających z realizacji niniejszych zadań, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca”.

Należy zwrócić także uwagę na zapis paragrafu 4 ust. 3 proponowanego projektu umowy, który określa że wszystkie koszty związane z z dokonaniem odbioru końcowego lezą po stronie Wykonawcy.

Ad. 3

Zamawiający, informuje, że przedłuża termin na składanie ofert na dzień 22.07.2022 r.

W związku z wprowadzonymi do treści SWZ zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert. Zmianie ulegają pierwotne terminy. Po zmianie treść SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  - Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 20.08.2022 r.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz, nie później niż do dnia 22.07.2022 r., do godz. 10:00

- TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2022 r., o godz. 10:30 na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert.

- Zgodnie z art. 271 ust. 2 Ustawy udzielone odpowiedzi prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr: 2022/BZP 00222101/01 z dnia 23.06.2022 r.  Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia II zostało wprowadzone w dniu 14.07.2022 r.  pod nr 2022/BZP 00255795/01.

Pouczenie

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej.

Zarząd Powiatu Zgierskiego

___________________________________________________

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)