## Arkusz1
Nr sprawy BZP.271.1.20.2021 Załącznik nr 6.3
Wykaz wycenionych elementów
L.p. |  | Opis | jm | ilość razem | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł]
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZAKRES PARTYCYPANTA
BRANŻA DROGOWA + ZIELEŃ
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w tym zabezpieczenie/odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | ryczałt | 1
2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20 cm | m2 | 70.21
| D-01.02.04 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej | m2 | 70.11
4 |  | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych | m2 | 190.7
5 |  | Rozbiórka nawierzchni betonowych | m3 | 8.958
6 |  | Usuwanie oznakowania śrutownicą (usuwanie bezinwazyjne) | m2 | 5
7 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją | m3 | 124.434
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
8 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wywiezieniem urobku i utylizacją | m3 | 64.53
9 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów | m3 | 80
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
10 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 383.56
11 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 383.56
12 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej z kryszywa stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 241.96
| D-05.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
13 | D-05.03.23 | Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 27.29
14 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 214.67
15 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 141.6
16 | D-05.03.23 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 52.33
| D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
17 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 | szt | 7
18 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków w fundamencie z betonu C16/20 | szt | 4
19 | D-07.01.01 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 1
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
20 | D-08.01.01 | Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą | m | 34.51
21 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą | m | 90.58
22 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 | m3 | 6.661
23 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 52.35
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
24 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10 cm z obsianiem | m2 | 7.2
25 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 | 7.2
| D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
26 | D-09.01.01 | Wykopanie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,51-1,0 m w celu przesadzenia | szt | 2
27 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew z bryłą korzeniową z zaprawą dołów | szt | 2
28 | D-09.01.01 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia | szt | 90
29 | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów w dole o średnicy 0,50m i głębokości 0,50m | szt | 90
BRANŻA SANITARNA
Gazociąg
Demontaż istniejacego gazociągu kolidujacego z inwestycją
Roboty ziemne
30 | ST-G | Roboty ziemne z transportem urobku na odkład | m3 | 111.982
31 | ST-G | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 32.868
32 | ST-G | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m | m3 | 49.04
33 | ST-G | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 49.04
Roboty demontazowe
34 | ST-G | Demontaż istniejącego gazociągu | m | 47
Budowa gazociągu
Roboty ziemne
35 | ST-G | Wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej z piasku | m3 | 15.786
36 | ST-G | Wywóz ziemi wraz z utylizacją | m3 | 15.786
37 | ST-G | Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 80.024
Roboty montazowe
38 | ST-G | Montaż rurociągów PE 125x7,1 RC SDR 17 | m | 80.7
39 | ST-G | Montaż rurociągów PE 63x5,8 RC SDR 17 | m | 7
40 | ST-G | Trójnik PE 125x63 | szt. | 2
41 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 125 90 st | szt. | 3
42 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 125 8 st | szt. | 1
43 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 63 90 st | szt. | 1
44 | ST-G | Zasuwa kołnierzowa dn 50 | szt. | 1
45 | ST-G | Zasuwa kołnierzowa dn 100 | szt. | 1
46 | ST-G | Połączenie kołnierzowe pe/stal 125/100 sdr17* pe100rc, gaz | szt. | 2
47 | ST-G | Kolano 90st PE 125-RC SDR 17 | szt. | 2
48 | ST-G | Kolano stalowe dn 50 | szt. | 1
49 | ST-G | Mufa elektrooporowa dn63 SDR11 | szt. | 1
50 | ST-G | Przejście stal/PE 50/63 | szt. | 1
51 | ST-G | Próba szczelności i wytrzymałości | kpl. | 1
52 | ST-G | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz- nego | m | 82.7
Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne
53 | ST-KD | Roboty ziemne z transportem urobku na odkład | m3 | 76.248
54 | ST-KD | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 19.062
55 | ST-KD | Wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej z piasku | m3 | 10.193
56 | ST-KD | Wywóz ziemi wraz z utylizacją | m3 | 10.193
57 | ST-KD | Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 85.12
Roboty montazowe
58 | ST-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 16.63
59 | ST-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 40
60 | ST-KD | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 4
61 | ST-KD | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2m | stud. | 1
62 | ST-KD | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | kpl. | 1
BRANŻA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OŚWIETLENIA
Roboty budowlane
63 | E.-01.00 | Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych | słup | 1
64 | E.-01.00 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych | m2 | 11
65 | E.-01.00 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 21.44
66 | E.-01.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 134
67 | E.-01.00 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 29
68 | E.-01.00 | Przewody uziemiające i wyrównawcze ułożone luzem | m | 71
69 | E.-01.00 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 9
70 | E.-01.00 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach i słupach | m | 29
71 | E.-01.00 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 79
72 | E.-01.00 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 5
73 | E.-01.00 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 16.08
74 | E.-01.00 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 11
75 | E.-01.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-9 WŁN | szt. | 1
76 | E.-01.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70G | szt. | 1
77 | E.-01.00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 1
78 | E.-01.00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. | 1
79 | E.-01.00 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa LED 67W | szt. | 1
80 | E.-01.00 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) | szt. | 1
81 | E.-01.00 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 3
82 | E.-01.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | kpl. | 1
83 | E.-01.00 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | kpl. | 1
84 | E.-01.00 | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl. | 1
Razem netto zakres Partycypanta
VAT
Razem brutto zakres Partycypanta
ZAKRES GMINY
BRANŻA DROGOWA + ZIELEŃ
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
85 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w tym zabezpieczenie/odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | ryczałt | 1
86 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20 cm | m2 | 289.788
| D-01.02.04 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
87 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej | m2 | 324.63
88 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej | m2 | 198.15
89 |  | Rozbiórka nawierzchni betonowych | m3 | 96.884
90 |  | Demontaż znaków drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu | szt | 2
91 |  | Przestawienie ogrodzenia wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki | m | 48
92 |  | Przestawienie śmietnika | kontener | 1
93 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją | m3 | 430.573
| D.01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
94 |  | Wycinka drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni | szt | 9
95 |  | Karczowanie krzaków, zagajników | ha | 0.001
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
96 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wywozem urobku i utylizacją | m3 | 204.639
97 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów | m3 | 203
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
98 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1298.48
99 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1298.48
100 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 916.1
| D-05.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
101 | D-05.03.23 | Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 43.48
102 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 495.47
103 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 377.15
104 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 382.38
105 | D-05.03.23 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 60.1
106 | D-05.03.23 | Remonty cząstkowe chodników z trylinki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 231.46
| D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
107 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 | szt | 8
108 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków w fundamencie z betonu C16/20 | szt | 6
109 | D-07.01.01 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 49.96
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
110 | D-08.01.01 | Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą | m | 125.14
111 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą | m | 181.04
112 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 46.79
113 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 | m3 | 20.427
114 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 158.82
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
115 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10 cm z obsianiem | m2 | 77
116 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 | 77
| D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
117 | D-09.01.01 | Wykopanie drzew z bryłą korzeniową o średnicy 1,01-1,8m w celu przesadzenia | szt | 3
118 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową z zaprawą dołów | szt | 3
BRANŻA SANITARNA
Gazociąg
Demontaż istniejacego gazociągu kolidujacego z inwestycją
Roboty ziemne
119 | ST-G | Roboty ziemne z transportem urobku na odkład | m3 | 180.1
120 | ST-G | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 54.48
121 | ST-G | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m | m3 | 99.66
122 | ST-G | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 99.66
Roboty demontazowe
123 | ST-G | Demontaż istniejącego gazociągu | m | 87.7
Budowa gazociągu
Roboty ziemne
124 | ST-G | Wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej z piasku | m3 | 22.47
125 | ST-G | Wywóz ziemi wraz z utylizacją | m3 | 22.47
126 | ST-G | Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 112.42
Roboty montazowe
127 | ST-G | Montaż rurociągów PE 125x7,1 RC SDR 17 | m | 71.4
128 | ST-G | Montaż rurociągów PE 90x5,4 RC SDR 17 | m | 48.46
129 | ST-G | Montaż rurociągów PE 63x5,8 RC SDR 17 | m | 5
130 | ST-G | Trójnik PE 125x125 | szt. | 3
131 | ST-G | Trójnik PE 125x63 | szt. | 2
132 | ST-G | Trójnik PE 90x63 | szt. | 1
133 | ST-G | Redukcja doczołowa PE 125x90 | szt. | 3
134 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 125 90 st | szt. | 1
135 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 125 36 st | szt. | 1
136 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 125 10 st | szt. | 2
137 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 125 8 st | szt. | 2
138 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 90 90 st | szt. | 3
139 | ST-G | Kolano doczołowe PE dn 90 45 st | szt. | 2
140 | ST-G | REDUKCJA PE90/63 | szt. | 1
141 | ST-G | Zasuwa kołnierzowa dn 50 | szt. | 1
142 | ST-G | Zasuwa kołnierzowa dn 80 | szt. | 2
143 | ST-G | Zasuwa kołnierzowa dn 100 | szt. | 1
144 | ST-G | Połączenie kołnierzowe pe/stal 125/100 sdr17* pe100rc, gaz | szt. | 6
145 | ST-G | Kolano 90st PE 125-RC SDR 17 | szt. | 4
146 | ST-G | Kolano 90st STAL DN80 | szt. | 2
147 | ST-G | Próba szczelności i wytrzymałości | kpl. | 1
148 | ST-G | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz- nego | m | 114.86
Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne
149 | ST-KD | Roboty ziemne z transportem urobku na odkład | m3 | 40.408
150 | ST-KD | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 10.102
151 | ST-KD | Wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej z piasku | m3 | 5.402
152 | ST-KD | Wywóz ziemi wraz z utylizacją | m3 | 5.402
153 | ST-KD | Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 45.1
Roboty montazowe
154 | ST-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 6.17
155 | ST-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 23.84
156 | ST-KD | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 2
157 | ST-KD | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 1,5 m | stud. | 1
158 | ST-KD | Próba wodna szczelności | kpl. | 1
BRANŻA ELEKTRYCZNA - LIKWIDACJA KOLIZJI
Likwidacja kolizji 0,4 i 15kV
159 | E.-01.00 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 10.24
160 | E.-01.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 11
161 | E.-01.00 | Wyciąganie kabli 0,4kV z rowów kablowych | m | 13
162 | E.-01.00 | Układanie kabli 0,4kV o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x120mm2 | m | 13
163 | E.-01.00 | Ułożenie rur osłonowych A160PS | m | 10
164 | E.-01.00 | Ułożenie rur osłonowych A110PS | m | 12
165 | E.-01.00 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 9.36
BRANŻA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OŚWIETLENIA
Roboty budowlane
166 | E.-01.00 | Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych typu WZ-9 | słup | 2
167 | E.-01.00 | Szafka oświetleniowa SO | kpl. | 1
168 | E.-01.00 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych | m2 | 6
169 | E.-01.00 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 62.4
170 | E.-01.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 390
171 | E.-01.00 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 44
172 | E.-01.00 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 14
173 | E.-01.00 | Przewody uziemiające i wyrównawcze ułożone luzem | m | 209
174 | E.-01.00 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 19
175 | E.-01.00 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach i słupach | m | 44
176 | E.-01.00 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m | 294
177 | E.-01.00 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 14
178 | E.-01.00 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 46.8
179 | E.-01.00 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 6
180 | E.-01.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-9 WŁN | szt. | 5
181 | E.-01.00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 5
182 | E.-01.00 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa LED 67W | szt. | 6
183 | E.-01.00 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) | szt. | 1
184 | E.-01.00 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 7
185 | E.-01.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | kpl. | 1
186 | E.-01.00 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | kpl. | 1
187 | E.-01.00 | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl. | 1
Razem netto zakres Gminy
VAT
Razem brutto zakres Gminy
ZAKRES ZWIK
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Sieć wodociągowa-Roboty ziemne i montażowe. Zakres W54-W49 wraz z przyłączami
188 | ST-WO | Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 158.66
189 | ST-WO | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 na odkład w gruncie kat, III - bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu | m3 | 126.93
190 | ST-WO | Wykopy liniowe i szerokości 0,8-1,5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat, III-IV; 20% robót | m3 | 40.53
191 | ST-WO | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat, III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 275.93
192 | ST-WO | Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami PEHD RC do wody PE100 PN10 SDR17 śr, 110 mm w gruntach kat,III-IV | m | 52
193 | ST-WO | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub, 10 cm | m3 | 10.65
194 | ST-WO | Rura f110mm PEHD do wody PE100 PN10 SDR17 | m | 50.5
195 | ST-WO | Rura f63mm PEHD do wody PE100 PN10 SDR17 | m | 56
196 | ST-WO | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr,zewnętrznej 110 mm | złącz. | 27
197 | ST-WO | Zaślepka elektrooporowa z PE100 śr, 110 mm | złącz. | 1
198 | ST-WO | Mufa elektrooporowa z PE100 śr, 63 mm | złącz. | 5
199 | ST-WO | Hydranty pożarowe podziemne o śr, 80 mm z zasuwą Dn80 | kpl. | 1
200 | ST-WO | Obejma do nawiercania 110/63mm | szt. | 3
201 | ST-WO | Zasuwa do wody kołnierzowa DN100 z żeliwa sferoidalnego z obudową i skrzynką do zasuw | kpl. | 5
202 | ST-WO | Zawór kulowy PE-HD D63PE z obudową i skrzynką do zasuw | kpl. | 4
203 | ST-WO | Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żel, sferoidalnego dn=100/80 | szt. | 1
204 | ST-WO | Trójnik kołnierzowy z żel, sferoidalnego dn=100 | szt. | 2
205 | ST-WO | Tuleja kołnierzowa 110/100 PE z kołnierzem luźnym DN100 | szt. | 12
206 | ST-WO | Kolano bose de110mm PE 90 st | złącz. | 1
207 | ST-WO | Łuk bosy z PE śr, 110 mm 11st | złącz. | 1
208 | ST-WO | Trójnik bosy redukcyjny z PE śr, 110/63 mm | złącz. | 1
209 | ST-WO | Łączniki rura de63PE – rura istniejąca, | złącz. | 4
210 | ST-WO | Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie . Hśr=150 cm | stud. | 1
211 | ST-WO | Wodomierze klasy C o śr. nominalnej 50 mm z zaworami odcinającymi i podporą wodomierza | kpl. | 1
212 | ST-WO | Przejście przez ścianę budynku w rurze ochronnej | przej. | 4
213 | ST-WO | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr,nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1
214 | ST-WO | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 1
215 | ST-WO | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 1
216 | ST-WO | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką magnetyczną | m | 106.5
217 | ST-WO | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowym | kpl. | 6
218 | ST-WO | Obsypanie rurociągu do wys 30 cm ponad poziom rury - uwaga: uwzględnić materiał, | m3 | 40.21
219 | ST-WO | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat, gr, III-IV | m3 | 107.8
220 | ST-WO | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat, I-III | m3 | 107.8
221 | ST-WO | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi kat, I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 50.86
222 | ST-WO | Opłata za składowanie ziemi | t | 81.38
223 | ST-WO | Dodatkowe nakłady na, usuwanie kolizji z sieciami niezinwentaryzowanymi , przeróbki instalacji wodociągowych, zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych itp, - przyjęto 10 % nakładów R | kpl | 1
Nawierzchnie. Zakres W54-W49 wraz z przyłączami
224 | ST-WO | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 45
225 | ST-WO | Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych sześciokąknych - płyty z demontażu | m2 | 45
KANALIZACJA SANITARNA
SIEĆ + PRZYŁĄCZA W ZAKRESIE PASA DROGOWEGO
ROBOTY DEMONTAŻOWE- PRZYŁĄCZA
226 | ST-KS | Wstawienie korka PCV kanalizacyjnego o śr. 160 mm | szt. | 2
227 | ST-KS | Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 110mm-160mm | szt. | 2
228 | ST-KS | Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 10
229 | ST-KS | Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 200 mm - w wykopie | m | 150
ROZBIÓRKI STARYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH
230 | ST-KS | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. do 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | kpl. | 7
ROBOTY ZIEMNE
231 | ST-KS | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.16
232 | ST-KS | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod studzienkę i stabilizację piaskowo-żwirową gruntu 0,5m pod studzienki | m3 | -3.94
233 | ST-KS | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) | m3 | 31.5
234 | ST-KS | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości | m3 | 47.25
235 | ST-KS | Wykopy liniowe ręczne o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV | m3 | 672
236 | ST-KS | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. IV o objętości ponad 1.50 do 3.00 m3/m | m3 | 168
237 | ST-KS | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 21.04
238 | ST-KS | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 918.75
239 | ST-KS | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 33.54
240 | ST-KS | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV | m3 | 33.54
241 | ST-KS | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV | m3 | 200
ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ GRAWITACYJNA
242 | ST-KS | Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 200 mm łączone na uszczelkę w kołnierzu | m | 150
243 | ST-KS | Kształtki kamionkowe - trójnik 200 * 150 do rur o śr. nominalnej 200 mm łączone na uszczelkę w kołnierzu | szt | 10
244 | ST-KS | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 10
245 | ST-KS | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych dn 1000mm z betonu kl. min. C35/45-mrozoodporne i wodoszczelne | stud. | 7
246 | ST-KS | Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową | m | 160
ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH-MONTAŻ IGŁOFILTRÓW
247 | ST-KS | Odwodnienie wykopów liniowych z zastosowaniem igłofiltrów wraz z dostawą i montażem zestawu | kpl. | 1
PRZEPOMPOWYWANIE ŚCIEKÓW PODCZAS UKŁADANIA KANAŁU
248 | ST-KS | Przewpompowywanie ścieków podczas układania kanału wraz z dostawą i montażem zestawu pompowego i rurażem | kpl. | 1
ROBOTY TOWARZYSZĄCE
249 | ST-KS | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200mm | prób. | 0.8
250 | ST-KS | Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demontażem | szt | 5
251 | ST-KS | Włączenie wykonanej sieci do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej | szt | 2
,
ROBOTY DEMONTAŻOWE- PRZYŁĄCZA
252 | ST-KS | Wstawienie korka PCV kanalizacyjnego o śr. 160 mm | szt. | 4
253 | ST-KS | Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 110mm-160mm | szt. | 4
254 | ST-KS | Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 90
ROZBIÓRKI STARYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH
255 | ST-KS | Demontaż studni rewizyjnych o śr. 425 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | kpl. | 4
ROBOTY ZIEMNE
256 | ST-KS | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.09
257 | ST-KS | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod studzienkę i stabilizację piaskowo-żwirową gruntu 0,5m pod studzienki | m3 | -2.25
258 | ST-KS | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) | m3 | 9
259 | ST-KS | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości | m3 | 18
260 | ST-KS | Wykopy liniowe ręczne o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV | m3 | 315
261 | ST-KS | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. IV o objętości ponad 1.50 do 3.00 m3/m | m3 | 78.75
262 | ST-KS | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 11.88
263 | ST-KS | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 918.75
264 | ST-KS | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 29.25
265 | ST-KS | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV | m3 | 29.25
266 | ST-KS | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV | m3 | 112.5
ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA POZA PASEM DROGOWYM
267 | ST-KS | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 90
268 | ST-KS | Kształtki kamionkowe do rur typu "HEPWORTH" o śr. nominalnej 150 mm łączone na mufę-złączkę | szt | 10
269 | ST-KS | Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa studni | szt | 4
270 | ST-KS | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową, włazy D400 | szt. | 4
271 | ST-KS | Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową | m | 90
ROBOTY TOWARZYSZĄCE
272 | ST-KS | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200mm | prób. | 0.45
273 | ST-KS | Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demontażem | szt | 4
274 | ST-KS | Włączenie wykonanej sieci do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej | szt | 2
ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE NAWIEDRZCHNI POZA PASEM DROGOWYM Z DZIAŁU DRUGIEGO - trylinka, betonowa kostka brukowa
275 | ST-KS | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 370
276 | ST-KS | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 370
277 | ST-KS | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 370
278 | ST-KS | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( trylinka ) | m2 | 220
279 | ST-KS | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 - materiał z odzysku - 80 % | m2 | 150
WYKONANIE POWYKONAWCZEJ INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ koszt 5000 zł.
280 | ST-KS | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | kpl | 1
Razem netto zakres ZWiK
VAT
Razem brutto zakres ZWiK
Razem przebudowa netto
VAT
Razem przebudowa brutto

## zwik
Nr sprawy WIM.271.1.32.2020 Załącznik nr 4.2
Zakres rzeczowo - finansowy robót
L.p. |  | Opis | jm | ilość razem | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł]
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZAKRES PARTYCYPANTA
BRANŻA DROGOWA + ZIELEŃ
| D-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1 |  | Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. wdrożenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu | ryczałt | 1
2 |  | Badania kontrolne | ryczałt | 1
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w tym zabezpieczenie/odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | ryczałt | 1
4 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 70.21
5 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) | m2 | 70.21
| D-01.02.04 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6 |  | Reczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 70.11
7 |  | Reczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 190.7
8 |  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowych w jezdni drogowej | m3 | 8.958
9 |  | Usuwanie oznakowania śrutownicą typu BLASTRAC (usuwanie bezinwazyjne) | m2 | 5
10 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody skrzyniowe przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i ręczne wyładowanie | m3 | 124.434
11 |  | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości | m3 | 124.434
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
12 | D-02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km | m3 | 64.53
13 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 64.53
14 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) | m3 | 80
15 | D-02.03.01 | Grunt G1 - piasek | m3 | 80
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
16 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 383.56
17 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 383.56
18 | D-04.05.01 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 241.96
| D-05.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
19 | D-05.03.23 | Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm | m2 | 27.29
20 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 214.67
21 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 141.6
22 | D-05.03.23 | Analogia: Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 52.33
| D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
23 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 | szt | 7
24 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych | szt | 4
25 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków w fundamencie z betonu C16/20 | szt | 4
26 | D-07.01.01 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 1
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
27 | D-08.01.01 | Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą | m | 34.51
28 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 90.58
29 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 | m3 | 4.672
30 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 52.35
31 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 | m3 | 1.989
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
32 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem | m2 | 7.2
33 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm | m2 | 7.2
34 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat.: I-III | m2 | 7.2
| D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
35 | D-09.01.01 | Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,51-1,0m w celu przesadzenia | szt | 2
36 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii I-II z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dołów | szt | 2
37 | D-09.01.01 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia | szt | 90
38 | D-09.01.01 | Sadzenie w terenie płaskim krzewów w dole o średnicy 0,50m i głębokości 0,50m w gruncie kategorii I-III | szt | 90
Gazociąg
Demontaż istniejacego gazociągu kolidujacego z inwestycją
Roboty ziemne
1 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%) | m3 | 39.232
2 |  | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) | m3 | 9.808
3 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 49.04
4 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 49.04
Roboty demontazowe
5 |  | Demontaż istniejącego gazociągu | szt. | 47
Budowa gazociągu
Roboty ziemne
6 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.083
7 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%) | m3 | 72.75
8 |  | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) | m3 | 18.33
9 |  | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ | m3 | 14.886
10 |  | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) | m3 | 14.886
11 |  | Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. | m3 | 14.886
12 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI | m3 | 14.886
13 |  | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) | m3 | 14.886
14 |  | Utylizacja gruntu | t | 25.306
15 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 76.194
16 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 76.194
Roboty montazowe
17 |  | Montaż rurociągów PE 125x7,1 RC SDR 17 | m | 80.7
18 |  | Montaż rurociągów PE 63x5,8 RC SDR 17 | m | 2
19 |  | Trójnik PE 125x63 | szt. | 1
20 |  | Kolano doczołowe PE dn 125 90 st | szt. | 3
21 |  | Kolano doczołowe PE dn 125 8 st | szt. | 1
22 |  | Kolano doczołowe PE dn 63 90 st | szt. | 1
23 |  | Zasuwa kołnierzowa dn 50 | szt. | 1
24 |  | Zasuwa kołnierzowa dn 100 | szt. | 1
25 |  | Połączenie kołnierzowe pe/stal 125/100 sdr17* pe100rc, gaz | szt. | 2
26 |  | Kolano 90st PE 125-RC SDR 17 | szt. | 2
27 |  | Kolano stalowe dn 50 | szt. | 1
28 |  | Mufa elektrooporowa dn63 SDR11 | szt. | 1
29 |  | Przejście stal/PE 50/63 | szt. | 1
30 |  | Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych | m | 82.7
31 |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz- nego | m | 82.7
32 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1
Wykonanie bypassa
33 |  | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) | m3 | 4.73
34 |  | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ | m3 | 0.9
35 |  | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) | m3 | 0.9
36 |  | Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. | m3 | 0.9
37 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI | m3 | 0.9
38 |  | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) | m3 | 0.9
39 |  | Utylizacja gruntu | t | 1.53
40 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 3.83
41 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 3.83
42 |  | Montaż rurociągów PE 63x5,8 RC SDR 17 | m | 5
43 |  | Włączenie trójnikiem siodłowym z nawiertką dn 125/63 PE | szt. | 1
Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne
44 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.057
45 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%) | m3 | 76.248
46 |  | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) | m3 | 19.062
47 |  | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ | m3 | 10.193
48 |  | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) | m3 | 10.193
49 |  | Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. | m3 | 10.193
50 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI | m3 | 10.193
51 |  | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) | m3 | 10.193
52 |  | Utylizacja gruntu | t | 17.328
53 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 85.12
54 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 85.12
Roboty montazowe
55 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 16.63
56 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 40
57 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 4
58 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | stud. | 1
59 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości | [0.5 m] stud. | -2
60 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 0.283
61 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1
|  | Razem netto zakres Gminy i Partycypanta |  |  |  | 0
|  | VAT |  |  |  | 0
|  | Razem brutto zakres Gminy i Partycypanta |  |  |  | 0
ZAKRES ZWIK
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Dział 1. Sieć wodociągowa-Roboty ziemne i montażowe. Zakres W54-W49 wraz z przyłączami
1 d.1 | KNR-W 2-01 0115-01 | Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 158.66
2 d.1 | KNR-W 2-01 0212-11 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 na odkład w gruncie kat, III - bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu | m3 | 126.93
3 d.1 | KNR-W 2-01 0310-05 | Wykopy liniowe i szerokości 0,8-1,5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat, III-IV; 20% robót | m3 | 40.53
4 d.1 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat, III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 275.93
5 d.1 | KNR-W 2-18 0306-06 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami PEHD RC do wody PE100 PN10 SDR17 śr, 110 mm w gruntach kat,III-IV | m | 52
6 d.1 | KNR-W 2-18 0511-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub, 10 cm | m3 | 10.65
7 d.1 | KNR-W 2-18 0109-04 | Rura f110mm PEHD do wody PE100 PN10 SDR17 | m | 50.5
8 d.1 | KNR-W 2-18 0109-01 | Rura f63mm PEHD do wody PE100 PN10 SDR17 | m | 56
9 d.1 | KNR-W 2-18 0110-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr,zewnętrznej 110 mm | złącz. | 27
10 d.1 | KNR-W 2-18 0111-04 | Zaślepka elektrooporowa z PE100 śr, 110 mm | złącz. | 1
11 d.1 | KNR-W 2-18 0111-01 | Mufa elektrooporowa z PE100 śr, 63 mm | złącz. | 5
12 d.1 | KNR-W 2-18 0219-01 | Hydranty pożarowe podziemne o śr, 80 mm z zasuwą Dn80 | kpl. | 1
13 d.1 | KNR-W 2-18 0802-02 | Obejma do nawiercania 110/63mm | szt. | 3
14 d.1 | KNR-W 2-18 0212-02 | Zasuwa do wody kołnierzowa DN100 z żeliwa sferoidalnego z obudową i skrzynką do zasuw | kpl. | 5
15 d.1 | KNR-W 2-18 0212-01 | Zawór kulowy PE-HD D63PE z obudową i skrzynką do zasuw | kpl. | 4
16 d.1 | KNR-W 2-18 0114-03 | Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żel, sferoidalnego dn=100/80 | szt. | 1
17 d.1 | KNR-W 2-18 0114-03 | Trójnik kołnierzowy z żel, sferoidalnego dn=100 | szt. | 2
18 d.1 | KNR-W 2-18 0112-02 | Tuleja kołnierzowa 110/100 PE z kołnierzem luźnym DN100 | szt. | 12
19 d.1 | materiał | Kolano bose de110mm PE 90 st | złącz. | 1
20 d.1 | materiał | Łuk bosy z PE śr, 110 mm 11st | złącz. | 1
21 d.1 | materiał | Trójnik bosy redukcyjny z PE śr, 110/63 mm | złącz. | 1
22 d.1 | KNR-W 2-18 0111-01 | Łączniki rura de63PE – rura istniejąca, | złącz. | 4
23 d.1 | KNR-W 2-18 0513-03 + KNR-W 2-18 0513-04 | Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie . Hśr=150 cm | stud. | 1
24 d.1 | KNR-W 2-15 0141-01 + KNR-W 2-15 0125-01 | Wodomierze klasy C o śr. nominalnej 50 mm z zaworami odcinającymi i podporą wodomierza | kpl. | 1
25 d.1 | KNR-W 2-19 0216-05 | Przejście przez ścianę budynku w rurze ochronnej | przej. | 4
26 d.1 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr,nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1
27 d.1 | KNR-W 2-18 0707-02 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 1
28 d.1 | KNR-W 2-18 0708-03 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 1
29 d.1 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką magnetyczną | m | 106.5
30 d.1 | KNR-W 2-19 0134-03 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowym | kpl. | 6
31 d.1 | KNR-W 2-01 0312-0101 | Obsypanie rurociągu do wys 30 cm ponad poziom rury - uwaga: uwzględnić materiał, | m3 | 40.21
32 d.1 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat, gr, III-IV | m3 | 107.8
33 d.1 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat, I-III | m3 | 107.8
34 d.1 | KNR-W 2-01 0208-07 0210-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi kat, I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 50.86
35 d.1 | wycena własna | Opłata za składowanie ziemi | t | 81.38
36 d.1 | wycena własna | Dodatkowe nakłady na, usuwanie kolizji z sieciami niezinwentaryzowanymi , przeróbki instalacji wodociągowych, zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych itp, - przyjęto 10 % nakładów R | kpl | 1
Dział 2. Nawierzchnie. Zakres W54-W49 wraz z przyłączami
35 d.2 | KNR 2-31 0811-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 45
36 d.2 | KNR 2-31 0309-04 | Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych sześciokąknych - płyty z demontażu | m2 | 45
KANALIZACJA SANITARNA
DZIAŁ - I - SIEĆ + PRZYŁĄCZA W ZAKRESIE PASA DROGOWEGO
ROBOTY DEMONTAŻOWE- PRZYŁĄCZA
1 | KNR 4-02 0203/10 | Wstawienie korka PCV kanalizacyjnego o śr. 160 mm | szt. | 2
2 | KNR 4-02 0237/04 | Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 110mm-160mm | szt. | 2
3 | KNR 4-02 0231/02 | Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 10
4 | KNR 4-02 0231/03 | Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 200 mm - w wykopie | m | 150
ROZBIÓRKI STARYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH
5 | KNR 4-05t1 0409/01 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. do 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | kpl. | 7
ROBOTY ZIEMNE
6 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.16
7 | KNR 2-01 0221/02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod studzienkę i stabilizację piaskowo-żwirową gruntu 0,5m pod studzienki | m3 | -3.94
8 | KNR 2-01 0310/03 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) | m3 | 31.5
9 | KNR 2-01 0310/07 dopłata 3x | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości | m3 | 47.25
10 | KNR 2-01 0319/02 | Wykopy liniowe ręczne o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV | m3 | 672
11 | KNR 2-01 0223/06 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. IV o objętości ponad 1.50 do 3.00 m3/m | m3 | 168
12 | KNR-W 2-18 0511/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 21.04
13 | KNR 2-01 0230/02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 918.75
14 | KNR 2-01 0205/02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 33.54
15 | KNR 2-01 0214/02 dopłata 9x | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV | m3 | 33.54
16 | KNR 2-01 0416/01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV | m3 | 200
ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ GRAWITACYJNA
17 | KNNR 4 1305/03 | Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 200 mm łączone na uszczelkę w kołnierzu | m | 150
18 | KNNR 4 1317/03 | Kształtki kamionkowe - trójnik 200 * 150 do rur o śr. nominalnej 200 mm łączone na uszczelkę w kołnierzu | szt | 10
19 | KNNR 4 1308/02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 10
20 | KNNR 4 1413/01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych dn 1000mm z betonu kl. min. C35/45-mrozoodporne i wodoszczelne | stud. | 7
21 | KNR 2-19 0219/01 | Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową | m | 160
ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH-MONTAŻ IGŁOFILTRÓW
22 | analiza własna | Odwodnienie wykopów liniowych z zastosowaniem igłofiltrów wraz z dostawą i montażem zestawu | kpl. | 1
PRZEPOMPOWYWANIE ŚCIEKÓW PODCZAS UKŁADANIA KANAŁU
23 | analiza własna | Przewpompowywanie ścieków podczas układania kanału wraz z dostawą i montażem zestawu pompowego i rurażem | kpl. | 1
ROBOTY TOWARZYSZĄCE
24 | KNR 4-05t1 0312/01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200mm | prób. | 0.8
25 | KNR-W 4-01 0107/09 | Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demontażem | szt | 5
26 | KNR 2-18 0912/02 | Włączenie wykonanej sieci do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej | szt | 2
DZIAŁ - II - PRZYŁĄCZA kan. san. ( T2 - K15 i S7 - S30 ) poza zakresem drogowym - część instalacyjna
ROBOTY DEMONTAŻOWE- PRZYŁĄCZA
27 | KNR 4-02 0203/10 | Wstawienie korka PCV kanalizacyjnego o śr. 160 mm | szt. | 4
28 | KNR 4-02 0237/04 | Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 110mm-160mm | szt. | 4
29 | KNR 4-02 0231/02 | Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 90
ROZBIÓRKI STARYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH
30 | KNR 4-05t1 0409/01 | Demontaż studni rewizyjnych o śr. 425 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | kpl. | 4
ROBOTY ZIEMNE
31 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.09
32 | KNR 2-01 0221/02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod studzienkę i stabilizację piaskowo-żwirową gruntu 0,5m pod studzienki | m3 | -2.25
33 | KNR 2-01 0310/03 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) | m3 | 9
34 | KNR 2-01 0310/07 dopłata 3x | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości | m3 | 18
35 | KNR 2-01 0319/02 | Wykopy liniowe ręczne o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV | m3 | 315
36 | KNR 2-01 0223/06 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. IV o objętości ponad 1.50 do 3.00 m3/m | m3 | 78.75
37 | KNR-W 2-18 0511/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 11.88
38 | KNR 2-01 0230/02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 918.75
39 | KNR 2-01 0205/02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 29.25
40 | KNR 2-01 0214/02 dopłata 9x | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV | m3 | 29.25
41 | KNR 2-01 0416/01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV | m3 | 112.5
ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA POZA PASEM DROGOWYM
42 | KNNR 4 1308/02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 90
43 | KNNR 4 1317/02 | Kształtki kamionkowe do rur typu "HEPWORTH" o śr. nominalnej 150 mm łączone na mufę-złączkę | szt | 10
44 | KNNR 4 1418/05 | Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa studni | szt | 4
45 | KNNR 4 1417/02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową, włazy D400 | szt. | 4
46 | KNR 2-19 0219/01 | Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową | m | 90
ROBOTY TOWARZYSZĄCE
47 | KNR 4-05t1 0312/01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200mm | prób. | 0.45
48 | KNR-W 4-01 0107/09 | Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demontażem | szt | 4
49 | KNR 2-18 0912/02 | Włączenie wykonanej sieci do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej | szt | 2
ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE NAWIEDRZCHNI POZA PASEM DROGOWYM Z DZIAŁU DRUGIEGO - trylinka, betonowa kostka brukowa
50 | KNR 2-31 0104/01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 370
51 | KNR 2-31 0114/05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 370
52 | KNR 2-31 0114/06 dopłata 10x | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 370
53 | KNR 2-31 0506/03 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( trylinka ) | m2 | 220
54 | NNRNKB 231 0511/03 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 - materiał z odzysku - 80 % | m2 | 150
WYKONANIE POWYKONAWCZEJ INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ koszt 5000 zł.
55 |  | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | kpl | 1