SPZZOZ.ZP/59/2022			         	       		      Przasnysz, 26.10.2022 r

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zaprasza do złożenia oferty na: „Części do histeroskopu firmy Karl Storz model Image dla SPZZOZ                         w Przasnyszu”.

| Zamawiający: | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Przedmiotem zamówienia: „Części do histeroskopu firmy Karl Storz model Image” tj.: Optyka histeroskopu – 1 szt. Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny – 1 szt. Płaszcz histeroskopowy zewnątrzny – 1 szt. Światłowód + elektroda z przewodem do podłączenia do diatermii– 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin dostawy – do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Kod CPV – 33162000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii Ogólne warunki dotyczące przeglądów i napraw gwarancyjnych: Gwarancja 12 miesięcy Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt dostawcy urządzenia, Jako koszt naprawy należy rozumieć: - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu, - koszt robocizny, - koszt części zamiennych. c) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż termin wykazany we wzorze Umowy. Darmowe przeglądy w okresie gwarancyjnym. Ich zakres i częstotliwość wynika z dokumentacji technicznej urządzenia. Jako koszt przeglądu należy rozumieć: - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu, - koszt robocizny, - koszt części zamiennych. 3. Stosowanie zamienników. Rozwiązania równoważne: a) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i parametrowym sprzętu jako całości. c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczno-ruchową). d) Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: - spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). e) Gdziekolwiek w Zapytaniu przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego zgody. 4. Sposób finansowania zakupu przez Zamawiającego: Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. |
| Kryterium oceny: | Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 100 % Ad. 1 Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C ) będą oceniane według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto x 100 C = ----------------------------------------- x 100 % cena oferty badanej brutto Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert w sytuacji gdy: - zaoferowana cena, zdaniem Zamawiającego nie będzie gwarantowała należytego wykonania zamówienia. Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do zapytania. |
| Miejsce składania ofert: | Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/ |
| Forma złożenia ofert: | Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty Formularz oferty Wypełniony załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zaakceptowany wzór umowy W języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany sprzęt medyczny. Dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.) Sposób składania ofert: a. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/ b. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. c. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. d. Termin składania ofert upływa dnia 04.11.2022 roku o godzinie 10:00. |
| Termin wykonania | Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy |
| ( podpis Zamawiającego) |

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Pzp z dnia 11 września 2019 roku, (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710

Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA

Dane Wykonawcy

Nazwa firmy / Nazwisko i imię  ......................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

Tel. ...................................... fax. ................................ e-mail .....................................................

NIP: .................................................................... REGON: .........................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy niniejszą ofertę na:

„Dostawę częścido histeroskopu dla SPZZOZ w Przasnyszu”

      - Optyka histeroskopowy: …………....netto + podatek VAT …….% = ……………brutto

      - Płaszcz histeroskopowy wew. ………....netto + podatek VAT …….% = …………brutto

      - Płaszcz histeroskopowy zew. ….……....netto + podatek VAT …….% = …….……brutto

      - Światłowód: ….……....netto + podatek VAT …….% = …….……brutto

Razem pozycje 1, 2, 3, 4:

Wartość netto: ……………………

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT: ……………………..

Wartość brutto: ……………………

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

Zobowiązania Wykonawcy

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

......................................................

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Zestaw histeroskopowy 5 mm | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka histeroskopowa Hopkinsa, 30°, dł. 30 cm, śr. 2,9 mm, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki. - 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu o rozmiarze nie większym niż 4,3 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o ś. 2,9 mm i dł. 30 cm, wyposażony w: - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i rozbieralny kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym, - 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu o rozmiarze nie większym niż 5 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w: - oddzielne przyłącze Luer-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie, - 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Światłowód w nieprzeziernej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 cm – 1 szt. + Elektroda do waporyzacji, bipolarna, igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni, instrument półsztywny, w rozmiarze 5 FR, długość 36-38 cm. – 1 szt wraz z Przewód do połączenia elektrod bipolarnych z posiadaną diatermią. – 1 szt. |  |  |