Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wideobronchoskop

| Lp. | Parametr / Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymogów oraz opis parametrów oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |  |  |  |  |
| 1. | Producent | PODAĆ |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |  |
| 3. | Model/typ/nazwa | PODAĆ |  |  |
| 4. | Rok produkcji minimum 2020 | TAK |  |  |
| 5. | Okres gwarancji 24 miesiące | TAK |  |  |
| 6. | Montaż we wskazanym miejscu w siedzibie kupującego | TAK |  |  |
| 7. | Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją serwisową w siedzibie Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |  |
| 9. | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski | TAK |  |  |
| 10. | Udokumentowanie każdego przeglądu i naprawy raportem serwisowym i wpisem do paszportu | TAK |  |  |
| 11. | Trzykrotna naprawa urządzenia w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie | TAK |  |  |
| 12. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż zaoferowane | TAK |  |  |
| 13. | Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji 5 dni roboczych | TAK |  |  |
| 14. | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiast lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  |  |
| 15. | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. W przypadku występowania zabezpieczeń serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe podczas ostatniego przeglądu gwarancyjnego | TAK |  |  |
| 16. | Dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 10 lat od podpisania protokołu odbioru | TAK |  |  |
| 17. | Zamawiający na swój koszt dokona utylizacji uszkodzonego urządzenia będącego na stanie zamawiającego przekazując dokumenty do kasacji | TAK |  |  |
| Dane techniczne aparatu |  |  |  |  |
| 1. | Głębia pola widzenia w zakresie 3-50mm | PODAĆ |  |  |
| 2. | Pole widzenia 90 stopni | PODAĆ |  |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 5,1 mm | PODAĆ |  |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna rurki wprowadzającej 5,2 – 5,8 mm | PODAĆ |  |  |
| 5. | Średnica kanału ssącego 2,6 – 2,8 mm | PODAĆ |  |  |
| 6. | Maksymalne zgięcie do góry 180 stopni | PODAĆ |  |  |
| 7. | Maksymalne zgięcie do dołu 130 stopni | PODAĆ |  |  |
| 8. | Monitor 3,5”- 5,0” | PODAĆ |  |  |
| 9. | Kąt pochylenia monitora 0-120 stopni | PODAĆ |  |  |
| 10. | Rotacja kamery lewo 90 stopni / prawo 90 stopni | PODAĆ |  |  |
| 11. | Czas ciągłej pracy na naładowanej baterii 1-4 h | PODAĆ |  |  |
| 12. | Karta pamięci max. 32 GB | PODAĆ |  |  |
| 13. | Całkowita długość 600-910 mm | PODAĆ |  |  |
| 14. | Możliwość prowadzenia endo-terapii | PODAĆ |  |  |
| 15. | Środowisko robocze: 10-40 stopni C | PODAĆ |  |  |
| 16. | Ciśnienie 700-1060 hPa | PODAĆ |  |  |
| 17. | Możliwość mycia w myjni endoskopowej Producent - FujiFilm, model - CYW-DUO, rok produkcji 2019. | TAK |  |  |

……………………………………							(data i podpis Wykonawcy)