**Załącznik nr 3 do Ogłoszenia**

**Nr sprawy: 8/O/OCHR/2022**

**WYKAZ URZĄDZEŃ   
PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość | Jednostka miary |
| **Zadanie nr 1 - 8. Baza Lotnictwa Transportowego** | | | | |
| 1 | Akumulator | 65Ah | 13 | szt. |
| 2 | Akumulator | 42Ah | 4 | szt. |
| 3 | Akumulator | 17Ah | 32 | szt. |
| 4 | Akumulator | 7Ah | 2 | szt. |
| 5 | Bariera Mikrofalowa |  | 4 | kpl. |
| 6 | Bariera podczerwieni |  | 7 | kpl. |
| 7 | Centrala | CA 64 | 2 | szt. |
| 8 | Centrala | Integra | 2 | szt. |
| 9 | centrala | Galaxy | 1 | szt. |
| 10 | Czujka | RK-900AM | 15 | szt. |
| 11 | Czujka | PIR AM IR 270T | 9 | szt. |
| 12 | Czujka | PIR IS 3016A | 35 | szt. |
| 13 | Czujka | PIR AM IR 918AM | 5 | szt. |
| 14 | Czujka | RK-800m | 19 | szt. |
| 15 | Czujka | RK 315DT | 6 | szt. |
| 16 | Czujka magnetyczna | MC 742 | 26 | szt. |
| 17 | Czujka magnetyczna | MC 470 | 52 | szt. |
| 18 | Czujka magnetyczna | MC 270 | 48 | szt. |
| 19 | Czujka magnetyczna | MC 21C | 4 | szt. |
| 20 | Czujka magnetyczna drzwi | SD 654 | 5 | szt. |
| 21 | Czujka mikrofalowa | ALFA | 49 | szt. |
| 22 | Czujka wibracyjna | VD 400 | 9 | szt. |
| 23 | Czujka zbicia szkła |  | 6 | szt. |
| 24 | Czytnik kart | CZ-PRD | 5 | szt. |
| 25 | Czytnik kart | CZEMM3 | 46 | szt. |
| 26 | Ekspander czytników | CA 64DR | 4 | szt. |
| 27 | Elektrozaczep |  | 7 | szt. |
| 28 | Expander wejść | CA 64E | 15 | szt. |
| 29 | Expander wyjść | CA 64 | 1 | szt. |
| 30 | Kamera |  | 2 | kpl |
| 31 | Kamera |  | 18 | kpl. |
| 32 | Kamera |  | 14 | kpl. |
| 33 | Kamera |  | 28 | kpl. |
| 34 | Kamera z głowicą obrotową |  | 4 | kpl |
| 35 | Klawiatura strefowa | SIO-2 | 12 | szt. |
| 36 | Manipulator | KLCD SATEL | 5 | szt. |
| 37 | Manipulator | Galaxy | 3 | szt. |
| 38 | Moduł ethernetowy | ETHM | 3 | szt. |
| 39 | Monitor LCD 19” |  | 16 | szt. |
| 40 | Multiplekser |  | 1 | szt. |
| 41 | Nadajnik światłowodowy |  | 11 | szt. |
| 42 | Odbiornik światłowodowy |  | 11 | szt. |
| 43 | Panel światłowodowy |  | 2 | szt. |
| 44 | Promiennik podczerwieni |  | 27 | szt. |
| 45 | Przycisk ewakuacyjny | FP 2 | 20 | szt. |
| 46 | Przycisk kontrolny | PK1 | 4 | szt. |
| 47 | Przycisk Medyczny | PASP-1 | 9 | szt. |
| 48 | Przycisk napadowy | AWZ 710 | 9 | szt. |
| 49 | Przycisk otwarcia |  | 6 | szt. |
| 50 | Pulpit sterujący |  | 2 | szt. |
| 51 | Rejestrator |  | 5 | szt. |
| 52 | Sterownik przejść | SP 02 | 6 | szt. |
| 53 | Sygnalizator wewnętrzny | M 4001 | 6 | szt. |
| 54 | Sygnalizator zewnętrzny | SPL 2010 | 6 | szt. |
| 55 | Światłowodowy nadajnik | OFT 881 | 2 | szt. |
| 56 | Światłowodowy odbiornk | OFT 881 | 2 | szt. |
| 57 | Tripod | TPB-E02 | 2 | szt. |
| 58 | UPS | Ares 800 LT3 | 1 | szt. |
| 59 | Video domofon | DRC 2A31 | 1 | szt. |
| 60 | Video domofon monitor | DPV | 1 | szt. |
| 61 | Video domofon monitor | Commax | 14 | szt. |
| 62 | Video domofon kamera | Commax | 5 | szt. |
| 63 | Zamek strefowy | LED | 15 | szt. |
| 64 | Zasilacz modułowy | Pelco | 2 | szt. |
| 65 | Zestaw sterujący praca systemów |  | 6 | kpl |
| 66 | Zasilacz UPS |  | 6 | kpl |
| 67 | Zasilacz awaryjny | Ares | 1 | szt. |
| **Zadanie nr 1 - 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania** | | | | |
| 1 | Akumulatory |  | 30 | szt. |
| 2 | Centrala alarmowa |  | 14 | szt. |
| 3 | Czytnik kart |  | 24 | szt. |
| 4 | Czytniki kart dostępu |  | 20 | szt. |
| 5 | Elektrozaczepy |  | 13 | szt. |
| 6 | Kamera monochromatyczna |  | 4 | szt. |
| 7 | Kamera kolorowa |  | 16 | szt. |
| 8 | Karty dostępu |  | 30 | szt. |
| 9 | Monitory |  | 4 | szt. |
| 10 | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  | 15 | szt. |
| 11 | Ostrzegacze napadowe |  | 18 | szt. |
| 12 | Rejestrator cyfrowy |  | 1 | szt. |
| 13 | Sygnalizatory wewnętrzne |  | 15 | szt. |
| 14 | Szyfratory |  | 26 | szt. |
| 15 | Wewnętrzne czujki alarmowe |  | 121 | szt. |
| **Zadanie nr 1 - Regionalne Centrum Informatyczne Kraków - Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w m. Balice** | | | | |
| 1 | Akumulator |  | 15 | szt. |
| 2 | Centrala alarmowa |  | 1 | szt. |
| 3 | Czujka sejsmiczna |  | 2 | szt. |
| 4 | Czujka pasywnej podczerwieni |  | 18 | szt. |
| 5 | Czujka mw |  | 12 | szt. |
| 6 | Czujki magnetyczne |  | 86 | szt. |
| 7 | Czytnik kart |  | 8 | szt. |
| 8 | Kamera |  | 4 | szt. |
| 9 | Klawiatura |  | 6 | szt. |
| 10 | Moduł rozszerzeń |  | 15 | szt. |
| 11 | Monitor LCD |  | 2 | szt. |
| 12 | Nadajnik odbiornik radiowy |  | 2 | szt. |
| 13 | Przycisk ewakuacyjny |  | 2 | szt. |
| 14 | Przycisk napadowy, pomocy medycznej |  | 11 | szt. |
| 15 | Rejestrator 9 kanałowy |  | 1 | szt. |
| 16 | Sygnalizator wewnętrzny |  | 2 | szt. |
| 17 | Tablica synoptyczna |  | 1 | szt. |
| 18 | Video domofon |  | 1 | szt. |
| 19 | Zestaw sterujący praca systemów |  | 1 | kpl. |
| 20 | Zasilacz |  | 12 | szt. |
| **Zadanie nr 1 - 3. Batalion Radiotechniczny w m. Brzoskwinia** | | | | |
| 1 | Akumulatory |  | 9 | szt. |
| 2 | Bariera Mikrofalowa |  | 4 | kpl. |
| 3 | Centrala alarmowa | ATS 4018 | 1 | szt. |
| 4 | Centrala alarmowa | GALAXY | 1 | szt |
| 5 | Czujka magnetyczna | DC 108 | 35 | szt. |
| 6 | Czujka mikrofalowa | ALFA | 3 | szt. |
| 7 | Czujka podczerwieni | EV 435 | 5 | szt. |
| 8 | Czujka wibracyjna | VV600 | 3 | szt. |
| 9 | Czytnik kart |  | 13 | szt. |
| 10 | Elektrozaczep |  | 6 | szt. |
| 11 | Kamera |  | 21 | kpl. |
| 12 | Kontrolery |  | 5 | szt. |
| 13 | Listwa napadowa |  | 2 | szt. |
| 14 | Moduł interfejsu |  | 4 | szt. |
| 15 | Moduł rozszerzeń |  | 6 | szt. |
| 16 | Monitor |  | 8 | szt. |
| 17 | Multiplekser |  | 1 | szt. |
| 18 | Nadajnik odbiornik radiowy |  | 22 | szt. |
| 19 | Oświetlacz podczerwieni |  | 19 | szt. |
| 20 | Rejestrator 16-kanałowy |  | 2 | szt. |
| 21 | Sygnalizator wewnętrzny |  | 6 | szt. |
| 22 | Szyfrator | ATS 1100 | 6 | szt. |
| 23 | Tablica synoptyczna |  | 2 | szt. |
| 24 | UPS |  | 4 | kpl |
| 25 | Zestaw sterujący pracą systemów |  | 3 | szt |
| **Zadanie nr 2 - 8. Baza Lotnictwa Transportowego BUDYNEK 208** | | | | |
| 1 | Akumulator | 65Ah | 2 | szt. |
| 2 | Akumulator | 17Ah | 56 | szt. |
| 3 | Akumulator | 7Ah | 30 | szt. |
| 4 | Bariera podczerwieni |  | 6 | kpl. |
| 5 | Bramki obrotowe |  | 2 | szt. |
| 6 | Centrala | GALAXY | 2 | szt. |
| 7 | Czujka | IR918AM | 147 | szt. |
| 8 | Czujka | ALFA/MURENA | 25 | szt. |
| 9 | Czujka magnetyczna | MC 470 | 2 | szt. |
| 10 | Czujka magnetyczna | MC 270 | 92 | szt. |
| 11 | Czujka wibracyjna | VV602PLUS | 4 | szt. |
| 12 | Czytnik kart |  | 56 | szt. |
| 13 | Kabel sensoryczny |  | 1,6 | km |
| 14 | Kamera | LTC0465/51 | 15 | kpl |
| 15 | Kamera | VDC445V03 | 15 | kpl. |
| 16 | Kamera z głowicą obrotową |  | 2 | kpl |
| 17 | Kontroler przejść | AS 1560 | 28 | szt. |
| 18 | Konwerter |  | 2 | kpl. |
| 19 | Krosownica wizyjna |  | 1 | kpl |
| 20 | Macierz dyskowa |  | 2 | kpl. |
| 21 | Manipulator | CP 040/MK7 | 27 | szt. |
| 22 | Monitor LCD 20” |  | 8 | szt. |
| 23 | Moduł rozszerzeń | RIO | 42 | szt. |
| 24 | Przycisk ewakuacyjny | FP2GR | 26 | szt. |
| 25 | Przycisk medyczny | PASP-1 | 32 | szt. |
| 26 | Przycisk napadowy | PASP | 32 | szt. |
| 27 | Pulpit sterujący |  | 1 | szt. |
| 28 | Radiolinia napadowa |  | 4 | kpl |
| 29 | Rejestrator |  | 2 | szt. |
| 30 | Sygnalizator wewnętrzny | SPW100 | 7 | szt. |
| 31 | Sygnalizator zewnętrzny | RS200WAP | 2 | szt. |
| 32 | Serwer SKD |  | 1 | kpl |
| 33 | Sterownik napłotowy |  | 4 | kpl. |
| 34 | Subserwer |  | 2 | kpl |
| 35 | Śluza obrotowa |  | 2 | kpl |
| 36 | Światłowodowy nadajnik |  | 10 | szt. |
| 37 | Światłowodowy odbiornk |  | 10 | szt. |
| 38 | UPS |  | 2 | szt. |
| 39 | Wzmacniacze sygnałów wizyjnych | APD CD1632A | 1 | kpl. |
| 40 | Zasilacz |  | 97 | kpl |
| 41 | Zestaw sterujący pracą systemów |  | 3 | kpl |
| 42 | Zwora elektromagnetyczna |  | 24 | szt. |
| **Zadanie nr 3 - WKU Nowy Targ** | | | | |
| 1 | Centrala alarmowa |  | 1 | szt. |
| 2 | Czujka magnetyczna |  | 28 | szt. |
| 3 | Czujka podczerwieni |  | 33 | szt. |
| 4 | Czujka zbicia szyby |  | 4 | szt. |
| 5 | Czytnik kart dostępu |  | 11 | szt. |
| 6 | Elektrozaczep |  | 8 | szt. |
| 7 | Kamera |  | 14 | szt. |
| 8 | Monitor monochromatyczny |  | 3 | szt. |
| 9 | Rejestrator |  | 1 | szt. |
| 10 | Sygnalizator |  | 2 | szt. |
| 11 | Szyfrator |  | 3 | szt. |
| 12 | UPS |  | 1 | szt. |
| 13 | Zasilacz |  | 1 | szt. |
| **Zadanie nr 4 - WKU Oświęcim** | | | | |
| 1 | Akumulator |  | 8 | szt. |
| 2 | Centrala alarmowa |  | 1 | szt. |
| 3 | Czujki dualne |  | 3 | szt. |
| 4 | Czujki magnetyczne |  | 2 | szt. |
| 5 | Czujki wewnętrzne |  | 20 | szt. |
| 6 | Czujki stłuczenia szkła |  | 2 | szt. |
| 7 | Czujki wibracyjne |  | 8 | szt. |
| 8 | Czytniki zbliżeniowe |  | 8 | szt. |
| 9 | Elektrozaczep |  | 8 | szt. |
| 10 | Interface |  | 1 | szt. |
| 11 | Kamera monochromatyczna |  | 13 | szt. |
| 12 | Moduł rozszerzeń |  | 3 | szt. |
| 13 | Monitor monochromatyczny |  | 3 | szt. |
| 14 | Multiplekser wizyjny |  | 1 | szt. |
| 15 | Multiplekser wizyjny z cyfrową detekcją ruchu |  | 1 | szt. |  |
| 16 | Rejestrator |  | 1 | szt. |  |
| 17 | Sygnalizator wewnętrzny |  | 2 | szt. |  |
| 18 | Szyfratory |  | 12 | szt. |  |
| 19 | Zasilacz |  | 3 | szt. |  |
| 20 | Zestaw sterujący pracą systemów |  | 1 | szt. |  |