

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 27.02.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie nr 1 do części nr 46 – taśmy do leczenia nietrzymania moczu poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

* szerokość: 1,1 cm
* długość: 45 cm
* grubość: 0,50 mm
* gramatura: 57 g/m2
* wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet w zestawie z szydłami jednorazowego uzytku ( prawa + lewa) .

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

* szerokość: 1,1 cm
* długość: 45 cm
* grubość: 0,50 mm
* gramatura: 57 g/m2
* wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**