OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia położonego w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży.

1. Lokalizacja: roboty będą prowadzone przy zabytku 17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny, działki nr działki nr 1295/37, 1295/38,1295/56,1295/58, 1295/85, 1295/88, obręb 0004 Białowieża, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.
2. Zakres prac: obejmuje dostawę i montaż nowego ogrodzenia składającego się z ocynkowanych paneli o wym. 1250 x 2500 mm.
3. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze, wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Zakres prac obejmuje prace objęte przedmiarem. Wykonawca przy składaniu oferty winien posiłkować się przedmiarem.
4. Przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy z uwagi na cenę, która jest ceną ryczałtową.
5. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
6. Zakres prac obejmuje:
   1. wykonanie zakresu robót ujętych w załączonej dokumentacji projektowej i wzorze umowy,
   2. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu robót i jego zaplecza w sposób nie utrudniający życia okolicznym mieszkańcom, uporządkowanie terenu po pracach itp.),
   3. wykonanie dokumentacji powykonawczej
   4. zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,
   5. gromadzenie odpadów innych niż niebezpieczne, powstałych w trakcie realizacji inwestycji, które należy gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne,
   6. gromadzenie odpadów niebezpiecznych, powstałych w trakcie realizacji inwestycji, które należy gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.

7. Warunki wykonywania zamówienia: wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż., z zaleceniami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (m.in. wykonywanie ręcznie prac ziemnych związanych z osadzeniem słupków ogrodzenia w części inwestycji przebiegającej wzdłuż ul. Browskiej w Białowieży – odcinek J-K), zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wytycznymi niniejszego zapytania ofertowego, a także jej pozostałymi załącznikami.

Teren objęty robotami jest zamieszkany, Wykonawca winien zabezpieczyć swobodny i bezpieczny dostęp mieszkańcom do ich posesji w trakcie całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględni:

1. w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,
2. wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
3. doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych, chodników i parkingów które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
4. naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.

9. Zamawiający będzie wymagał dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać m.in.:

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, STWiOR w zakresie określonym przedmiarem oraz obowiązującymi przepisami,
2. certyfikaty, atesty zastosowanych materiałów,

Załączniki :

1. Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa
2. Załącznik nr 2 – karta gwarancyjna