Gdańsk, dnia 27.04.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0042**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy projektu umowy – Pakiet 1.**

**Pytanie 1:** §2, punkt 3, podpunkt 2 – Zamawiający zapisał: „instrukcje obsługi w języku polskim”

Uprzejmie prosimy o korektę tego podpunktu dla pakietu 1 tak by brzmiał:

„instrukcje obsługi w języku polskim lub języku angielskim”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent nie oferuje instrukcji obsługi w językach lokalnych. Tłumaczenie instrukcji przyczyniłoby się do wzrostu ceny oferowanego sprzętu.

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza instrukcje obsługi w języku angielskim.

**Pytanie 2:** §5, punkt 3 i punkt 4 – Zamawiający zapisał w punkcie 3:„Wykonawca zobowiązuje się do:

* przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu 48 godzin liczonych od dnia i godziny zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, e-mailem) licząc dni robocze,
* dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.”

Prosimy o korektę w/w zapisu w odniesieniu do pakietu 1 tak by brzmiał: „Wykonawca zobowiązuje się do:

* przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu 48 godzin liczonych od dnia i godziny zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, e-mailem) licząc dni robocze,
* dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 21 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.”

I wykreślenie punktu 4 w odniesieniu do pakietu 1.Producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować, przewiduje czas naprawy do 21 dni, niezależnie od potrzeby wymiany części serwisowej.

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji.

**Pytanie 3:** §5, punkt 5 – Zamawiający zapisał: „Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/urządzenia lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.

Dotyczy Pakietu 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego elementu/części/podzespołu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/części/podzespołu lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.”

Prosimy o korektę tak by brzmiał:

„Dotyczy pakietu 2, 3 i 4 - Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/urządzenia lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.

Dotyczy Pakietu 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego elementu/części/podzespołu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/części/podzespołu lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.”

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji.

*Kanclerz*

*/-/*

*Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*