ZP/118/2019

Gdańsk, dnia 12.11.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/118/2019 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pakiet nr 1, 3, 4 - zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 3.

Pytanie 1: 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora, w którym nie tylko wnętrze, ale również półki wykonane są ze stopu stali nierdzewnej z miedzią?

Odpowiedź: 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora, w którym półki wykonane są ze stopu stali nierdzewnej z miedzią.

Pytanie 2: 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora pozbawionego alarmu przekroczenia żądanej wilgotności?

Odpowiedź: 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora bez alarmu przekroczenia żądanej wilgotności.

Pytanie 3: 	Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem, które udokumentuje poprzez dołączenie do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem opisanemu przedmiotowi zamówienia (minimum             3 dostawy)?

Odpowiedź:	Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

z up. Kanclerza

Marka Langowskiego

/-/

Katarzyna Grzejszczak