

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 18.03.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet 4**

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1 x użytku 50 ml/60 ml wkalibrowanej (wpisanej w instrukcję obsługi pompy) przez producenta - do pomp firmy Kwapisz. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1x użytku 50/60 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 3

1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

**Odp. Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto**.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korka dezynfekcyjnego zawierającego 70% alkoholu izopropylowego (IPA), sterylny, . Każdy korek pakowany osobno z dodatkowym aplikatorem umożliwiającym bezdotykową aplikację . Op. a 200szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki napełnionej roztworem soli fizjologicznej 0,9 % . wyrób zakwalifikowany do klasy IIb, - pojemność nominalna 3 ml, skala do 10 ml i z wypełnieniem 3 ml.. pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 17

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki napełnionej roztworem soli fizjologicznej 0,9 % . wyrób zakwalifikowany do klasy IIb, na cylindrze oznaczenie obszaru sterylnego i oznaczenie o zgodności z USP, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki poj. nominalna 20 ml wyrób zakwalifikowany do klasy IIb. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.16,17,18

1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy właściwość, że strzykawki mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka ma być potwierdzone w instrukcji obsługi Producenta.

**Odp. TAK.**

2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek napełnionych NaCl, nie powodujących opisywanych w literaturze medycznej działań niepożądanych w postaci zaburzeń węchu i w odczuwaniu smaku - potwierdzone w instrukcji użycia producenta.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 7**

Poz. nr 1

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości 60 mm w części przezroczystej bez PCV, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,9999941% i wirusowej min. 99,99964%, potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty ), nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie w widocznym miejscu na zaciskaczu rolkowym , co ułatwia szybka identyfikacje bez opakowania jednostkowego , opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylizowany EO.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną od PCV.

**Odp. TAK.**

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu w opakowaniu jednostkowym z fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 2

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetoczeń krwi mają być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2) Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu w opakowaniu jednostkowym z fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 4

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych firmy Margomed o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa , z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren odł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, pakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną od PCV

|  |
| --- |
|  |

**Odp. Tak**

Poz. nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przedłużaczy do pomp bursztynowych – transparentnych - co zapewnia dobrą widoczność drogi płynu .

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 37**

Poz.1

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych firmy Margomed o poniższych parametrach :

strzykawki 2-częściowe 2 ml , skala rozszerzona do 3 ml (skala do 3 ml pozwala na pobranie zarówno 3 ml jak i 2,5 ml roztworu) j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok-w kolorze mlecznym/białym umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosć 6:100 kompatybilny z igłami j.u (bez oznaczenia luer Tip 6% na opakowaniu) ., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki i oznaczeniem jednorazowego użytku , kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz na opakowaniu handlowym oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych firmy Margomed o poniższych parametrach :

strzykawki 2-częściowe 5 ml , skala rozszerzona do 6 ml, j.uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok-w kolorze mlecznym/białym umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosć 6:100 kompatybilny z igłami j.u (bez oznaczenia luer tip 6% na opakowaniu) ., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki i oznaczeniem jednorazowego użytku , kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz na opakowaniu handlowym oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych firmy Margomed o poniższych parametrach :

strzykawki 2-częściowe 10 ml , skala rozszerzona do 12 ml , j.uż .wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok-w kolorze mlecznym/białym umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosć 6:100 kompatybilny z igłami j.u (bez oznaczenia luer tip 6% na opakowaniu) ., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki i oznaczeniem jednorazowego użytku kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz na opakowaniu handlowym oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych firmy Margomed o poniższych parametrach :

strzykawki 2-częściowe 20 ml , skala rozszerzona do 24 ml , j.uż .wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok-w kolorze mlecznym/białym umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosć 6:100 kompatybilny z igłami j.u (bez oznaczenia luer tip 6% na opakowaniu) ., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki i oznaczeniem jednorazowego użytku kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz na opakowaniu handlowym oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 45**

poz. 17

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem. w postaci jednoelementowego ramienia ruchomego w zakresie 180 stopni, które nie zasłania miejsca iniekcji i umożliwia iniekcję pod małym kątem w kolorze kodujący rozmiar igły.

**Odp. TAK.**