## 3
Część nr 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa producenta/wyrób medyczny | J.m. | Ilość | Cena netto jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Cena brutto jednostkowa | Wartość brutto
wartość netto powiększona o VAT
1. | Elektrody do defibrylacji, zewnętrznej stymulacji, kardiowersji i monitorowania. Przeznaczone dla pacjentów dorosłych pow. 25kg, W zestawie z przewodem i wtyczką w opakowaniu. Zgodne ze standardem ANSI/AAMI DF80 i IEC 60601-2-4 dla defibrylatorów Kompatybilne z Lifepak 9, 10, 12, 15, 20, 500, 1000 Pakowane parami. Op – 1 para. |  | op. | 70
2. | Elektrody do defibrylacji, zewnętrznej stymulacji, kardiowersji i monitorowania. Przeznaczone dla dzieci pon. 25kg, W zestawie z przewodem i wtyczką w opakowaniu. Zgodne ze standardem ANSI/AAMI DF80 i IEC 60601-2-4 dla defibrylatorów Kompatybilne z Lifepak 9, 10, 12, 15, 20, 500, 1000 Pakowane parami. Op – 1 para. |  | op. | 20
3. | Elektroda do defibrylacji, Zoll Medical lub kompatybilne z urzadzeniem, AED Plus, dla dorosłych i dla dzieci >25 kg, brak redukcji energii, kabel na zewnątrz opakowania, opak. 2 szt. |  | op. | 30
4. | Elektroda do diatermii chirurgicznej, jednor.,żelowa, dla dzeci i dorosłych,bez lateksu, powierzchnia ogólna 160-165 cm²,powierzchnia aktywna 106-108 cm² |  | szt. | 3000
5. | Elektroda EKG pediatryczna typR-LFO-360 |  | szt. | 200
6. | Elektroda EKG typ F 55 |  | szt. | 32000
7. | Papier do defibrylatora Zoll M/E /R.Series, AED PLUS, AED PRO/90x90x200 |  | blok | 50
8. | Papier do defibrylatorów Physio-Control/Medtronic Lifepack 11, Lifepack 12, Lifepack 15/106,5x25 |  | rolka | 50
9. | Papier do defibrylatorów Physio-Control/Medtronic Lifepack 8, Lifepack 10, Lifepack 20/ 50x26 |  | rolka | 50
10. | Papier do EKG - Aspel Ascard - B1/Mr Green/B5 Eco/58x25 |  | rolka | 50
11. | Papier do EKG - Aspel Ascard 112x25 |  | rolka | 250
12. | Papier do KTG - Corometrics 4305 BAO 152x90x150 |  | blok | 100
13. | Papier do KTG - Dixion Overton Cadence FM 210 112x90x150 |  | blok | 100
14. | Papier do KTG - Hewlett Packard M 1911A 150x100x150 |  | blok | 500
15. | Papier USG Mitsubishi K61B, 110x20, oryginalny, 1opk-4szt |  | op. | 100
16. | Żel do defibrylacji 250ml |  | szt. | 10
17. | Żel do EKG 250ml |  | szt. | 30
18. | Żel do USG 0,5l |  | szt. | 500
[6 empty] | 0 |  |  | 0
,

## 10
Część nr 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa producenta/wyrób medyczny | J.m. | Ilość | Cena netto jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Cena brutto jednostkowa | Wartość brutto
wartość netto powiększona o VAT
1. | Zestaw do strzykawki automatycznej NEMOTO DSA 7* pakowany osobno (A+B) Skład zestawu: A: -wkład o pojemności 200ml -złącze szybkiego napełniania ostrze typu "Spike" -złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm B: -wkład o pojemności 100ml -ostrze typu "Spike" |  | szt. | 2500
2. | Złączka niskiego ciśnienia z trójnikiem (jedna końcówka z zaworem zwrotnym) |  | szt. | 100
3. | Złączka niskiego ciśnienia pojedyncza |  | szt. | 100
[6 empty] | 0 |  |  | 0

## 11
Część nr 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa producenta/wyrób medyczny | J.m. | Ilość | Cena netto jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Cena brutto jednostkowa | Wartość brutto
wartość netto powiększona o VAT
1. | Standardowy zestaw doinfuzyjny,wyposażony w filtr 15µm, obrotowy łącznik luer lock, zatyczka na końcu linii zatrzymująca przepływ, kompatybilny z pompami AGILIA |  | szt. | 1000
[6 empty] | 0 |  |  | 0