## Pakiet I
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | ADM-ZP.272.2.320.2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET I- Kolumienki do analiz chromatograficznych |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Fumonitest A (wywoływacz A) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5003); wymagany certyfikat jakości | op/5ml | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Fumonitest B (wywoływacz B) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5004); wymagany certyfikat jakości | op/0,5ml | 3 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego DON WB, zakres badań na HPLC 0,1-5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1065) | op/25szt | 5 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB, zakres badań na HPLC 0,25-100ppb, pojemność kolumienek 3ml.(G1033) | op/25szt | 10 | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego aflatest P WB, zakres badań na HPLC 0,03-100ppb,pojemność kolumienek 3ml.(G1024) | op/25szt | 20 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Kolumnienki powinowactwa immunologicznego fumonitest WB, zakres badań na HPLC 0,016-10ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1060) | op/25szt | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | kolumienki powinowactwa immunologicznego citritest WB (G1070) zakres badań na HPLC 10-500ppb, pojemność kolumienki 3ml | op./25 szt. | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego ZEA , zakres badań na HPLC 0,002-50ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1026) | op/25szt | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego T2, HT-2 WB, zakres badań na HPLC 0,005-1,5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(176000207) | op/25szt | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego M1 WB (G1007) zakres badań na HPLC 0,01-3ppb, pojemność kolumienki 3ml | op./25 szt. | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Sączki karbowane bibułowe o średnicy 24cm VICAM (31240) | op/100szt | 13 | 10 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Łącznik kolumny WB do WB Afla HPLC; przelotka, łącznik do kolumny (G1118) | op/6szt. | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania: Przy dostawie wymagane są certyfikaty kontroli jakości w formie pisemnej, dotyczy poz. 1-10. termin ważności min. 3/4 daty ważności producenta, dotyczy poz. 1-10. Na wskazaych kolumienkach powinowactwa imminologicznego Zamawiający przeprowadził pełną walidację oznaczeń różnych mykotoksyn w próbkach żywności. Możliwość zakupu zamiennie kolumienek.
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet II
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | ADM-ZP.272.2.320.2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET II - Akcesoria do aparatury firmy Waters |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | kolumna do HPLC Symetry C 18 średnica uziarnienia 5µm, szer. 4,6mm, dł. 250mm do fazy o pH 2-8 (WAT 054275) - kolumna do HPLC firmy Waters do oznaczania ochra, zea i don, alfa, M1, patuliny i fumonizyn- pełna walidacja i potwierdzenie w badaniach biegłości, akredytacja od 2005r. | szt. | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw konserwacyjny do pompy model 2695-Alliance firmy Waters- część zużywalna, wymienna pompy Alliance 2695 do zestawu HPLC (WAT 270944) | komplet | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Zawór pulsacyjny oporowy-cartridges do pompy firmy Waters - część zużywalna, wymienna pompy Alliance 2695 do zestawu HPLC (700000254) | op/2szt. | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | kolumna do HPLC Symetry C 18 średnica uziarnienia 5µm, szer. 4,6mm, dł. 250mm - kolumna do HPLC firmy Supelco do oznaczania aflatoksyn B i G - pełna walidacja i potwierdzenie w badaniach biegłości, akredytacja od 2015r. Supelco - 58298 | szt. | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Komplet: śrubki- Śruby kompresyjne i tuleje do pompy Alliance firmy Waters - WAT025604 (Opakowanie zawiera 5 śrub kompresyjnych WAT025313 i 5x 1/16" wyżarzanych tulejek WAT022330) | op/5szt. | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Uwaga: Konieczność dostarczenia oryginalnych lub posiadających atest producenta części zamiennych
Wymagania: Zamawiający posiada aparaturę firmy Agilent / Varian. Wyspecyfikowane części zamienne wymagane przez serwis, dają gwarancję prawidłowej pracy urządzenia oraz uzyskania powtarzalnych wyników, co zagwarantować winien Wykonawca składający ofertę.

## Pakiet III
Dane Wykonawcy:
Nazwa / Adres:
Załącznik nr 2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [13 empty] | ADM-ZP.272.2.320.2022
| PAKIET III- Akcesoria do chromatografu cieczowego |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Sita filtra eluentu ze stali nierdzewnej, do chromatografu cieczowego HPLC Ultimate 3000 Dionex 6268.0110 | op./10szt. | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw uszczelki rotora dla zaworu 2p-6p HP Dionex 6722.9012 | 1 op. | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka 100 µl WPS 3000 Dionex 6822.0002 | 1 szt. | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Poz. 1-3 - Zamawiający posiada sprzęt chromatograficzny, który wymaga zainstalowania wyspecyfikowanych części zamiennych, które dają gwarancję producenta sprzętu prawidłowej pracy urządzienia, jak i są jedynymi, które mogą zostać zainstalowane przez autoryzowany serwis.
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet IV
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [7 empty] | ADM-ZP.272.2.320.2022
| Pakiet IV - osprzęt do aspiratorów |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Głowica typ Conical Inhalable Sampler z kasetką na filtr 37 mm do poboru frakcji wdychalnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura , Nr katalogowy FH 011, Z wlotem stożkowym | szt. | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Dodatkowa kasetka do frakcji wdychalnej na filtr 37 mm do głowicy FH 011, Ekohigiena Aparatura Nr katalogowy FH 012-01 | szt. | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Głowica typ Inhalable Dust Sampler z kasetką na filtr 25 mm do poboru frakcji wdychalnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 019, średnica filtra 25mm | szt. | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Dodatkowa kasetka do frakcji wdychalnej na fitr 25 mm do głowicy FH 019, Ekohigiena aparatura, Nr katalogowy FH 020-01 | szt. | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Cyklon typu Higgins – Dewell z kasetką na filtr 37 mm do poboru frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 022- 37, średnica filtra 37 mm | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Dodatkowa kasetka na filtr 37 mm do głowicy respirabilnej FH 022-37, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 024-01 Górna część kasetki powinna posiadać uchwyt umożliwiający bezproblemowe otwarcie | szt. | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Dodatkowa kasetka na filtr 25 mm do głowicy respirabilnej FH 022-25, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 023-01 Górna część kasetki powinna posiadać uchwyt umożliwiający bezproblemowe otwarcie | szt. | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Zewnętrzny zbiorniczek pyłu , dostosowany do cyklonu typ Higgins – Dewell, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wężyk łączący aspirator indywidualny z głowicą probierczą, Ekohigiena aparatura, Długość 1 m i średnica wewnętrzna dostosowana do głowic (6-7 mm) | szt. | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | O-Ring do głowicy frakcji wdychalnej typu Inhalable Dust Sampler FH 019, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Kasetka transportowa plastikowa przezroczysta, płaska z przykrywką na filtry o średnicy 37 mm, Ekohigiena Aparatura, | op. / 25 szt. | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Kasetka transportowa plastikowa przezroczysta, płaska z przykrywką na filtry o średnicy 25 mm, Ekohigiena Aparatura | op. / 25 szt. | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Separator cyklonowy typ C2/03, Producent TWO-MET Spółdzielnia Inwalidów 95-100 Zgierz, Średnica filtra 37 mm Separator powinien umożliwiać wyodrębnienie frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481 | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
Dla poz. 1,3,5,13 wymagany jest certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym