## KO-KOLEJOWA
LP | KNR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. netto | Wartość netto
|  |  | jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
OŚWIETLENIE ULICZNE
1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 365.44 |  | 0
2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 274.08 |  | 0
3 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 2014 |  | 0
4 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm / fi 110 | m | 135 |  | 0
5 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 24 |  | 0
6 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 6 |  | 0
7 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m | 16 |  | 0
8 | KNNR 6 0802-03 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie | m2 | 4 |  | 0
9 | KNNR 5 0719-02 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej | m2 | 55 |  | 0
10 | KNNR 5 0720-09 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku | m2 | 55 |  | 0
11 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 1007 |  | 0
12 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 159 |  | 0
13 | KNNR 5 0717-02 analogia | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach - w słupach | m | 164 |  | 0
14 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 82 |  | 0
15 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup aluminiowy 7m | szt. | 23 |  | 0
16 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - 1m | szt. | 23 |  | 0
17 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe przy wysokości latarń do 10 m | kpl prze w | 23 |  | 0
18 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - typu LED 1 55W | szt. | 23 |  | 0
19 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup aluminiowy 7m prosty | szt. | 12 |  | 0
20 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl prze w | 12 |  | 0
21 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - typu LED 2 55W regulowana | szt. | 12 |  | 0
22 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup aluminiowy 5m | szt. | 6 |  | 0
23 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - 0,8m | szt. | 6 |  | 0
24 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl prze w | 6 |  | 0
25 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - typu LED 3 39W - przejscie dla pieszych | szt. | 6 |  | 0
26 | KNNR 5 1010-03 analogia | Montaż zestawów sygnalizacyjnych podwójnych z akumulatorem | kpl. | 3 |  | 0
27 | KNNR 5 0406-01 analogia | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk aktywujący | szt. | 6 |  | 0
28 | KNNR 5 0606-04 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 12 |  | 0
29 | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 12 |  | 0
30 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 360 |  | 0
31 | KNNR 5 0401-05 analogia | Szafka oświetleniowa SO | kpl. | 1 |  | 0
32 | KNNR 6 1301-02 analogia | Wykopy - zagęszczanie | m2 | 402.8 |  | 0
33 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 42 |  | 0
34 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 11 |  | 0
35 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | po miar | 41 |  | 0
36 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | po miar | 1 |  | 0
37 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | po miar | 40 |  | 0
|  | RAZEM OŚWIETLENIE ULICZNE ( netto) |  |  | zł | 0
DEMONTAŻ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
UL. KOLEJOWA ( własność ENEA Sp. z o.o.)
38 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami – P10ZN | szt | 6 |  | 0
39 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych - B-10ZN | szt | 4 |  | 0
40 |  | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 6 |  | 0
41 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 6 |  | 0
42 |  | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych | km | 0.482 |  | 0
43 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - hak wieszakowy | szt | 10 |  | 0
44 |  | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km | t | 6.4 |  | 0
45 |  | Dodatek na wykonanie skrzyżowań linii w.n.,n.n. lub telekomunikacyjnych - droga powiatowa | sk rzyż | 1 |  | 0
46 |  | OS. PKP ( oświetlenie parkowe konsumenckie)
47 |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg - betonowy | szt. | 9 |  | 0
48 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 9 |  | 0
49 |  | Demontaż słupów oświetleniowych stalowych | szt. | 1 |  | 0
50 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 1 |  | 0
51 |  | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt. | 1 |  | 0
52 |  | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km | t | 9 |  | 0
|  | RAZEM DEMONTAŻ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ( netto) |  |  | zł | 0
|  | Ogółem ( netto) |  | zł | #REF!
|  | Podatek VAT |  | zł | #REF!
|  | Ogółem ( brutto ) |  | zł | #REF!
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP
oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach