**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę łączników stalowych rurowych (PN/11/2024/D) – formularz podstawowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Kolano hamburskie fi 21,3 x (2,0-2,3) |  | szt. | 490 |  |  |
| 2. | Kolano hamburskie fi 33,7 x (2,6-3,2) |  | szt. | 140 |  |  |
| 3. | Kolano hamburskie fi 42,4 x (2,6-2,9) |  | szt. | 100 |  |  |
| 4. | Kolano hamburskie fi 48,3 x (2,6-3,2) |  | szt. | 200 |  |  |
| 5. | Kolano hamburskie fi 60,3 x (2,9-3,2) |  | szt. | 300 |  |  |
| 6. | Kolano hamburskie fi 76,1 x (2,9-3,2) |  | szt. | 200 |  |  |
| 7. | Kolano hamburskie fi 88,9 x 3,2 |  | szt. | 5 |  |  |
| 8. | Zwężka fi 26,9 x (2,3-2,6) x 21,3 x (2,0-2,3) |  | szt. | 12 |  |  |
| 9. | Zwężka fi 33,7 x (2,6-2,9) x 21,3 x (2,0-2,3) |  | szt. | 90 |  |  |
| 10. | Zwężka fi 33,7 x (2,6-2,9) x 26,9 x (2,3-2,6) |  | szt. | 25 |  |  |
| 11. | Zwężka fi 42,4 x 2,6 x 26,9 x (2,3-2,6) |  | szt. | 12 |  |  |
| 12. | Zwężka fi 42,4 x 2,6 x 33,7 x 2,6 |  | szt. | 70 |  |  |
| 13. | Zwężka fi 48,3 x 2,6 x 33,7 x 2,6 |  | szt. | 16 |  |  |
| 14. | Zwężka fi 60,3 x 2,9 x 33,7 x 2,6 |  | szt. | 45 |  |  |
| 15. | Zwężka fi 76,1 x 2,9 x 60,3 x (2,6-2,9) |  | szt. | 10 |  |  |
| 16. | Zwężka fi 88,9 x 3,2 x 60,3 x 2,9 |  | szt. | 10 |  |  |
| 17. | Zwężka fi 108 x 3,6 x 76,1 x 2,9 |  | szt. | 6 |  |  |
| 18. | Kołnierz DN-15/21,3 PN-16 |  | szt. | 110 |  |  |
| 19. | Kołnierz DN-32/42,4 PN-16 |  | szt. | 4 |  |  |
| 20. | Kołnierz DN 40/48,3 PN 16 |  | szt. | 30 |  |  |
| 21. | Kołnierz DN-50/60,3 PN-16 |  | szt. | 50 |  |  |
| 22. | Kołnierz DN-65/76,1 PN-16 |  | szt. | 30 |  |  |
| 23. | Kołnierz DN-80/88,9 PN-16 |  | szt. | 13 |  |  |
| 24. | Dennica fi 76,1 x 3,0- zgodnie z normą DIN-28013 |  | szt. | 65 |  |  |
| 25. | Dennica fi 133 x 4,0- zgodnie z normą DIN-28013 |  | szt. | 6 |  |  |
| 26. | Mufa spawalna **1/2"** (średnica zewnętrzna 26,4 mm, długość **34 mm**, 14 zwoi na 1") zgodna z normą EN 10241 lub DIN 2986, wykonane z materiału: St37/L235/P235Tr1 |  | szt. | 210 |  |  |
| 27. | Mufa spawalna **3/4"** (średnica zewnętrzna 31,8 mm, długość **36 mm**, 14 zwoi na 1") zgodna z normą EN 10241 lub DIN 2986, wykonane z materiału: St37/L235/P235Tr1 |  | szt. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** |  |

**Uwaga:**

- Kolana hamburskie 3D wg normy EN 10253-1, EN 10253-2:2007 typ A, DIN 2605-1

- Zwężki wg normy EN 10253-1, EN 10253-2:2007, DIN 2616

- Kołnierze płaskie do przyspawania wg normy EN 1092-1:2013, DIN 2616, wykonanie przylgi typ 01, B1, ciśnienie nominalne PN16

- Dennice wg normy DIN 28013 3.1, EN 10253-1, EN 10253-2: 2007

Wykonanie z materiału z wybranego gatunku stali: St37, L235, P235TR1, P265TR1, P235TR2, P265TR2, P235GH, P265GH, S235JR.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)